АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА

Октябрьского района

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» сентября  2014г.                                                                                                      №

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории  городского поселения Талинка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования городское поселение Талинка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения городского поселения Талинка, согласно приложению № 1.

2. Утвердить прилагаемый  План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах ЖКХ городского поселения Талинка, согласно приложению № 2.

3. Утвердить прилагаемое Положение об оперативно-диспетчерском управлении  в системе теплоснабжения городского поселения Талинка, согласно приложению № 3   .

4. Разместить постановление на официальном сайте администрации городского поселения Талинка в сети «Интернет» www.admtalinka.ru.

5. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава городского поселения Талинка                                                                 С.Б. Шевченко

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения Талинка

от 26.09. 2014г.      №

П О Р Я Д О К

мониторинга системы теплоснабжения городского поселения Талинка

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

-сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

-оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация муниципального образования.

4. Система мониторинга включает в себя:

-сбор данных;

-хранение, обработку и представление данных;

-анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается  информация по показателям в соответствии с приложением №1. Сбор данных организуется на бумажных носителях и представляется за каждый квартал, не позднее 10-го числа следующего за отчетным месяца теплоснабжающей организацией в администрацию  городского поселения Талинка.

4.2. Анализ информации для принятия решения.

Система анализа информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период,  которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Приложение №1

к порядку мониторинга системы  
                                                                                                 теплоснабжения городского

поселения Талинка

Теплоснабжающая организация______________________________

Кол-во котельных, шт.__________

Кол-во котлов, шт. __________

Протяженность тепловых сетей, м,________________

в т.ч. ветхих тепловых сетей, м_________________

Информация за ____квартал 20__г.

| Объект теплоснабжения | Методы наблюдений за состоянием систем теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опрессовка, кол-во выявленных утечек | Плановый обход, кол-во выявленных неисправностей | Подпитка, кол-во отклонений от паспортных значений | Другие методы наблюдения |

Руководитель             _____________             _____________________          (ФИО)

дата                                       подпись

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения Талинка

от 26.09.2014 г.             №

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах ЖКХ

городского поселения Талинка.

1.Цели и задачи:

Цели:

1 Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов ЖКХ.

2 Мобилизация сил и материальных ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ,

3.Минимизация последствий возникновения технологических сбоев и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

Задачи:

1 Приведение в готовность аварийных звеньев для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

2 Организация работы по ликвидации аварий.

3 Обеспечение материальными ресурсами при проведении работ по устранению аварий.

4 Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы.

Сведения об  организациях ЖКХ, органах местного самоуправления, принимающих участие в ликвидации последствий аварийных ситуаций

Теплоснабжение:

| № п/п | Наименование организации поставщика | Адрес, телефон диспетчерской службы поставщика | Администрация г.п. Тадинка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «МПО «Талинка» | п.Талинка Центральный мкр. д.18 (34672)4 96 52 040 | 1.КЧС и ОПБ городского поселения Талинка. Председатель КЧС (34672)4 95 20 Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Г.п. Талинка (34672)4 93 80 2. Глава г.п. Талинка (34672)4 52 61 |  |

Водоснабжение:

| № п/п | Наименование организации поставщика | Адрес, телефон диспетчерской службы поставщика | Администрация г.п. Тадинка | Адрес, телефон, диспетчерской службы абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Талинское благоустройство» | п.Талинка Центральный мкр. д.18 (34672)4 96 52 040 | 1.КЧС и ОПБ городского поселения Талинка. Председатель КЧС (34672)4 95 20 Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Г.п. Талинка (34672)4 93 80 2. Глава г.п. Талинка (34672)4 52 61 |  |

Электроснабжение, газоснабжение:

| № п/п | Наименование организации поставщика | Адрес, телефон диспетчерской службы поставщика | Администрация г.п. Тадинка | Адрес, телефон, диспетчерской службы абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «МинЭл» | п.Талинка Центральный мкр. д.20 (34672)4 55 69 | 1.КЧС и ОПБ городского поселения Талинка. Председатель КЧС (34672)4 95 20 Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Г.п. Талинка (34672)4 93 80 2. Глава г.п. Талинка (34672)4 52 61 |  |

2.Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельных | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельных | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки:										 Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут   послужить:

перебои в подаче электроэнергии, топлива;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

3. Организация работ

3.1. Организация ликвидацией аварий на объектах ЖКХ

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – ведущий специалист по ГО и ЧС администрации;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется персоналом в соответствии с утверждённым штатным расписанием предприятий.

Для ликвидации аварий создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов предприятий, при необходимости используется аварийно-технический запас поселения а также резервный фонд Главы поселения в установленном порядке.

3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует Администрацию поселения.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией сельского поселения через местную систему оповещения 
и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе городского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

Приложение 3

к постановлению администрации

городского поселения Талинка

От 26.09.2014 г. №

Механизм оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения городского поселения Талинка

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно- восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируются Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности городского поселения Талинка, глава  поселения.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с действующим законодательством.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности городского поселения Талинка перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

  - В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

  - Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.