## 1 и центр мкр
Минимальный перечень
услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах ООО УК "Талинское Благоустройство" с 01 июля 2016 года
Адрес: Октябрьский район, г.п. Талинка:
1-й мкр. дом № 3; 4; 5; 9; 10; 13; 14; 18; 19; 21; 21а; 22; 22а; 24; 42; 49;
центральный мкр. дом № 13; 14; 15; 16; 40; 41; 42; 56
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в мес.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 1185917.44 | 5.12
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 102380.8 | 0.44
· проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; устранение выявленных нарушений; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 30112 | 0.13
· проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
· признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
· коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
· при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | По мере необходимости | 42156.8 | 0.18
· проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 30112 | 0.13
· определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 87872 | 0.38
· проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 60224 | 0.26
· проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
· контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | Немедленно | 27648 | 0.12
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 55603.2 | 0.24
· выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 32435.2 | 0.14
· выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
· в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | По мере необходимости | 23168 | 0.1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 64848 | 0.28
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 37056 | 0.16
· выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит;
· выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
· проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 27792 | 0.12
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 61760 | 0.27
· контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 24704 | 0.11
· выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах со сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
· выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 37056 | 0.16
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: |  | 251273.88 | 1.08
· проверка кровли на отсутствие протечек; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 61776 | 0.27
· проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
· выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов;
· проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
· контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 1 раз в месяц (в холодный период) | 46332 | 0.2
· очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год: весной и осенью | 37065.6 | 0.16
· проверка и при необходимости очистка кровли, а также водоотводящих устройств от скопления снега и наледи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 1 раз в неделю в зимний период | 51891.84 | 0.22
· проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год | 13899.6 | 0.06
· проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
· при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. | Незамедлительно | 37065.6 | 0.16
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 3243.24 | 0.01
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 9246.76 | 0.04
· выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 4463.95 | 0.02
· выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости | 4782.81 | 0.02
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: |  | 188608 | 0.82
· выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 9216 | 0.04
· контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
· выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
· контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | Ежемесячно, по заявлению | 55296 | 0.24
· контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | Ежедневно | 110656 | 0.48
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 13440 | 0.06
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |  | 21616 | 0.09
· выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 12352 | 0.05
· проверка звукоизоляции и огнезащиты;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 9264 | 0.04
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома |  | 61824 | 0.27
· проверка состояния внутренней отделки. | 1 раз в месяц | 39744 | 0.17
· при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – немедленное устранение выявленных нарушений. | Незамедлительно | 22080 | 0.1
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 17640 | 0.08
· проверка состояния основания, поверхностного слоя полов; | 1 раз в месяц | 11760 | 0.05
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 5880 | 0.03
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 118272 | 0.51
· проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в месяц | 64512 | 0.28
· при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. | Незамедлительно | 48384 | 0.21
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости | 5376 | 0.02
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома: |  | 144972.8 | 0.62
· техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | Плановый осмотр 1 раза в году | 4480 | 0.02
· проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
· устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | В течение 3-х дней | 86016 | 0.37
· контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год | 28672 | 0.12
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 25804.8 | 0.11
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 3769551.38 | 16.28
1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 2189454.99 | 9.45
· проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | Плановый осмотр 2 раза в году, контроль за состоянием систем - систематически | 14050.51 | 0.06
· постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | круглосуточно | 256421.84 | 1.11
· контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | ежедневно | 173523.82 | 0.75
· восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | круглосуточно | 512843.69 | 2.21
· контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем; | круглосуточно | 512843.69 | 2.21
· контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | незамедлительно | 416457.18 | 1.8
· промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости | 129991.82 | 0.56
· промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в году | 173322.44 | 0.75
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: |  | 562158.34 | 2.43
· испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | Плановый осмотр 1 раза в году | 170247.42 | 0.73
· проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 130959.55 | 0.57
· удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости | 130959.55 | 0.57
· промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 129991.82 | 0.56
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 343513.47 | 1.49
· проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в году | 65355.29 | 0.28
· проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в квартал | 9349.2 | 0.04
· техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | Тех.обслуживание - постоянное, ремонт – по мере необходимости | 130888.8 | 0.57
· контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | круглосуточно | 137920.18 | 0.6
4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | 0 | 0
· осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Ежедневно | 0 | 0
5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Немедленно | 674424.58 | 2.91
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 2579976.56 | 11.08
1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 649766.04 | 2.81
· сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов; | Сухая уборка - не реже 1 раза в 5 дней, | 334662.36 | 1.44
влажная уборка – не реже 1 раза в месяц
· влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | не реже 1 раз в месяц | 167331.18 | 0.72
· мытье окон; | 2 раза в год | 40751.69 | 0.18
· очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | По мере необходимости | 91691.31 | 0.4
· проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | 15329.5 | 0.07
2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 1024750.82 | 4.36
· очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | По мере необходимости | 51214.8 | 0.22
· сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Не реже 1 раз в день, | 47244.76 | 0.2
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | Не реже 1 раз в день, | 100261.51 | 0.38
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от наледи и льда; | незамедлительно | 112233.03 | 0.48
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раз в день | 52437.84 | 0.23
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 202260.24 | 0.87
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | Ежедневно | 459098.64 | 1.98
3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 905459.7 | 3.91
· подметание и уборка придомовой территории; | Ежедневно | 157126.24 | 0.68
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раза в день | 37455.6 | 0.16
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 192628.8 | 0.83
· уборка и выкашивание газонов; | Уборка – ежедневно; выкашивание – 1 раз в месяц | 101742.79 | 0.44
· прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости | 101879.23 | 0.44
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | Ежедневно | 314627.04 | 1.36
Общая стоимость обязательных работ |  | 7535445.38 | 32.48
Диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | 702661.5 | 3.03
Общая стоимость работ |  | 8238106.88 | 35.51
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Норматив потребления (м.куб. на 1 человека в месяц) | Стоимость в рублях на 1 человека в месяц
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
· незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | Ежедневно | 0.2 | 158.3
· организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I -IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 2 раза в год
Основание:
постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290
Генеральный директор ООО УК "Талинское Благоустройство"
_____________________ Даудов Эльдар Муслимович
(подпись) (Ф.И.О.)

## 1 и 2 мкр
Минимальный перечень
услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах ООО УК "Талинское Благоустройство" с 01 июля 2016 года
Адрес: Октябрьский район, г.п. Талинка:
1-й мкр. дом № 43; 45; 46
2-й мкр. дом № 1; 2; 3; 5
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в мес.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 644822.56 | 3.04
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 65226.25 | 0.31
· проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; устранение выявленных нарушений; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 19184.19 | 0.09
· проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
· признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
· коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
· при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | По мере необходимости | 26857.87 | 0.13
· проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 19184.19 | 0.09
· определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 43841.82 | 0.21
· проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 38368.38 | 0.18
· проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
· контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | Немедленно | 5473.44 | 0.03
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 34534.8 | 0.17
· выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 20145.3 | 0.1
· выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
· в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | По мере необходимости | 14389.5 | 0.07
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 40290.6 | 0.19
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 23023.2 | 0.11
· выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит;
· выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
· проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 17267.4 | 0.08
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 38362.95 | 0.18
· контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 15345.18 | 0.07
· выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах со сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
· выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 23017.77 | 0.11
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: |  | 156063.4 | 0.74
· проверка кровли на отсутствие протечек; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 38368.38 | 0.18
· проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
· выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов;
· проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
· контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 1 раз в месяц (в холодный период) | 28776.29 | 0.14
· очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год: весной и осенью | 23021.03 | 0.11
· проверка и при необходимости очистка кровли, а также водоотводящих устройств от скопления снега и наледи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 1 раз в неделю в зимний период | 32229.44 | 0.15
· проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год | 8632.89 | 0.04
· проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
· при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. | Незамедлительно | 23021.03 | 0.11
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 2014.34 | 0.01
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 3057.05 | 0.02
· выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 1783.28 | 0.01
· выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости | 1273.77 | 0.01
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: |  | 66919.32 | 0.32
· выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 1824.48 | 0.01
· контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
· выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
· контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | Ежемесячно, по заявлению | 10946.88 | 0.05
· контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | Ежедневно | 48283.56 | 0.23
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 5864.4 | 0.03
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |  | 13436.54 | 0.07
· выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 7678.02 | 0.04
· проверка звукоизоляции и огнезащиты;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 5758.52 | 0.03
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома |  | 32110.85 | 0.15
· проверка состояния внутренней отделки. | 1 раз в месяц | 20642.69 | 0.1
· при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – немедленное устранение выявленных нарушений. | Незамедлительно | 11468.16 | 0.05
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 10311.57 | 0.05
· проверка состояния основания, поверхностного слоя полов; | 1 раз в месяц | 6874.38 | 0.03
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 3437.19 | 0.02
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 77410.08 | 0.37
· проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в месяц | 42223.68 | 0.2
· при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. | Незамедлительно | 31667.76 | 0.15
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости | 3518.64 | 0.02
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома: |  | 63257.33 | 0.26
· техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | Плановый осмотр 1 раза в году | 1954.8 | 0.01
· проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
· устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | В течение 3-х дней | 37532.16 | 0.18
· контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год | 12510.72 | 0.02
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 11259.65 | 0.05
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 3450352.01 | 16.28
1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 1268557.75 | 6
· проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | Плановый осмотр 2 раза в году, контроль за состоянием систем - систематически | 6126.85 | 0.03
· постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | круглосуточно | 111814.98 | 0.53
· контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | ежедневно | 75666.57 | 0.36
· восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | круглосуточно | 223629.95 | 1.06
· контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем; | круглосуточно | 223629.95 | 1.06
· контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | незамедлительно | 181599.77 | 0.86
· промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости | 191181.29 | 0.9
· промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в году | 254908.39 | 1.2
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: |  | 769144.37 | 3.63
· испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | Плановый осмотр 1 раза в году | 227682.42 | 1.07
· проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 175140.33 | 0.83
· удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости | 175140.33 | 0.83
· промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 191181.29 | 0.9
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 404345.76 | 1.9
· проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в году | 87403.68 | 0.41
· проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в квартал | 4076.8 | 0.02
· техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | Тех.обслуживание - постоянное, ремонт – по мере необходимости | 125798.4 | 0.59
· контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | круглосуточно | 187066.88 | 0.88
4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | 0 | 0
· осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Ежедневно | 0 | 0
5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Немедленно | 1008304.13 | 4.75
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 2269784.47 | 10.7
1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 906743.77 | 4.26
· сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов; | Сухая уборка - не реже 1 раза в 5 дней, | 505284.19 | 2.36
влажная уборка – не реже 1 раза в месяц
· влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | не реже 1 раз в месяц | 252642.1 | 1.19
· мытье окон; | 2 раза в год | 68927.85 | 0.33
· очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | По мере необходимости | 77543.83 | 0.37
· проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | 2345.8 | 0.01
2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 749283.46 | 3.54
· очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | По мере необходимости | 39302.2 | 0.19
· сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Не реже 1 раз в день, | 36335.85 | 0.17
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | Не реже 1 раз в день, | 77110.92 | 0.36
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от наледи и льда; | незамедлительно | 86318.19 | 0.41
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раз в день | 44346.96 | 0.21
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 77607.18 | 0.37
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | Ежедневно | 388262.16 | 1.83
3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 613757.24 | 2.9
· подметание и уборка придомовой территории; | Ежедневно | 120845.47 | 0.57
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раза в день | 31676.4 | 0.15
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 73911.6 | 0.35
· уборка и выкашивание газонов; | Уборка – ежедневно; выкашивание – 1 раз в месяц | 78241.88 | 0.37
· прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости | 43000.13 | 0.2
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | Ежедневно | 266081.76 | 1.26
Общая стоимость обязательных работ |  | 6364959.04 | 30.02
Диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | 642295.06 | 3.03
Общая стоимость работ |  | 7007254.1 | 33.05
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Норматив потребления (м.куб. на 1 человека в месяц) | Стоимость в рублях на 1 человека в месяц
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
· незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | Ежедневно | 0.2 | 158.3
· организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I -IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 2 раза в год
Основание:
постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290
Генеральный директор ООО УК "Талинское Благоустройство"
_____________________ Даудов Эльдар Муслимович
(подпись) (Ф.И.О.)

## 2 мкр д8; 11
Минимальный перечень
услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах ООО УК "Талинское Благоустройство" с 01 июля 2016 года
Адрес: Октябрьский район, г.п. Талинка:
2-й мкр. дом № 8; 11
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в мес.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 219507.44 | 3.04
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 22250.69 | 0.31
· проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; устранение выявленных нарушений; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 6544.32 | 0.09
· проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
· признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
· коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
· при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | По мере необходимости | 9162.05 | 0.13
· проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 6544.32 | 0.09
· определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 14655.36 | 0.2
· проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 13088.64 | 0.18
· проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
· контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | Немедленно | 1566.72 | 0.02
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 11776.51 | 0.17
· выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 6869.63 | 0.1
· выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
· в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | По мере необходимости | 4906.88 | 0.07
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 13746.88 | 0.19
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 7855.36 | 0.11
· выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит;
· выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
· проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 5891.52 | 0.08
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 13083.2 | 0.18
· контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 5233.28 | 0.07
· выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах со сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
· выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 7849.92 | 0.11
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: |  | 53238.03 | 0.74
· проверка кровли на отсутствие протечек; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 13088.64 | 0.18
· проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
· выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов;
· проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
· контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 1 раз в месяц (в холодный период) | 9816.48 | 0.14
· очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год: весной и осенью | 7853.18 | 0.11
· проверка и при необходимости очистка кровли, а также водоотводящих устройств от скопления снега и наледи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 1 раз в неделю в зимний период | 10994.46 | 0.15
· проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год | 2944.94 | 0.04
· проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
· при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. | Незамедлительно | 7853.18 | 0.11
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 687.15 | 0.01
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 2809.92 | 0.04
· выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 1639.12 | 0.02
· выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости | 1170.8 | 0.02
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: |  | 15710.72 | 0.22
· выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 522.24 | 0.01
· контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
· выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
· контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | Ежемесячно, по заявлению | 3133.44 | 0.04
· контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | Ежедневно | 10749.44 | 0.15
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 1305.6 | 0.02
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |  | 4588.64 | 0.07
· выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 2622.08 | 0.04
· проверка звукоизоляции и огнезащиты;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 1966.56 | 0.03
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома |  | 29519.62 | 0.39
· проверка состояния внутренней отделки. | 1 раз в месяц | 18976.9 | 0.24
· при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – немедленное устранение выявленных нарушений. | Незамедлительно | 10542.72 | 0.15
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 5287.68 | 0.07
· проверка состояния основания, поверхностного слоя полов; | 1 раз в месяц | 3525.12 | 0.05
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 1762.56 | 0.02
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 17233.92 | 0.24
· проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в месяц | 9400.32 | 0.13
· при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. | Незамедлительно | 7050.24 | 0.1
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости | 783.36 | 0.01
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома: |  | 15606.27 | 0.22
· техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | Плановый осмотр 1 раза в году | 1958.4 | 0.03
· проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
· устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | В течение 3-х дней | 8355.84 | 0.12
· контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год | 2785.28 | 0.04
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 2506.75 | 0.03
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 1175331.55 | 16.28
1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 407531.55 | 5.65
· проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | Плановый осмотр 2 раза в году, контроль за состоянием систем - систематически | 1622.18 | 0.02
· постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | круглосуточно | 29604.86 | 0.41
· контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | ежедневно | 20033.97 | 0.28
· восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | круглосуточно | 59209.72 | 0.82
· контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем; | круглосуточно | 59209.72 | 0.82
· контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | незамедлительно | 48081.53 | 0.67
· промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости | 81329.81 | 1.13
· промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в году | 108439.76 | 1.5
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: |  | 306940.72 | 4.26
· испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | Плановый осмотр 1 раза в году | 88877.03 | 1.23
· проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 68366.94 | 0.95
· удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости | 68366.94 | 0.95
· промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 81329.81 | 1.13
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 120200.64 | 1.66
· проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в году | 34118.49 | 0.47
· проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в квартал | 1079.4 | 0.01
· техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | Тех.обслуживание - постоянное, ремонт – по мере необходимости | 25905.6 | 0.36
· контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | круглосуточно | 59097.15 | 0.82
4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | 0 | 0
· осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Ежедневно | 0 | 0
5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Немедленно | 340658.64 | 4.71
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 0 | 0
1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 0 | 0
· сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов; | Сухая уборка - не реже 1 раза в 5 дней, | 0 | 0
влажная уборка – не реже 1 раза в месяц
· влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | не реже 1 раз в месяц | 0 | 0
· мытье окон; | 2 раза в год | 0 | 0
· очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | По мере необходимости | 0 | 0
· проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | 0 | 0
2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 0 | 0
· очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | По мере необходимости | 0 | 0
· сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Не реже 1 раз в день, | 0 | 0
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | Не реже 1 раз в день, | 0 | 0
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от наледи и льда; | незамедлительно | 0 | 0
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раз в день | 0 | 0
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 0 | 0
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | Ежедневно | 0 | 0
3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 0 | 0
· подметание и уборка придомовой территории; | Ежедневно | 0 | 0
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раза в день | 0 | 0
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 0 | 0
· уборка и выкашивание газонов; | Уборка – ежедневно; выкашивание – 1 раз в месяц | 0 | 0
· прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости | 0 | 0
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | Ежедневно | 0 | 0
Общая стоимость обязательных работ |  | 1394838.99 | 19.32
Диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | 218695.23 | 3.03
Общая стоимость работ |  | 1613534.22 | 22.35
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Норматив потребления (м.куб. на 1 человека в месяц) | Стоимость в рублях на 1 человека в месяц
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
· незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | Ежедневно | 0.2 | 158.3
· организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I -IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 2 раза в год
Основание:
постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290
Генеральный директор ООО УК "Талинское Благоустройство"
_____________________ Даудов Эльдар Муслимович
(подпись) (Ф.И.О.)