## 1 и центр мкр
Приложение 1
к дополнительному соглашению №1
к договору управления многоквартирным домом
№1 от 30 апреля 2015 года
Минимальный перечень
услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах ООО УК "Талинское Благоустройство" с 01 июля 2015 года
Адрес: Октябрьский район, г.п. Талинка:
1-й мкр. дом № 1; 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 21а; 22; 22а; 24; 42; 49; 12а.
центральный мкр. дом № 13; 14; 15; 16; 40; 41; 42; 56
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в мес.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 2127674.97 | 6.91
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 112998.56 | 0.37
· проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; устранение выявленных нарушений; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 34632.27 | 0.11
· проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
· признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
· коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
· при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | По мере необходимости | 45713.67 | 0.15
· проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 32652.62 | 0.11
· определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 92823.64 | 0.3
· проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 65305.24 | 0.21
· проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
· контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | Немедленно | 27518.4 | 0.09
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 58767.07 | 0.19
· выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 34280.79 | 0.11
· выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
· в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | По мере необходимости | 24486.28 | 0.08
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 68579.42 | 0.23
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 39188.24 | 0.13
· выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит;
· выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
· проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 29391.18 | 0.1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 65292.5 | 0.21
· контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 26117 | 0.08
· выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах со сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
· выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 39175.5 | 0.13
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: |  | 1102025.93 | 3.58
· проверка кровли на отсутствие протечек; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 97957.86 | 0.32
· проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
· выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов;
· проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
· контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 1 раз в месяц (в холодный период) | 73468.4 | 0.24
· очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год: весной и осенью | 58774.72 | 0.19
· проверка и при необходимости очистка кровли, а также водоотводящих устройств от скопления снега и наледи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 1 раз в неделю в зимний период | 705296.59 | 2.29
· проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год | 14693.68 | 0.05
· проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
· при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. | Незамедлительно | 117549.43 | 0.38
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 34285.25 | 0.11
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 13151.96 | 0.04
· выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 7671.98 | 0.02
· выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости | 5479.98 | 0.02
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: |  | 324160 | 1.05
· выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 21708.96 | 0.07
· контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
· выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
· контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | Ежемесячно, по заявлению | 130253.76 | 0.42
· контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | Ежедневно | 158629.18 | 0.52
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 13568.1 | 0.04
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |  | 22852.38 | 0.07
· выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 13058.5 | 0.04
· проверка звукоизоляции и огнезащиты;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 9793.88 | 0.03
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома |  | 138104.15 | 0.45
· проверка состояния внутренней отделки. | 1 раз в месяц | 88781.24 | 0.29
· при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – немедленное устранение выявленных нарушений. | Незамедлительно | 49322.91 | 0.16
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 49319.85 | 0.16
· проверка состояния основания, поверхностного слоя полов; | 1 раз в месяц | 32879.9 | 0.11
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 16439.95 | 0.05
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 79599.52 | 0.26
· проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в месяц | 43417.92 | 0.14
· при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. | Незамедлительно | 32563.44 | 0.11
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости | 3618.16 | 0.01
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 2181261.75 | 7.1
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома: |  | 79075.91 | 0.26
· техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | Плановый осмотр 1 раза в году | 8159.97 | 0.03
· проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
· устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | В течение 3-х дней | 43417.92 | 0.14
· контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год | 14472.64 | 0.05
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 13025.38 | 0.04
2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 529939.66 | 1.74
· проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | Плановый осмотр 2 раза в году, контроль за состоянием систем - систематически | 2296.65 | 0.01
· постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | круглосуточно | 58144.5 | 0.19
· контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | ежедневно | 39347.1 | 0.13
· восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | круглосуточно | 116289 | 0.38
· контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем; | круглосуточно | 116289 | 0.38
· контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | незамедлительно | 103876.34 | 0.34
· промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости | 52053.93 | 0.17
· промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в году | 41643.14 | 0.14
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: |  | 136128.54 | 0.43
· испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | Плановый осмотр 1 раза в году | 41322.74 | 0.13
· проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 31786.72 | 0.1
· удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости | 31786.72 | 0.1
· промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 31232.36 | 0.1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 1436117.64 | 4.67
· проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в году | 47680.08 | 0.16
· проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в квартал | 6372 | 0.02
· техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | Тех.обслуживание - постоянное, ремонт – по мере необходимости | 90482.4 | 0.29
· контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | круглосуточно | 1291583.16 | 4.2
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 5894274.04 | 19.15
1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 305056.41 | 0.99
· сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов; | Сухая уборка - не реже 1 раза в 5 дней, | 224016.91 | 0.73
влажная уборка – не реже 1 раза в месяц
· влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | не реже 1 раз в месяц | 38402.9 | 0.12
· мытье окон; | 2 раза в год | 8451.84 | 0.03
· очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | По мере необходимости | 12677.76 | 0.04
· проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | 21507 | 0.07
2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 1721507.52 | 5.59
· очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | По мере необходимости | 99704.23 | 0.32
· сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Не реже 1 раз в день, | 323277.57 | 1.05
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | Не реже 1 раз в день, | 348145.08 | 1.13
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от наледи и льда; | незамедлительно | 389714.64 | 1.27
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раз в день | 24651.2 | 0.08
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 158323.2 | 0.51
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | Ежедневно | 377691.6 | 1.23
3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 1070402.12 | 3.47
· подметание и уборка придомовой территории; | Ежедневно | 540404.3 | 1.76
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раза в день | 40287.1 | 0.13
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 154752 | 0.5
· уборка и выкашивание газонов; | Уборка – ежедневно; выкашивание – 1 раз в месяц | 55671.04 | 0.18
· прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости | 22915.2 | 0.07
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | Ежедневно | 256372.48 | 0.83
4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | 1573884 | 5.12
· осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Ежедневно | 1573884 | 5.12
5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Немедленно | 1223424 | 3.98
Общая стоимость работ |  | 10203210.76 | 33.16
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Норматив потребления (м.куб. на 1 человека в месяц) | Стоимость в рублях на 1 человека в месяц
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
· незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | Ежедневно | 0.2 | 158.3
· организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I -IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 2 раза в год
Основание:
постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290
Генеральный директор ООО УК "Талинское Благоустройство"
_____________________ Даудов Эльдар Муслимович
(подпись) (Ф.И.О.)

## 2 мкр
Приложение 1
к дополнительному соглашению №1
к договору управления многоквартирным домом
№1 от 30 апреля 2015 года
Минимальный перечень
услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах ООО УК "Талинское Благоустройство" с 01 июля 2015 года
Адрес: Октябрьский район, г.п. Талинка:
2-й мкр. дом № 5; 11.
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в мес.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 180523.11 | 4.49
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 16438.54 | 0.41
· проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; устранение выявленных нарушений; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 3888.44 | 0.1
· проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
· признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
· коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
· при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | По мере необходимости | 7320.89 | 0.18
· проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 5229.21 | 0.13
· определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 12696.18 | 0.32
· проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 10458.42 | 0.26
· проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
· контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | Немедленно | 2237.76 | 0.06
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 9417.24 | 0.24
· выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 5493.39 | 0.14
· выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
· в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | По мере необходимости | 3923.85 | 0.1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 10986.78 | 0.28
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 6278.16 | 0.16
· выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит;
· выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
· проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 4708.62 | 0.12
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 10450.65 | 0.26
· контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 4180.26 | 0.1
· выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах со сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
· выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 6270.39 | 0.16
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: |  | 42539.62 | 1.06
· проверка кровли на отсутствие протечек; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 10458.42 | 0.26
· проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
· выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов;
· проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
· контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 1 раз в месяц (в холодный период) | 7843.82 | 0.19
· очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год: весной и осенью | 6275.05 | 0.16
· проверка и при необходимости очистка кровли, а также водоотводящих устройств от скопления снега и наледи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 1 раз в неделю в зимний период | 8785.07 | 0.22
· проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год | 2353.14 | 0.06
· проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
· при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. | Незамедлительно | 6275.05 | 0.16
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 549.07 | 0.01
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 1127.83 | 0.03
· выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 657.9 | 0.02
· выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости | 469.93 | 0.01
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: |  | 33341.07 | 0.82
· выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 2610.72 | 0.06
· контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
· выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
· контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | Ежемесячно, по заявлению | 15664.32 | 0.39
· контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | Ежедневно | 13434.33 | 0.33
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 1631.7 | 0.04
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |  | 3671.33 | 0.09
· выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 2097.9 | 0.05
· проверка звукоизоляции и огнезащиты;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 1573.43 | 0.04
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома |  | 23692.28 | 0.59
· проверка состояния внутренней отделки. | 1 раз в месяц | 15230.75 | 0.38
· при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – немедленное устранение выявленных нарушений. | Незамедлительно | 8461.53 | 0.21
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 4195.8 | 0.1
· проверка состояния основания, поверхностного слоя полов; | 1 раз в месяц | 2797.2 | 0.07
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 1398.6 | 0.03
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 11965.8 | 0.29
· проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в месяц | 6526.8 | 0.16
· при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. | Незамедлительно | 4895.1 | 0.12
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости | 543.9 | 0.01
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 390739.243 | 9.69
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома: |  | 17600.6 | 0.45
· техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | Плановый осмотр 1 раза в году | 543.9 | 0.01
· проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
· устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | В течение 3-х дней | 10442.88 | 0.26
· контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год | 3480.96 | 0.09
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 3132.86 | 0.09
2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 68699.89 | 1.7
· проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | Плановый осмотр 2 раза в году, контроль за состоянием систем - систематически | 153.11 | 0
· постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | круглосуточно | 5621 | 0.14
· контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | ежедневно | 3803.8 | 0.09
· восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | круглосуточно | 11242 | 0.28
· контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем; | круглосуточно | 11242 | 0.28
· контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | незамедлительно | 10042.03 | 0.25
· промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости | 14775.53 | 0.37
· промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в году | 11820.42 | 0.29
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: |  | 33492.693 | 0.82
· испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | Плановый осмотр 1 раза в году | 9701.69 | 0.24
· проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 7462.84 | 0.18
· удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости | 7462.843 | 0.18
· промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 8865.32 | 0.22
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 270946.06 | 6.72
· проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в году | 11194.26 | 0.28
· проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в квартал | 616 | 0.02
· техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | Тех.обслуживание - постоянное, ремонт – по мере необходимости | 12936 | 0.32
· контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | круглосуточно | 246199.8 | 6.1
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 674566.84 | 16.7
1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 81366.96 | 2.01
· сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов; | Сухая уборка - не реже 1 раза в 5 дней, | 63516.77 | 1.57
влажная уборка – не реже 1 раза в месяц
· влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | не реже 1 раз в месяц | 10888.59 | 0.27
· мытье окон; | 2 раза в год | 833.28 | 0.02
· очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | По мере необходимости | 1249.92 | 0.03
· проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | 4878.4 | 0.12
2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 199030.34 | 4.92
· очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | По мере необходимости | 6646.95 | 0.16
· сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Не реже 1 раз в день, | 43309.6 | 1.07
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | Не реже 1 раз в день, | 46641.11 | 1.16
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от наледи и льда; | незамедлительно | 52210.2 | 1.29
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раз в день | 2430.4 | 0.06
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 10554.88 | 0.26
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | Ежедневно | 37237.2 | 0.92
3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 123745.55 | 3.07
· подметание и уборка придомовой территории; | Ежедневно | 72398.14 | 1.79
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раза в день | 3971.97 | 0.1
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 10316.8 | 0.26
· уборка и выкашивание газонов; | Уборка – ежедневно; выкашивание – 1 раз в месяц | 10254.8 | 0.25
· прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости | 1527.68 | 0.04
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | Ежедневно | 25276.16 | 0.63
4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | 152152 | 3.77
· осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Ежедневно | 152152 | 3.77
5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Немедленно | 118272 | 2.93
Общая стоимость работ |  | 1245829.193 | 30.88
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Норматив потребления (м.куб. на 1 человека в месяц) | Стоимость в рублях на 1 человека в месяц
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
· незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | Ежедневно | 0.2 | 158.3
· организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I -IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 2 раза в год
Основание:
постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290
Генеральный директор ООО УК "Талинское Благоустройство"
_____________________ Даудов Эльдар Муслимович
(подпись) (Ф.И.О.)

## дома с общими душевыми
Приложение 1
к дополнительному соглашению №1
к договору управления многоквартирным домом
№1 от 30 апреля 2015 года
Минимальный перечень
услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах ООО УК "Талинское Благоустройство" с 01 июля 2015 года
Адрес: Октябрьский район, г.п. Талинка:
центральный мкр. дом № 2; 3; 4; 5; 10; 11; 17; 22; 23; 30; 33; 43; 44; 46; 47; 52.
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в мес.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 928360.11 | 8.87
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 37824.56 | 0.36
· проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; устранение выявленных нарушений; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 11793.13 | 0.11
· проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
· признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
· коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
· при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | По мере необходимости | 15185 | 0.15
· проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 10846.43 | 0.1
· определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 36046.78 | 0.35
· проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 21692.86 | 0.21
· проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
· контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | Немедленно | 14353.92 | 0.14
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 19527.31 | 0.19
· выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 11390.93 | 0.11
· выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
· в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | По мере необходимости | 8136.38 | 0.08
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 22786.23 | 0.21
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 13020.7 | 0.12
· выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит;
· выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
· проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 9765.53 | 0.09
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 21711.55 | 0.2
· контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 8684.62 | 0.08
· выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах со сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
· выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При необходимости | 13026.93 | 0.12
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирного дома: |  | 427113.22 | 4.09
· проверка кровли на отсутствие протечек; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 37965.62 | 0.36
· проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
· выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов;
· проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
· контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 1 раз в месяц (в холодный период) | 28474.22 | 0.27
· очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год: весной и осенью | 22779.37 | 0.22
· проверка и при необходимости очистка кровли, а также водоотводящих устройств от скопления снега и наледи препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 1 раз в неделю в зимний период | 273352.46 | 2.62
· проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год | 5694.84 | 0.05
· проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
· при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. | Незамедлительно | 45558.74 | 0.44
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 13287.97 | 0.13
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 20320.56 | 0.19
· выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 7294.56 | 0.07
· выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости | 13026 | 0.12
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома: |  | 126545.76 | 1.21
· выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 8373.12 | 0.08
· контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
· выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
· контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | Ежемесячно, по заявлению | 50238.72 | 0.48
· контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | Ежедневно | 61183.09 | 0.59
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 6750.83 | 0.06
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме: |  | 7588.14 | 0.07
· выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | Плановый осмотр 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 4336.08 | 0.04
· проверка звукоизоляции и огнезащиты;
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 3252.06 | 0.03
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома |  | 131300.99 | 1.26
· проверка состояния внутренней отделки. | 1 раз в месяц | 84407.78 | 0.81
· при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – немедленное устранение выявленных нарушений. | Незамедлительно | 46893.21 | 0.45
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 46893.58 | 0.45
· проверка состояния основания, поверхностного слоя полов; | 1 раз в месяц | 31262.39 | 0.3
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 15631.19 | 0.15
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 30701.44 | 0.29
· проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в месяц | 16746.24 | 0.16
· при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. | Незамедлительно | 12559.68 | 0.12
· в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости | 1395.52 | 0.01
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 626188.59 | 5.99
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирного дома: |  | 32015.97 | 0.31
· техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | Плановый осмотр 1 раза в году | 2710.05 | 0.03
· проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
· устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | В течение 3-х дней | 17942.4 | 0.17
· контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год | 5980.8 | 0.06
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости | 5382.72 | 0.05
2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 194600.58 | 1.86
· проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | Плановый осмотр 2 раза в году, контроль за состоянием систем - систематически | 1224.87 | 0.01
· постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | круглосуточно | 22279.6 | 0.21
· контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | ежедневно | 15076.88 | 0.14
· восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | круглосуточно | 44559.2 | 0.43
· контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем; | круглосуточно | 44559.2 | 0.43
· контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | незамедлительно | 39802.96 | 0.38
· промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости | 15054.37 | 0.14
· промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в году | 12043.5 | 0.12
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: |  | 41485.84 | 0.39
· испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | Плановый осмотр 1 раза в году | 12784.6 | 0.12
· проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 9834.31 | 0.09
· удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости | 9834.31 | 0.09
· промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в году после окончания отопительного сезона | 9032.62 | 0.09
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 358086.2 | 3.43
· проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в году | 14751.46 | 0.14
· проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в квартал | 2441.6 | 0.02
· техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | Тех.обслуживание - постоянное, ремонт – по мере необходимости | 25636.8 | 0.25
· контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | круглосуточно | 315256.34 | 3.02
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 2047944.43 | 19.51
1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 154200.39 | 1.48
· сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов; | Сухая уборка - не реже 1 раза в 5 дней, | 99056.11 | 0.95
влажная уборка – не реже 1 раза в месяц
· влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | не реже 1 раз в месяц | 33018.7 | 0.32
· мытье окон; | 2 раза в год | 2947.84 | 0.03
· очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | По мере необходимости | 6632.64 | 0.06
· проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости | 12545.1 | 0.12
2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 459356.41 | 4.31
· очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | По мере необходимости | 70525.59 | 0.67
· сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Не реже 1 раз в день, | 70178.3 | 0.67
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | Не реже 1 раз в день, | 75576.63 | 0.72
по мере необходимости
· очистка придомовой территории от наледи и льда; | незамедлительно | 42300.35 | 0.4
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раз в день | 6448.4 | 0.06
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 56008.96 | 0.54
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | Ежедневно | 138318.18 | 1.25
3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 362525.24 | 3.46
· подметание и уборка придомовой территории; | Ежедневно | 117312.98 | 1.12
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, | Не реже 1 раза в день | 21077.06 | 0.2
· уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Не реже 1 раза в неделю | 109491.2 | 1.05
· уборка и выкашивание газонов; | Уборка – ежедневно; выкашивание – 1 раз в месяц | 12722.43 | 0.12
· прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости | 14739.2 | 0.14
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | Ежедневно | 87182.37 | 0.83
4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | 603075.2 | 5.77
· осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Ежедневно | 603075.2 | 5.77
5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Немедленно | 468787.2 | 4.49
Общая стоимость работ |  | 3602493.13 | 34.37
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Норматив потребления (м.куб. на 1 человека в месяц) | Стоимость в рублях на 1 человека в месяц
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
· незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | Ежедневно | 0.2 | 158.3
· организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I -IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 2 раза в год
Основание:
постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290
Генеральный директор ООО УК "Талинское Благоустройство"
_____________________ Даудов Эльдар Муслимович
(подпись) (Ф.И.О.)