Муниципальное образование городское поселение Талинка

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА

Октябрьского района

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21 »  сентября 2022 г.                                	                                                        №  345

пгт. Талинка

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

городского поселения Талинка

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.12.2021 № 109-оз «О внесении изменений в статью Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры « О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»:

1. Утвердить  местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Талинка, согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление  разместить на информационном стенде в здании Администрации г.п. Талинка и библиотеке МБУ «Центра культуры и спорта г.п.Талинка».

3. Настоящее постановление вступает в силу после признания утратившим силу  Решения Совета депутатов г.п. Талинка  от 16.11.2021 № 59 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Талинка».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  муниципального образования по строительству, капитальному ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям Сафиюлину В.Р.

Глава муниципального образования 	             			  И.К. Криворученко

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Талинка

от «21» сентября  2022 № 345

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Талинка

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Основная часть. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования	6

1.1.	Общие положения	6

1.2.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	6

1.2.1.	Объекты местного значения городского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	6

1.2.2.	Объекты местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения	10

1.2.3.	Объекты местного значения городского поселения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	16

1.2.4.	Объекты местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта	17

1.2.5.	Объекты местного значения городского поселения в области культуры и социального обслуживания	17

1.2.6.	Объекты местного значения городского поселения в иных областях	18

2.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части	24

2.1.	Термины и определения	24

2.2.	Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования	28

2.3.	Общая характеристика состава и содержания МНГП	29

2.4.	Общая характеристика методики разработки МНГП	29

2.5.	Результаты анализа административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития городского поселения Талинка Октябрьского района, влияющих на установление расчетных показателей	32

2.6.	Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части	32

2.6.1.	Объекты местного значения городского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	32

2.6.2.	Объекты местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения	33

2.6.3.	Объекты местного значения городского поселения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	35

2.6.4.	Объекты местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта	35

2.6.5.	Объекты местного значения городского поселения в области культуры и социального обслуживания	36

2.6.6.	Объекты местного значения городского поселения в иных областях	37

2.7.	Оценка предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц	40

2.8.	Требования и рекомендации по установлению красных линий	40

2.9.	Требования и рекомендации по установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений	41

2.10.	Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при подготовке МНГП	41

2.11.	Требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требования к мероприятиям по гражданской обороне, учитываемые при подготовке МНГП	44

2.12.	Требования к планированию велосипедных дорожек и велопарковок	45

2.13.	Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке МНГП	50

3.	Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части	53

3.1.	Область применения расчетных показателей	53

3.2.	Правила применения расчетных показателей	53

# Основная часть. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования

## Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП) направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

МНГП разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

МНГП включают в себя:

- основную часть;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

## Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

## Объекты местного значения городского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 1.2.1. - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт*ч/чел в год [2] | Наличие плиты / электроводонагревателя | Состав семьи |  |  |  | Норматив потребления |  |  |  |
|  |  |  | При наличии газовой плиты | 1 человек |  |  |  | 2197,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 человека |  |  |  | 1364,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 человека |  |  |  | 1055,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 человека |  |  |  | 861,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 человек и более |  |  |  | 748,32 |  |  |  |
|  |  |  | При наличии электрической плиты | 1 человек |  |  |  | 2719,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 человека |  |  |  | 1687,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 человека |  |  |  | 1308,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 человека |  |  |  | 1060,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 человек и более |  |  |  | 923,52 |  |  |  |
|  |  |  | При наличии электроводнагревателя | 852 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно, кв. м | не более 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций (распределительных пунктов, секционирующих пунктов), кв. м | Вид объекта |  |  |  |  | Размер земельного участка, кв. м |  |  |  |
|  |  |  | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА |  |  |  |  | Не более 50 |  |  |  |
|  |  |  | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА |  |  |  |  | Не более 50 |  |  |  |
|  |  |  | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА |  |  |  |  | Не более 80 |  |  |  |
|  |  |  | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА |  |  |  |  | Не более 150 |  |  |  |
|  |  |  | Распределительные пункты наружной установки |  |  |  |  | Не более 250 |  |  |  |
|  |  |  | Распределительные пункты закрытого типа |  |  |  |  | Не более 200 |  |  |  |
|  |  |  | Секционирующие пункты |  |  |  |  | Не более 80 |  |  |  |
|  |  | Расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения, м | Не более 10 м. В случае наличия инвестиционной программы у энергоснабжающей организации минимальное расстояние до точки подключения рассчитывается в соответствии с утвержденной инвестиционной программой для конкретной территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности (килокалорий на отопление одного квадратного метра площади в год) [1] | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 этаж | 2 этажа |  |  |  | 3 этажа |  | 4, 5 этажей |  |
|  |  |  | 66,7 | 60,7 |  |  |  | 54,5 |  | 52,6 |  |
|  |  |  | (16645) | (15145) |  |  |  | (13609) |  | (13133) |  |
|  |  | Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности (килокалорий на отопление одного квадратного метра площади в год) [1] | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 этаж | 2 этажа |  |  |  | 3 этажа |  | 4, 5 этажей |  |
|  |  |  | 63,5 | 60,0 |  |  |  | 58,1 |  | 47,6 |  |
|  |  |  | (15255) | (14414) |  |  |  | (13975) |  | (11451) |  |
|  |  | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности, га | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) |  |  | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на твердом топливе |  |  | на газомазутном топливе |  |  |
|  |  |  | до 5 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  |  | св. 5 до 10 (св. 6 до 12) |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  | св. 10 до 50 (св. 12 до 58) |  |  | 2,0 |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | св. 50 до 100 (св. 58 до 116) |  |  | 3,0 |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  | св. 100 до 200 (св. 16 до 233) |  |  | 3,7 |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  |  | св. 200 до 400 (св. 233 до 466) |  |  | 4,3 |  |  | 3,5 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельный расход природного газа для различных коммунальных нужд, куб. м на человека в месяц (куб. м на человека в год) [1] | Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 13,6 (163,2) |  |  |  |
|  |  |  | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 34,6 (415,2) |  |  |  |
|  |  |  | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 20,5 (246) |  |  |  |
|  |  | Удельный расход сжиженного газа для различных коммунальных нужд, кг на человека в месяц (кг на человека в год) [1] | Для газовой плиты при наличии централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  | 6,9 (82,8) |  |  |  |
|  |  |  | Для газовой плиты и газового водонагревателя |  |  |  |  | 16,9 (202,8) |  |  |  |
|  |  |  | Для газовой плиты при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя |  |  |  |  | 10,4 (124,8) |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м | от 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции (ГНС), га | Производительность ГНС тыс. т/год |  |  |  | Размер земельного участка, га |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га | - |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное водопотребление, куб. м в мес./куб. м в год/л в сут. на 1 чел. [1] | Тип застройки |  |  |  |  | Показатель удельного водопотребления |  |  |  |
|  |  |  | Жилые дома |  |  |  |  | 4,5/54,75/150 |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, га | Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. |  |  |  |  | Размер земельного участка, га |  |  |  |
|  |  |  | до 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 0,1 до 0,2 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 0,2 до 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 0,4 до 0,8 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 0,8 до 12 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 12 до 32 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 32 до 80 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 80 до 125 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 125 до 250 |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 250 до 400 |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 400 до 800 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное водоотведение, куб. м/мес. (куб. м/год) (л/сут.) на 1 чел.[1] | Тип застройки |  |  |  |  | Показатель удельного водоотведения |  |  |  |
|  |  |  | Жилые дома |  |  |  |  | 4,5/54,75/150 |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. |  | Размер земельного участка, га |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очистных сооружений |  |  | иловых площадок |  |  | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
|  |  |  | до 0,7 |  | 0,5 |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 0,7 до 17 |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  | свыше 17 до 40 |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 6 |
|  |  |  | свыше 40 до 130 |  | 12 |  |  | 25 |  |  | 20 |
|  |  |  | свыше 130 до 175 |  | 14 |  |  | 30 |  |  | 30 |
|  |  |  | свыше 175 до 280 |  | 18 |  |  | 55 |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Нормативы потребления коммунальных услуг могут быть изменены путем введения уточняющих понижающих коэффициентов, учитывающих фактическое потребление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Объекты местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения

Таблица 1.2.2. - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть населенного пункта) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетная скорость движения, км/ч | Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | Парковые дороги |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Проезды основные |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Проезды второстепенные |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  | Велосипедные дорожки обособленные |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | Велосипедные дорожки изолированные |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Ширина полосы движения, м | Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Парковые дороги |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  |  | Проезды основные [1] |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  |  | Проезды второстепенные |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | Пешеходные улицы и дороги основные |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Пешеходные улицы и дороги второстепенные |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Велосипедные дорожки [2] |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | Число полос движения, ед. | Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  | 2-3 |  |  |
|  |  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) |  |  |  |  |  | 2-4 |  |  |
|  |  |  | Парковые дороги |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Проезды основные |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Проезды второстепенные |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Пешеходные улицы и дороги основные |  |  |  |  |  | по расчету |  |  |
|  |  |  | Пешеходные улицы и дороги второстепенные |  |  |  |  |  | по расчету |  |  |
|  |  |  | Велосипедные дорожки обособленные |  |  |  |  |  | 1-2 |  |  |
|  |  |  | Велосипедные дорожки изолированные |  |  |  |  |  | 2-4 |  |  |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м | Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  |  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  |  |  | Парковые дороги |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  |  |  | Проезды основные |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | Проезды второстепенные |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | Велосипедные дорожки |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Наибольший продольный уклон, ‰ | Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  | Парковые дороги |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  | Проезды основные |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  | Проезды второстепенные |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  | Пешеходные улицы и дороги основные |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Пешеходные улицы и дороги второстепенные |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  | Велосипедные дорожки |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м | Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  | 15-25 |  |  |
|  |  |  | Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) |  |  |  |  |  | 15-25 |  |  |
|  |  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Улицы местного значения |  |  |  |  |  | при новом строительстве |  | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в условиях реконструкции |  | 6,0 |
|  |  |  | Проезды |  |  |  |  |  | при новом строительстве |  | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в условиях реконструкции |  | 5,0 |
|  |  | Ширина боковых проездов, м | При движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей |  |  |  |  |  | не менее 7 |  |  |
|  |  |  | При движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |
|  |  |  | При движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях |  |  |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  | Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м [3] | От границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) |  |  |  |  | не менее 35 |  |  |  |
|  |  |  | От остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности |  |  |  |  | не менее 30 |  |  |  |
|  |  |  | От остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности |  |  |  |  | не менее 20 |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественный пассажирский транспорт | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв. м свободной площади пола пассажирского салона | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв. км | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | В пределах населенных пунктов (кроме зон индивидуальной жилой застройки) |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
|  |  |  | В зонах индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  |  | Размещение остановочных площадок автобусов | За перекрестками |  |  |  |  |  | не менее 25 м до стоп-линии |  |  |
|  |  |  | Перед перекрестками |  |  |  |  |  | не менее 40 м до стоп-линии |  |  |
|  |  |  | За наземными пешеходными переходами |  |  |  |  |  | не менее 5 м |  |  |
|  |  | Длина остановочной площадки, м | 20 м на один автобус, но не более 60 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м | равна ширине основных полос проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина отстойно-разворотной площадки, м | не менее 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м | не менее 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га | 100 машин |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |
|  |  |  | 200 машин |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
|  |  |  | 300 машин |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |
|  |  |  | 500 машин |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м | В центре поселения |  |  |  |  |  | 250 от объектов массового посещения |  |  |
|  |  |  | В районах индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 600 |  |  |
|  |  |  | От остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | На остальных территориях |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Автостанции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Вместимость автостанции, пасс. | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  |  | Количество постов (посадки / высадки), ед. | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 |  |  |  |  |  | 2 (1/1) |  |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 |  |  |  |  |  | 3 (2/1) |  |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 |  |  |  |  |  | 3 (2/1) |  |  |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 |  |  |  |  |  | 5 (3/2) |  |  |
|  |  | Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции технического обслуживания автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей, пост на 200 легковых автомобилей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка на одну станцию технического обслуживания автомобилей, га |  | на 10 постов |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 15 постов |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автозаправочные станции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество топливораздаточных колонок, ед. на 1200 легковых автомобилей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, га |  | на 2 колонки |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 5 колонок |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 7 колонок |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 9 колонок |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 11 колонок |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автогазозаправочные станции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля от общего количества автозаправочных станций, % | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | на 5 колонок |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | на 7 колонок |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | на 9 колонок |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | на 11 колонок |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автокемпинги, мотели | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимальное расстояние между объектами, км | На автомобильных дорогах категории II, III, IV, V |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей в зонах жилой застройки, машино-мест на квартиру |  |  | Жилой дом бизнес-класса |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Стандартный |  |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Специализированный |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | Минимальные размеры мест хранения легковых автомобилей, м |  |  | длина – 5 ширина – 2,3 ширина для инвалидов, пользующихся креслами-колясками – 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка гаражей и стоянок легковых автомобилей, кв.м/машино-место |  |  | одноэтажных |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | двухэтажных |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | трехэтажных |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  | четырехэтажных |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  | пятиэтажных |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | наземных стоянок |  |  |  | 25 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м |  |  | При новом строительстве |  |  |  | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  | В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой |  |  |  | 1500 |  |  |
| Стоянки временного хранения легковых автомобилей [5] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число машино-мест для учреждений и предприятий обслуживания, машино-мест на расчетную единицу |  |  | Здания, сооружения и иные объекты | Расчетная единица |  |  |  | Число машино-мест на расчетную единицу |  |
|  |  |  |  |  | Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения | на 100 работников |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Научные и проектные организации, средние специальные и высшие учебные заведения | на 100 работников, учащихся, студентов очной формы обучения |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Промышленные и коммунально-складские объекты | на 100 работников |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | на 100 коек |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Поликлиники | на 100 посещений в смену |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Универсальные спортивно-зрелищные залы и спортивные сооружения | на 100 мест |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки | на 100 мест или единовременных посетителей |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, выставки | на 100 мест или единовременных посетителей |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Торговые центры, магазины с торговой площадью до 200 квадратных метров | на 100 квадратных метров торговой площади |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Торговые центры, магазины с торговой площадью 200 и более квадратных метров | на 100 квадратных метров торговой площади |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | Рыночные комплексы | на 50 торговых мест |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | Предприятия общественного питания | на 100 мест |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Гостиницы | на 100 мест |  |  |  | 8-15 |  |
|  |  |  |  |  | Парки | на 100 единовременных посетителей |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | Вокзалы всех видов транспорта | на 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Зоны кратковременного отдыха (базы спортивные, рыболовные и иные подобные) | на 100 мест или единовременных посетителей |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Дома и базы отдыха и санатории | на 100 отдыхающих и персонал |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | Береговые базы маломерного флота | на 100 мест или единовременных посетителей |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Садоводческие и огороднические объединения | на 10 участков |  |  |  | 7 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м |  |  | До входов в жилые дома |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | От входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания |  |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | От прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий |  |  |  | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | От входов в парки, на выставки и стадионы |  |  |  | 400 |  |  |
| Примечания: 1. Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м; 2. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 и раздела 2.12 настоящих МНГП; 3. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается; 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Объекты местного значения городского поселения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Таблица 1.2.3. - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения |  | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дамбы, берегоукрепительные сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Ширина, м [1] |  | не менее 4,5 |  |
|  |  | Высота, м [2] |  | на основе расчета |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Пожарные депо | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности населенных пунктов в составе поселения, объект/автомобиль |  | 1 объект на 4 автомобиля |  |
|  | Размер земельного участка, га | до 2 автомобилей | от 4 до автомобилей |  | от 8 до 10 автомобилей |
|  |  | 0,5 | 1,0 |  | 2,0 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия первого подразделения к месту вызова (транспортная доступность), мин. |  | 10 |  |
| База аварийно-спасательных службы и (или) аварийно-спасательных формирований | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. |  | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Примечания: 1. Ширину гребня плотины или дамбы следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей), но не менее 4,5 м; 2. Отметку гребня плотины или дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды. |  |  |  |  |  |

## Объекты местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта

Таблица 1.2.4. - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта (всего) [1] [2] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел. на 1000 чел. | 122 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь, кв. м на 1000 чел. | Всего, в том числе по типу: | 1950 |
|  |  |  | крытые плоскостные сооружения | 585 |
|  |  |  | открытые плоскостные сооружения | 1365 |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1000 чел. | 2500 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
| Физкультурно-спортивные залы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь пола, кв. м на 1000 чел. | 350 |  |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м на 1000 чел. | 3500 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
| Примечания: 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений; 2. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. |  |  |  |  |

## Объекты местного значения городского поселения в области культуры и социального обслуживания

Таблица 1.2.5. - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области культуры и социального обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки с детским отделением[1] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов 10000 человек, ед. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, мин. | 15-30 |  |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | 15-30 |  |
| Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт, ед. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, мин. | 15-30 |  |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | 15-30 |  |
| Концертный творческий коллектив [2] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт, ед. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 15-30 |  |
| Дом культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт, ед. | 1 |  |
|  |  | Количество посадочных мест, мест на 1000 чел. | 85 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 15-30 |  |
| Краеведческий музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт, ед. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 15-30 |  |
| Кинозал [3] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество кинозалов на населенный пункт, ед. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 15-30 |  |
| Примечания: 1. В городском поселении создается общедоступная библиотека, которая наделяется статусом центральной библиотеки и осуществляет функции по обеспечению комплектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения. В жилых районах городского поселения создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения; 2. Самостоятельные концертные коллективы являются юридическими лицами. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п.; 3. За сетевую единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры, либо в коммерческой организации. |  |  |  |  |

## Объекты местного значения городского поселения в иных областях

Таблица 1.2.6. - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области жилищного строительства в границах поселения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты жилищного строительства, в том числе инвестиционные площадки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень средней жилищной обеспеченности, кв. м общей площади жилых помещений на чел. | 30 |  |  |
|  |  | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кв. м общей площади жилых помещений на чел. | в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления |  |  |
|  |  | Коэффициент плотности застройки «брутто» (предельные значения) | Среднеэтажная застройка (4-8 этажей) |  | 0,70 |
|  |  |  | Малоэтажная застройка многоквартирными домами (1-3 этажа) |  | 0,45 |
|  |  |  | Застройка блокированными домами |  | 0,50 |
|  |  | Коэффициент плотности застройки «нетто» (предельные значения) | Среднеэтажная застройка (4-8 этажей) |  | 0,90 |
|  |  |  | Малоэтажная застройка многоквартирными домами (1-3 этажа) |  | 0,50 |
|  |  |  | Застройка блокированными домами |  | 0,67 |
|  |  | Коэффициент застройки (предельные значения) | Среднеэтажная застройка (4-8 этажей) |  | 0,20 |
|  |  |  | Малоэтажная застройка многоквартирными домами (1-3 этажа) |  | 0,25 |
|  |  |  | Застройка блокированными домами |  | 0,29 |
|  |  | Минимальный размер территории для жилищного строительства в границах поселения | Тип жилой застройки | Размер земельного участка, кв. м | Минимальный размер территории[1] |
|  |  |  | Индивидуальная жилая застройка | от 400 до 600 | 16 |
|  |  |  |  | от 600 до 1200 | 25 |
|  |  |  |  | от 1200 до 1500 | 50 |
|  |  |  |  | от 1500 до 2000 | 60 |
|  |  |  | Малоэтажная застройка (1-3 этажа) | блокированного типа (1-3 эт.) [2] | 8 |
|  |  |  |  | многоквартирные дома (1-3 эт.) | 6 |
|  |  |  | Среднеэтажная застройка (4-8 этажей) |  | 3,2 |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м площади земельного участка на 1 кв. м общей площади квартир | тип застройки | количество жилых этажей в здании | размер земельного участка, кв. м площади земельного участка на 1 кв. м общей площади квартир |
|  |  |  | малоэтажная жилая застройка | 1 | 2,76 |
|  |  |  |  | 2 | 1,61 |
|  |  |  |  | 3 | 1,23 |
|  |  |  | среднеэтажная жилая застройка | 4 | 1,10 |
|  |  |  |  | 5 | 1,00 |
|  |  |  |  | 6 | 0,97 |
|  |  |  |  | 7 | 0,92 |
|  |  |  |  | 8 | 0,90 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Примечания: 1. Показатель приведен для функциональной зоны; 2. Минимальный размер земельного участка – 100 кв. м. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.7. - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области пищевой промышленности и сельского хозяйства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты производственного назначения местного значения (всех видов) и инвестиционные площадки, относящиеся ко всем приоритетным направлениям развития экономики | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Коэффициент застройки промышленной зоны | 0,8 |  |  |
|  |  | Коэффициент плотности застройки промышленной зоны | 2,4 |  |  |
|  |  | Минимальная плотность застройки земельных участков производственных объектов, % | Предприятия по производству замочно-скобяных изделий | 61 |  |
|  |  |  | Предприятия по производству художественной керамики | 56 |  |
|  |  |  | Предприятия по производству художественных изделий из металла и камня | 52 |  |
|  |  |  | Предприятия по производству духовых музыкальных инструментов | 56 |  |
|  |  |  | Предприятия по производству игрушек и сувениров из дерева | 53 |  |
|  |  |  | Предприятия по производству игрушек из металла | 61 |  |
|  |  |  | Предприятия по производству швейных изделий: |  |  |
|  |  |  | в двухэтажных зданиях | 74 |  |
|  |  |  | в зданиях более двух этажей | 60 |  |
|  |  |  | Промышленные предприятия службы быта при общей площади производственных зданий более 2000 кв.м, по: |  |  |
|  |  |  | изготовлению и ремонту одежды, ремонту радиотелеаппаратуры и фабрики фоторабот | 60 |  |
|  |  |  | изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, фабрики химчистки и крашения, унифицированные блоки предприятий бытового обслуживания типа А | 55 |  |
|  |  |  | ремонту и изготовлению мебели | 60 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность застройки земельных участков фермерских (крестьянских) хозяйств, % | По производству молока |  | 40 |
|  |  |  | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота |  | 35 |
|  |  |  | По откорму свиней (с законченным производственным циклом) |  | 35 |
|  |  |  | Птицеводческие яичного направления |  | 27 |
|  |  |  | Птицеводческие мясного направления |  | 25 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |

Таблица 1.2.8. - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области содержания мест захоронения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище смешанного и традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка для кладбища [1], га на 1000 чел. | 0,24 |
|  |  | Минимальные расстояния до жилой застройки, включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций, м | при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300: от 20 до 40 га – 500. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Кладбище для погребения после кремации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка для кладбища, га на 1000 чел. | 0,02 |
|  |  | Минимальные расстояния до жилой застройки, включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций, м | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Примечание: 1. Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается. |  |  |  |

Таблица 1.2.9. - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 жителей | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 427 |  |
|  |  |  | торговые предприятия по продаже продовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |
|  |  |  | торговые предприятия по продаже непродовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |  | 281 |  |
|  |  | Количество торговых объектов, ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка | размер торговой площади, кв. м | до 150 | от 150 до 250 | до 250 |  | свыше 250 до 650 |  | свыше 650 до 1500 | свыше 1500 до 3500 | свыше 3500 |
|  |  |  | га/100 кв. м торговой площади | 0,03 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 - 0,06 |  | 0,06 - 0,04 | 0,04 - 0,02 | 0,02 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность [1], м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пешеходная доступность [1], мин. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество посадочных мест на 1000 чел. | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  | для общественного делового центра |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
|  |  |  | для квартала (микрорайона, жилого района) |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  | Размер земельного участка | мощность объекта, мест |  |  |  |  |  | размер земельного участка, га/100 мест |  |  |  |
|  |  |  | до 100 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | от 100 до 150 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  | свыше 150 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность [1] [2], м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пешеходная доступность [1] [2], мин. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество, рабочих мест на 1000 чел. | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | для общественного делового центра |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | для квартала (микрорайона, жилого района) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Размер земельного участка | мощность, рабочих мест |  |  |  | размер участка га/10 рабочих мест |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 - 50 |  |  |  | 0,1 - 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 - 150 |  |  |  | 0,05 - 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | св. 150 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность [1], м | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пешеходная доступность [1], мин. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. При невозможности соблюдения рекомендаций по показателю пешеходной доступности, система обслуживания в границах населенного пункта (границах проекта планировки) должна быть организована с условием размещения теплых остановочных пунктов. Под теплыми остановочными пунктами имеются в виду общедоступные объекты социального и культурно-бытового обслуживания. То есть показатели территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях; 2. Территориальная доступность предприятий общественного питания применима для общественно-деловых центров города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.10. - Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области благоустройства и озеленения территории городского поселения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты озеленения общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 чел. | 10 |  |  |
|  |  | Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного назначения, не менее га | парки | 5 |  |
|  |  |  | сады | 3 |  |
|  |  |  | скверы | 0,5 |  |
|  |  |  | зоны массового кратковременного отдыха | 50 |  |
|  |  | Площадь озеленения территорий объектов рекреационного назначения, % | 70 |  |  |
|  |  | Число единовременных посетителей территории парков, человек на га | для городских парков | 100 |  |
|  |  |  | для парков зон отдыха | 70 |  |
|  |  | Размеры зеленых устройств декоративного назначения (зимних садов), кв. м на посетителя | 0,1 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность (на общественном транспорте без учета времени ожидания транспорта), мин. | для городских парков |  | 20 |
|  |  |  | для парков планировочных районов |  | 15 |
|  |  |  | для садов, скверов и бульваров |  | 10 |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории, % от площади квартала (микрорайона) жилой зоны | 10 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность | в границах квартала, микрорайона |  |  |

# Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

## Термины и определения

В настоящих материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования городского поселения Талинка, используются следующие термины и их определения:

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Благоустройство территории– деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Велопарковка– место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

Велопешеходная дорожка– конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, и обозначенный дорожными знаками.

Велосипед– транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

Велосипедист– лицо, управляющее велосипедом.

Велосипедная дорожка– конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности и обозначенный дорожными знаками.

Велосипедная стоянка– место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.

Средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Границы водоохранных зон – границы территорий, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос – границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Документация по планировке территории – документация, подготовка которой осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и линейных объектов.

Дом жилой индивидуальный – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом РФ.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Микрорайон (квартал) – планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Объекты капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Озелененные территории– часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

Парковка (парковочное место)– специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Парковые дороги– транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей.

Пешеход– лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Пешеходная дорожка– обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная дорожными знаками.

Пешеходные улицы и дороги– пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.

Плотность застройки – суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Полоса для велосипедистов – полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная соответствующим дорожным знаком.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Проезды– подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Улицы в жилой застройке–транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.

Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)– транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

## Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП) городского поселения Талинка Октябрьского района разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского поселения Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объектами местного значения городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения.

При разработке МНГП городского поселения Талинка Октябрьского района решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования городского поселения Талинка Октябрьского района, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского поселения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования городского поселения Талинка Октябрьского района;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Талинка Октябрьского района.

## Общая характеристика состава и содержания МНГП

МНГП городского поселения Талинка Октябрьского района включают в себя следующие разделы:

1. Основная часть:

- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения городского поселения Талинка Октябрьского района;

- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения для населения городского поселения Талинка Октябрьского района.

2. Материалы по обоснованию МНГП:

- обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения городского поселения Талинка Октябрьского района;

- обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения для населения городского поселения Талинка Октябрьского района.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части, применяемых при подготовке документов территориального планирования:

- область применения расчетных показателей;

- правила применения расчетных показателей.

МНГП городского поселения Талинка Октябрьского района обеспечивает соблюдение требований:

- охраны окружающей среды;

- санитарно-гигиенических норм;

- интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

- пожарной безопасности.

При подготовке МНГП учитывались предельно допустимые нагрузки на окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде.

## Общая характеристика методики разработки МНГП

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП городского поселения необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей городского поселения Талинка Октябрьского района, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

МНГП устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения Талинка, относящимися к областям, указанным в статье 8.2 закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 апреля 2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения Талинка, а также совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения Талинка, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Перечень объектов местного значения городского поселения Талинка Октябрьского района для целей настоящих МНГП подготовлен на основании статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – закон № 39-оз), Устава городского поселения Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В число объектов местного значения городского поселения, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Талинка Октябрьского района, принят перечень видов объектов местного значения муниципального района, установленный в статье 8.2 Закона № 39-оз:

1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:

- гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно;

- электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно;

- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории поселения;

- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, проходящие по территории поселения;

- котельные;

- центральные тепловые пункты;

- тепловые перекачивающие насосные станции;

- магистральные теплопроводы;

- пункты редуцирования газа;

- резервуарные установки сжиженных углеводородных газов;

- газонаполнительные станции;

- газопроводы высокого давления;

- внеквартальные газопроводы среднего давления;

- газопроводы попутного нефтяного газа;

- водозаборы;

- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);

- водопроводные насосные станции;

- резервуары для хранения воды, водонапорные башни, расположенные на территории поселения;

- магистральные водопроводы;

- канализационные очистные сооружения;

- канализационные насосные станции;

- магистральная канализация;

- коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод;

- магистральная ливневая канализация;

2) в области автомобильных дорог местного значения:

- автомобильные дороги местного значения в границах поселения;

- объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств) в границах поселения;

3) в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- дамбы, берегоукрепительные сооружения;

- пожарные депо;

- базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований;

4) в области физической культуры и массового спорта – спортивные комплексы, стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивно-оздоровительные лагеря, лыжные базы, конноспортивные базы, авто- и мотодромы, лодочные станции, яхт-клубы, иные объекты спортивного назначения местного значения, необходимые для развития на территориях поселения физической культуры и массового спорта;

5) в области культуры и социального обслуживания:

- объекты культурного наследия местного значения, расположенные на территориях поселения;

- объекты культурно-досугового назначения и социальной инфраструктуры местного значения на территории поселения;

6) в иных областях:

- особо охраняемые природные территории местного значения, расположенные на территориях поселения;

- объекты жилищного строительства в границах поселения, в том числе территории муниципального жилищного фонда, инвестиционные площадки в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма;

- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения в границах поселения;

- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах поселения;

- места захоронения (кладбища, крематории, колумбарии), расположенные на территориях поселения;

- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами автономного округа, уставами муниципальных образований автономного округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

## Результаты анализа административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития городского поселения Талинка Октябрьского района, влияющих на установление расчетных показателей

Городское поселение Талинка– муниципальное образование в составе Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Границы территории городского поселения Талинка Октябрьского района установлены Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В границах городского поселения Талинка находится один населенный пункт: поселок городского типа Талинка. Поселок городского типа Талинка является административным центром городского поселения Талинка.

В соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория городского поселения Талинка Октябрьского района расположена в климатическом подрайоне 1Д. Климатический подрайон IД характеризуется продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °С) 190 дней в году и более. Средняя температура января в поселении, самого холодного месяца, — 20,80С, с возможным понижением до -540С. Июль - самый теплый месяц, средняя температура +17,10С, абсолютный максимум +350С. Продолжительность холодного периода года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °С) в поселении составляет 198 суток.

Характеристика городского поселения Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлена в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. - Характеристика городского поселения Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2020 года)

| Муниципальные образования | Статус муниципального образования | Административный центр | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Талинка | городское поселение | пгт Талинка | 1 | 3491 | 96,311 | 36,25 |

Плотность населения городского поселения Талинка Октябрьского района составляет 36,25 человек на квадратный километр.

Учитывая численность населения, поселок городского типа Талинка согласно таблице 4.1 п. 4.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», относится к малым городам.

## Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

## Объекты местного значения городского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 2.6.1. - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, размер земельного участка, отводимого для электрических и трансформаторных подстанций, и расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения приняты согласно таблице 24 региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РНГП ХМАО - Югры). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, административных и общественных зданий, размер земельного участка для отдельно стоящих котельных, приняты согласно таблице 24 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, газонаполнительной станции (ГНС), газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов приняты согласно таблице 24 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное водопотребление, размер земельного участка для размещения станций водоподготовки приняты согласно таблице 24 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное водоотведение, размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений приняты согласно таблице 24 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

## Объекты местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 2.6.2. - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть населенного пункта) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Параметры улично-дорожной сети для городского населенного пункта приняты согласно таблице 26 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Общественный пассажирский транспорт | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели по общественному пассажирскому транспорту приняты в соответствии с таблицей 26 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до остановочных пунктов в населенных пунктах для различных зон принята с п. 11.24 СП 42.13330.2016 и таблицей 36 РНГП ХМАО - Югры. |
| Автостанции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Вместимость автостанции, количество постов (посадки / высадки) и размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади) приняты согласно таблице 26 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей и размер земельного участка на одну станцию технического обслуживания автомобилей приняты согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автозаправочные станции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество топливораздаточных колонок принято согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 и таблице 26 РНГП ХМАО - Югры. Размер земельного участка для автозаправочных станций принят согласно таблице 26 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автогазозаправочные станции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля автогазозаправочных станций от общего количества автозаправочных станций и размер земельного участка для автогазозаправочных станций приняты согласно таблице 26 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автокемпинги, мотели | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимальное расстояние между автокемпингами принято согласно таблице 26 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей в зонах жилой застройки принято в соответствии с таблицей 11.8 СП 42.13330.2016. Минимальные размеры мест хранения легковых автомобилей и размер земельного участка гаражей и стоянок легковых автомобилей приняты в соответствии с таблицей А.1 приложения А РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до автостоянок в зонах жилой застройки принята согласно таблице А.2 приложения А РНГП ХМАО - Югры. |
| Стоянки временного хранения легковых автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число машино-мест для учреждений и предприятий обслуживания приведено в таблице В.1 Приложения В РНГП ХМАО - Югры. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанные в таблице В.1 Приложения В РНГП ХМАО - Югры, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до стоянок временного хранения легковых автомобилей принята в соответствии с таблицей А.2 приложения А РНГП ХМАО - Югры. |

## Объекты местного значения городского поселения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Таблица 2.6.3. - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дамбы, берегоукрепительные сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Ширина и высота дамбы принята в соответствии с таблицей 29 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Пожарные депо | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности пожарными депо и размер земельного участка для размещения пожарного депо приняты согласно таблице 29 РНГП ХМАО - Югры (показатель для объектов добровольной и муниципальной пожарной охраны). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия первого подразделения к месту вызова (транспортная доступность) установлена согласно таблице 37 РНГП ХМАО - Югры. |
| База аварийно-спасательных службы и (или) аварийно-спасательных формирований | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно таблице 29 РНГП ХМАО Югры, органами местного самоуправления на территории муниципальных образований должны быть созданы базы аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований. Не менее одного объекта на каждое муниципальное образование. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

## Объекты местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта

Таблица 2.6.4. - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, а также перечень объектов физической культуры и массового спорта, рекомендуемых для размещения на территории городского поселения, приводится в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 21 марта 2018 года № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта". |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Плоскостные спортивные сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь плоскостных спортивных сооружений и размер земельного участка для размещения плоскостного спортивного сооружения приняты согласно таблице 23 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята в соответствии с таблицей 35 РНГП ХМАО - Югры. |
| Физкультурно-спортивные залы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь плоскостных спортивных сооружений и размер земельного участка для размещения плоскостного спортивного сооружения приняты согласно таблице 23 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята согласно таблице 35 РНГП ХМАО - Югры. |

## Объекты местного значения городского поселения в области культуры и социального обслуживания

Таблица 2.6.5. - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области культуры и социального обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки с детским отделением | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее распоряжение Минкультуры РФ от 02.08.2017 № Р-965) и таблице 22 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная и транспортная доступность приняты согласно распоряжению Минкультуры РФ от 02.08.2017 № Р-965. |
| Точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности населения точками доступа к полнотекстовым информационным ресурсам принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная и транспортная доступность приняты согласно распоряжению Минкультуры РФ от 02.08.2017 № Р-965. |
| Концертный творческий коллектив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности населения концертными творческими коллективами принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 и таблице 22 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята согласно распоряжению Минкультуры РФ от 02.08.2017 № Р-965. |
| Дом культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности населения домами культуры принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 и таблице 22 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята согласно распоряжению Минкультуры РФ от 02.08.2017 № Р-965. |
| Краеведческий музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности населения краеведческими музеями принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 и таблице 22 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята согласно распоряжению Минкультуры РФ от 02.08.2017 № Р-965. |
| Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности населения краеведческими музеями принят согласно распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 и таблице 22 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята согласно распоряжению Минкультуры РФ от 02.08.2017 № Р-965. |

## Объекты местного значения городского поселения в иных областях

Таблица 2.6.6. - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области жилищного строительства в границах поселения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты жилищного строительства, в том числе инвестиционные площадки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень средней жилищной обеспеченности принят согласно таблице 18 РНГП ХМАО-Югры, а также на основе анализа динамики фактической жилищной обеспеченности населения городского поселения. На 2019 г. уровень средней жилищной обеспеченности населения городского поселения Талинка составлял 25,6 кв. м общей площади жилых помещений на человека. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления. Показатели плотности застройки в границах планировочного элемента приняты согласно таблице 16 РНГП ХМАО - Югры. Минимальный размер территории для жилищного строительства в границах поселения принят согласно таблице 18 РНГП ХМАО - Югры. Размер земельного участка на 1 кв. м общей площади квартир принят согласно таблице 19 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.6.7. - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области пищевой промышленности и сельского хозяйства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственного назначения местного значения (всех видов) и инвестиционные площадки, относящиеся ко всем приоритетным направлениям развития экономики | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки промышленной зоны, минимальная плотность застройки земельных участков производственных объектов приняты согласно таблице 27 РНГП ХМАО- Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность застройки земельных участков фермерских (крестьянских) хозяйств принята согласно таблице 27 РНГП ХМАО- Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.6.8. - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области содержания мест захоронения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Кладбище смешанного и традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка для кладбища смешанного и традиционного захоронения 0,24 га на 1000 чел. принят согласно таблице Д.1 Приложения Д СП 42.13330.2016 и таблице 28 РНГП ХМАО - Югры. Минимальные расстояния до жилой застройки, включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций приняты согласно таблице 28 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Кладбище для погребения после кремации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка для кладбища для погребения после кремации принят согласно таблице Д.1 Приложения Д СП 42.13330.2016 и таблице 28 РНГП ХМАО- Югры. Минимальные расстояния до жилой застройки, включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций приняты согласно таблице 28 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.6.9. - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь и количество стационарных торговых объектов приняты в соответствии с постановлением Правительства Ханты Мансийского автономного округа - Югры от 5 августа 2016 года № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и торговых объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Размер земельного участка принят согласно таблице А.1 приложения А РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята согласно таблице А.2 приложения А РНГП ХМАО - Югры. |
| Предприятия общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность объектами общественного питания принята в соответствии с таблицей А.1 приложения А РНГП ХМАО - Югры и приложением Д СП 42.13330.2016. Размер земельного участка принят согласно таблице А.1 приложения А РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята согласно таблице А.2 приложения А РНГП ХМАО - Югры. |
| Предприятия бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность объектами бытового обслуживания принята в соответствии с таблицей А.1 приложения А РНГП ХМАО - Югры и приложением Д СП 42.13330.2016. Размер земельного участка принят согласно таблице А.1 приложения А РНГП ХМАО. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята согласно таблице А.2 приложения А РНГП ХМАО - Югры. |

Таблица 2.6.10. - Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского поселения в области благоустройства и озеленения территории городского поселения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности устанавливается в соответствии с таблицей 32 РНГП ХМАО - Югры и таблицей 9.2 СП 42.13330.2016. Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного назначения, площадь озеленения территорий объектов рекреационного назначения, число единовременных посетителей территории парков и размеры зеленых устройств декоративного назначения (зимних садов) приняты согласно таблице 32 РНГП ХМАО - Югры. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транаспортная доступность принята согласно таблице 38 РНГП ХМАО - Югры. |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. |

## Оценка предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц

Предложения органов местного самоуправления городского поселения Талинка и заинтересованных лиц не поступало.

## Требования и рекомендации по установлению красных линий

Согласно Градостроительному кодексу РФ, красные линии устанавливаются и утверждаются в составе документации по планировке территорий – проекта планировки территории.

Красные линии устанавливаются с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Минимальную ширину улиц и дорог в красных линиях (в метрах) следует принимать: магистральных дорог – 50 м; магистральных улиц – 40 м; улиц и дорог местного значения – 15 м.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов).

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования, последующего освоения и застройки территорий населенных пунктов.

Соблюдение красных линий также обязательно при межевании, при оформлении документов гражданами и юридическими лицами на право собственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной регистрации.

Проектирование и строительство зданий и сооружений на территориях населенных пунктов, не имеющих утвержденных в установленном порядке красных линий, не допускается.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования.

Красные линии дополняются иными линиями градостроительного регулирования, определяющими особые условия использования и застройки территорий населенных пунктов.

## Требования и рекомендации по установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Линии отступа от красных линий устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий.

От многоквартирных многоэтажных (6 и более этажей) и среднеэтажных (4-5 этажей) жилых домов до красных линий – 5 м.

От индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц не менее 5 м, от красной линии проездов не менее 3м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5 м.

Садовый дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния.

Расстояние от зданий и сооружений в промышленных зонах до красных линий – не менее 3 м.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более, чем на 0,6 м, допускается не учитывать.

По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания. Возможно размещение зданий по красной линии в условиях исторической, сложившейся застройки.

В районах индивидуальной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, если это предусмотрено градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки.

Размещение жилых зданий в условиях реконструкции возможно с отступом от красных линий на 3 метра, если это предусмотрено градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки.

Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать согласно таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1. - Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния от стен зданий учреждений и предприятий обслуживания до красной линии, м (городской населенный пункт) |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации (стены здания) | 25 |
| Объекты пожарной охраны | 10 |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории Кладбища для погребения после кремации | 6 |

## Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при подготовке МНГП

При градостроительном проектировании необходимо учитывать предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека для различных функциональных зон, которые устанавливаются в соответствии параметрами, приведенными ниже в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1. -  Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

| Функциональная зона | Максимальный уровень звукового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха (предельно допустимые концентрации (ПДК) | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов (предельно допустимые уровни (ПДУ) | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны: |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилищная застройка и малоэтажная застройка | 70 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях или хранение в герметичных выгребных ямах с последующим вывозом на канализационные очистные сооружения (КОС). |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны | 60 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Примечание: 1. Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению их разрешенных в зонах по обе стороны границы. |  |  |  |  |

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы.

Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее – производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за исключением объектов, назначение которых соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается в порядке, предусмотренном статьей 25 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов исключительно при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Размещение производственной зоны на прибрежных участках водных объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам.

Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. Территории сельскохозяйственных предприятий, расположенных на прибрежных участках водоемов, необходимо оборудовать системами сбора и отведения поверхностных стоков.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстояние возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации. При этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм.

Отвалы, в том числе содержащие сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается.

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий учитываются СЗЗ промышленных объектов, причем вне зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными нормами и правилами.

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год) следует принимать исходя из объемов коммунальных отходов:

1) твердых коммунальных отходов:

- для проживающих в муниципальном жилом фонде – 320 кг/чел. в год;

- для проживающих в индивидуальном жилом фонде – 480 кг/чел. в год;

2) общее количество коммунальных отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий – 600 кг/чел. в год;

3) нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 8 процентов от объема твердых коммунальных отходов.

В поселке городского типа Талинка следует размещать один пункта приема вторичного сырья и опасных отходов.

## Требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требования к мероприятиям по гражданской обороне, учитываемые при подготовке МНГП

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

- подготовке документов территориального планирования;

- разработке документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

- разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

При градостроительном проектировании на территории населенного пункта, отнесенных к группе по гражданской обороне, необходимо учитывать требования проектирования в категорированных населенных пунктах в соответствии со СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

Нормативные показатели пожарной безопасности муниципального образования следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод, должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями. Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться на территории капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м, на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 м.

Территория муниципального образования должна быть оснащена муниципальными системами централизованного оповещения, техническими средствами для оповещения населения с использованием радио- и телевизионных передатчиков, осуществляющих вещание на территории муниципального образования, мобильными (переносными) средствами оповещения на территории муниципального образования, специализированными техническими средствами оповещения и информирования.

В муниципальном образовании должна быть создана аварийно-спасательная служба и (или) аварийно-спасательное формирование для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий.

На территории муниципального образования необходимо предусматривать места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

## Требования к планированию велосипедных дорожек и велопарковок

Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 2.12.1-2.12.2.

Таблица 2.12.1. - Основное назначение велосипедных дорожек

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Велосипедные дорожки: в составе поперечного профиля улично-дорожной сети; | специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах |
| на рекреационных территориях, в жилых зонах и т. п. | специально выделенная полоса для проезда на велосипедах |

Таблица 2.12.2. - Основные параметры велосипедных дорожек

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки: в составе поперечного профиля улично-дорожной сети; |  | 1,50* 1,00** | 1-2 2 | 25 | 70 |
| на рекреационных территориях, в жилых зонах и т. п. | 20 | 1,50* 1,00** | 1-2 2 | 25 | 70 |
| Примечания: * При движении в одном направлении. ** При движении в двух направлениях. |  |  |  |  |  |

Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по улично-дорожной сети.

Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

- для проезжей части – минимальный – 10%, максимальный – 30%;

- для тротуара – минимальный – 5%, максимальный – 20%;

- для велодорожек – минимальный – 5%, максимальный – 30%.

Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев – 0,75 м;

- до тротуаров – 0,5 м.

Примечание:

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и согласовывается с местными органами управления.

Устройство пешеходных и велосипедных дорожек и полос должно обеспечивать безопасные условия движения пешеходов и велосипедистов.

Обустройство автомобильной дороги пешеходными и велосипедными дорожками и полосами не должно ухудшать условия безопасности дорожного движения, условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные и велосипедные дорожки и полосы должны оборудоваться соответствующими дорожными знаками, разметкой, ограждениями и светофорами.

Проектирование велосипедных дорожек и полос

Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах.

На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.

Однополосные велосипедные дорожки располагают с наветренной стороны от дороги (в расчете на господствующие ветры в летний период), двухполосные – при возможности по обеим сторонам дороги.

Соответственно, по аналогии с термином «полоса движения», термин «велополоса движения» (для краткости, велополоса) приобретает определенное значение. Велополоса означает любую из продольных полос, на которые может быть разделена проезжая часть велодороги, обозначенных или не обозначенных посредством продольной разметки, но имеющих ширину, достаточную для движения в один ряд велосипедов.

Важно, что велополоса не обязательно является, хотя и может быть частью велодорожки.

Ширина полосы измеряется от бордюра до середины разделительной линии.

На дорогах со скоростью 60 км/час и выше ширина велополосы должна превышать 1,5 м.

В особых ситуациях допустима ширина велополосы менее 1,5 м.

Если автомобильная полоса меньше 3 м, велополосу делать нежелательно.

Обособленные и смешанные велополосы на проезжей части.

На проезжей части могут быть велополосы двух видов: Обособленные и смешанные.

Обособленные (обязательные) велополосы отделяют часть проезжей дороги, предназначенную для велосипедистов. В неё запрещено вторгаться другим транспортным средствам.

Смешанные (рекомендуемые) велополосы предназначены предупреждать водителей о возможном присутствии велосипедистов и подсказывать водителям, что им надо придерживаться на достаточном расстоянии от края дороги или бордюра. Однако, движение автомобилей по велополосе возможно.

Преимущество использования велополос на проезжей части состоит в том, что они:

- напоминают водителям о присутствии велосипедистов на дороге,

- заставляют водителей оставлять место для велосипедистов на обочине,

- делают законным обгон автотранспорта в случае его замедления или остановки в пробке,

- приучают велосипедистов двигаться по отведенной велодороге,

- помогают велосипедисту убедиться, что он следует по маршруту.

Для удобного проезда велосипедов, велоприцепов и инвалидных колясок велополоса должна иметь ширину 1,5 м, а если дорога позволяет, то и 2 м. Это делает возможным обгон без выезда на полосу движения автотранспорта.

В стесненной ситуации допустима ширина велополосы 0,8 м, однако в местах соединений рекомендуется делать велополосу не менее 1,2 м, а при подходе к перекрестку – не менее 1,0 м.

Велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы следует, как правило, устраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 2.12.3. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч).

Таблица 2.12.3. - Интенсивность движения велосипедистов

| Расчетный показатель | Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт./ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

Геометрические параметры велосипедных дорожек представлены в таблице 2.12.4.

Таблица 2.12.4. - Основные геометрические параметры велосипедной дорожки и полосы

| Нормируемый параметр | Минимальные значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | при новом строительстве | в стесненных условиях |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м, не менее: |  |  |
| однополосного одностороннего | 1,0-1,5 | 0,75-1,0 |
| двухполосного одностороннего | 1,75-2,5 | 1,50 |
| двухполосного со встречным движением | 2,50-3,6 | 2,00 |
| Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5-6,0 [1] | 1,5-3,25 [2] |
| Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5-3,0 [3] | 1,5-2,0 [4] |
| Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м: |  |  |
| при отсутствии виража | 30-50 | 15 |
| при устройстве виража | 20 | 10 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых, м: |  |  |
| выпуклых | 500 | 400 |
| вогнутых | 150 | 100 |
| Наибольший продольный уклон, ‰ |  |  |
| в равнинной местности | 40-60 | 50-70 |
| в горной местности | - | 100 |
| Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 15-20 | 20 |
| Уклон виража, ‰, при радиусе: |  |  |
| 5-10 м | более 30 |  |
| 10-20 м | более 20 | 30 |
| 20-50 м | более 15 | 20 |
| 50-100 м | 20 | 15-20 |
| Габарит по высоте, м | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |
| Примечания: 1. Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной – 2,5 м. 2. Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной – 1,75 м. 3. При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч. 4. При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч |  |  |

Велосипедные дорожки следует проектировать как для двустороннего движения (при интенсивности движения до 70 вел./ч), так и для одностороннего (при интенсивности движения более 70 вел./ч).

Наименьшее расстояние от края велосипедной дорожки должно составлять: до кромки проезжей части дорог, деревьев – 0,75 м; до тротуаров – 0,5 м; до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м.

Длину велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам следует определять численностью жителей и приниматьв соответствии с таблицей 2.12.5.

Таблица 2.12.5. - Длина велосипедной дорожки, км

| Расчетный показатель | Численность населения, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 25-10 | менее 10 |
| Длина велосипедной дорожки, км | 3-1 | не нормируется |

Ширина разделительной полосы между проезжей частью автомобильной дороги и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 2,0 м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром или установкой барьерного или парапетного ограждения.

При устройстве пересечения автомобильных дорог и велосипедных дорожек требуется обеспечить безопасное расстояние видимости (таблица 2.12.6). При расчетных скоростях автотранспортных средств более 80 км/ч и при интенсивности велосипедного движения не менее 50 вел./ч устройство пересечений велосипедных дорожек с автомобильными дорогами в одном уровне возможно только при устройстве светофорного регулирования.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах I категории устройство пересечений автомобильных дорог с велосипедными дорожками в виде разрывов на разделительной полосе дорожных ограждений при интенсивности движения более 250 авт./ч не допускается.

Таблица 2.12.6 - Расстояние видимости приближающегося автомобиля, м, при различных скоростях движения автомобилей, км/ч

| Ширина проезжей части | Расстояние видимости приближающегося автомобиля, м, при различных скоростях движения автомобилей, км/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 7,0 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| 10,5 | 170 | 200 | 230 | 270 |
| 14,0 | 210 | 250 | 290 | 330 |

Велосипедные дорожки в зоне пересечений с автомобильной дорогой должны быть освещены на расстоянии не менее 60 м.

Места пересечений велосипедных дорожек с автомобильными дорогами в одном уровне должны оборудоваться соответствующими дорожными знаками и разметкой.

При необходимости устройства велосипедного или пешеходного путепровода или тоннеля при пересечении велосипедных и пешеходных дорожек с транспортными развязками необходимо разрабатывать технико-экономические обоснования целесообразности строительства путепровода или тоннеля для них.

Покрытия велосипедных дорожек следует устраивать из асфальтобетона, цементобетона и каменных материалов, обработанных вяжущими, а при проектировании велопешеходных дорожек для выделения полос движения для велосипедистов – с применением цветных покрытий противоскольжения в соответствии с требованиями ГОСТ 32753-2014.

При обустройстве дождеприемных решеток, перекрывающих водоотводящие лотки, ребра решеток не должны быть расположены вдоль направления велосипедного движения и должны иметь ширину отверстий между ребрами не более 15 мм.

Велопарковки

1. Велопарковки необходимо предусматривать на территории микрорайонов, в парках, лесопарках, в пригородной и зеленой зоне, а также на жилых и магистральных улицах регулируемого движения при интенсивности движения более 50 велосипедов в 1 час.

2. В местах массового скопления людей (у стадионов, парков, выставок и т.д.) следует предусматривать площадки для хранения велосипедов из расчета на 1 место для велосипеда 0,9 кв. м.

3. Допустимое расчетное количество велопарковочных мест для  определяется по нормам, указанным в таблице 2.12.7.

Таблица 2.12.7. - Нормы парковочных мест для велопарковок

| № п/п | Нормы парковочных мест для велопарковок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здания, сооружения и иные объекты | Расчетная единица | Минимальное число мест на расчетную единицу |
| 1 | Общеобразовательные,профессиональные образовательные организации,организации дополнительного образования | 1 учащийся (студент)/преподаватель | 0,2/0,1 |
| 2 | Медицинские организации | 1 работник/посетитель | 0,1/0,2 |
| 3 | Торговые предприятия (торговые центры, торговые и развлекательные комплексы). Предприятия общественного питания, бытового обслуживания | 2000 кв. м торговой площади | 0,8 |
| 4 | Магазины розничной торговли | 100 кв. м торговой площади | 1 |
| 5 | Административные здания, офисы и производство | 1 служащий | 0,4 |
| 6 | Спортивные комплексы и залы | 1 спортсмен | 0,6 |
|  |  | 1 зритель | 0,4 |
| 7 | Зоны отдыха | 10 посетителей | 1 |
| 8 | Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки, цирки, концертные залы, выставки | на 100 мест, работников и единовременных посетителей | 0,2 |

Открытые велосипедные парковки следует сооружать и оборудовать стойками или другими устройствами для кратковременного хранения велосипедов у предприятий общественного питания, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров.

Велопарковки следует устраивать для длительного хранения велосипедов в зоне объектов дорожного сервиса (гостиницы, мотели и др.).

По степени закрытости велопарковки, как правило, разделяются на: открытые, открытые с навесом, закрытые.

Чтобы обеспечить удобство пользования велопарковками и исключить помехи для пешеходов, следует соблюдать необходимые расстояния между стойками и другими объектами (рисунок 2.12.1).

Рисунок 2.12.1. - Минимальные необходимые расстояния для создания велопарковки

2.12.1. Предельные значения расчетных показателей в области создания и  обеспечения функционирования парковок для СИМ

Таблица 2.12.1.1.

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
|  | Места для парковки СИМ в непосредственной близости от зданий и сооружений |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | Количество парковочных мест на 10000 - 11000 кв. м общей площади | 1 | Пешеходная доступность в метрах от входа в учреждение | 30 |
| 2 | Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | Количество парковочных мест на 2500 - 3000 кв. м общей площади | 1 | Пешеходная доступность в метрах от входа в учреждение | 30 |
| 3 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | Количество парковочных мест на 1250 - 1500 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| 4 | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |  |  |
|  | с операционными залами | Количество парковочных мест на 750 - 800 кв. м общей площади | 1 |  |  |
|  | без операционных залов | Количество парковочных мест на 1400 - 1500 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| 5 | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | Количество парковочных мест на 10 - 20 преподавателей, сотрудников и на 20 студентов, занятых в 1 смену | 2 |  |  |
| 6 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | Количество парковочных мест на 20 - 30 преподавателей, занятых в 1 смену | 1 |  |  |
| 7 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | Количество парковочных мест на 500 - 625 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| 8 | Научно-исследовательские и проектные институты | Количество парковочных мест на 3500 - 4500 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| 9 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Количество парковочных мест на 100 - 120 чел., работающих в 2 смежных сменах | 1 | Пешеходная доступность в метрах от входа в учреждение | 30 |
| 10 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | Количество парковочных мест на 10 - 20 чел., работающих в 2 смежных сменах | 1 |  |  |
| 11 | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | Количество парковочных мест на 1500 - 1600 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| 12 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | Количество парковочных мест на 2000 - 2500 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| 13 | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | Количество парковочных мест на 3000 - 3500 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| 14 | Рынки постоянные: |  |  |  |  |
|  | универсальные и непродовольственные | Количество парковочных мест на 30 - 40 кв. м общей площади | 1 | Пешеходная доступность в метрах от входа в учреждение | 30 |
|  | продовольственные и сельскохозяйственные | Количество парковочных мест на 1500 - 2000 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| 15 | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | Количество парковочных мест на 4 - 5 посадочных мест | 1 |  |  |
| 16 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |  |
|  | бани | Единовременные посетители 2000 - 2500 | 1 |  |  |
|  | ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | Количество парковочных мест на 20 - 30 кв. м общей площади | 1 |  |  |
|  | салоны ритуальных услуг | Количество парковочных мест на 50 - 60 кв. м общей площади | 1 |  |  |
|  | химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | Количество парковочных мест на 1 - 2 рабочих места приемщика | 1 |  |  |
| 17 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | Количество парковочных мест на 60 - 80 единовременных посетителей | 1 |  |  |
| 18 | Театры, концертные залы: |  |  |  |  |
|  | городского значения (1-й уровень комфорта) | Количество парковочных мест на 40 - 100 зрительских мест | 1 |  |  |
|  | другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | Количество парковочных мест на 15 - 20 зрительских мест | 1 | Пешеходная доступность в метрах от входа в учреждение | 30 |
| 19 | Киноцентры и кинотеатры: |  |  |  |  |
|  | городского значения (1-й уровень комфорта) | Количество парковочных мест на 100 - 200 зрительских мест | 1 |  |  |
|  | другие (2-й уровень комфорта) | Количество парковочных мест на 50 - 60 зрительских мест | 1 |  |  |
| 20 | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Количество парковочных мест на 10 - 20 постоянных мест | 1 |  |  |
| 21 | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | Количество парковочных мест на 30 - 50 единовременных посетителей | 1 (но не менее 5 парковочных мест на объект) |  |  |
| 22 | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | Количество парковочных мест на 10 - 15 единовременных посетителей | 1 |  |  |
| 23 | Бильярдные, боулинги | Количество парковочных мест на 8 - 10 единовременных посетителей | 1 |  |  |
| 24 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Количество парковочных мест на 50 - 60 мест на трибунах | 1 |  |  |
| 25 | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы) |  |  |  |  |
|  | общей площадью менее 1000 кв. м | Количество парковочных мест на 250 - 550 кв. м общей площади | 1 | Пешеходная доступность в метрах от входа в учреждение | 30 |
|  | общей площадью 1000 кв. м и более | Количество парковочных мест на 250 - 400 кв. м общей площади | 1 |  |  |
| 27 | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |  |  |
|  | тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м | Количество парковочных мест на 400 - 550 единовременных посетителей | 1 |  |  |
|  | ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м | Количество парковочных мест на 5 - 10 единовременных посетителей | 1 |  |  |
|  | ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м | Количество парковочных мест на 5 - 7 единовременных посетителей | 1 |  |  |
| 28 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | Количество парковочных мест на 10 единовременных посетителей | 1 |  |  |
| 29 | Аквапарки, бассейны | Количество парковочных мест на 5 - 7 единовременных посетителей | 1 |  |  |
| 30 | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м | Количество парковочных мест на 3 - 4 единовременных посетителей | 1 |  |  |
| 31 | Железнодорожные вокзалы | Количество парковочных мест на 5 - 7 пассажиров дальнего следования в час пик | 1 |  |  |
| 32 | Автовокзалы | Количество парковочных мест на 6 - 7 пассажиров дальнего следования в час пик | 1 |  |  |
| 33 | Аэровокзалы | Количество парковочных мест на 100 - 150 пассажиров дальнего следования в час пик | 1 |  |  |
| Места для парковки СИМ, размещаемые на рекреационных территориях и в непосредственной близости от объектов отдыха |  |  |  |  |  |
| 34 | Пляжи и парки в зонах отдыха | Количество парковочных мест на 15 - 20 единовременных посетителей | 1 | Пешеходная доступность в метрах от входа в учреждение | 30 |
| 35 | Лесопарки и заповедники | Количество парковочных мест на 7 - 10 единовременных посетителей | 1 |  |  |
| 36 | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | Количество парковочных мест на 10 - 15 единовременных посетителей | 1 |  |  |
| 37 | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | Количество парковочных мест на 3 - 5 отдыхающих и обслуживающего персонала | 1 |  |  |
| 38 | Предприятия общественного питания, торговли | Количество парковочных мест на 7 - 10 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 1 |  |  |

Примечания:

1. Для определения нормативного числа парковочных мест применяют корректирующие коэффициенты, учитывающие уровень обеспеченности доступа к объекту с использованием наземного пассажирского транспорта общего пользования. Вместимость стоянки для паркования СИМ определяется по формуле:

М0 =К1 *NСП,

где K1 - коэффициент, отражающий обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицами Т.1 и Т.2 СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

Nсп - норматив по числу парковочных мест для различных видов объектов в соответствии с таблицей 20.1 региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного круга - Югры.

Разделение объектов нежилого назначения по функциональному назначению на категории для формирования корректирующих коэффициентов согласно таблице Т.1 СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.

Корректирующий коэффициент на основании категории объекта нежилого назначения в соответствии с таблицей Т.1 СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования с учетом характеристик обеспечения территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицей Т.2 СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.

Для многофункциональных объектов расчет проводится раздельно в зависимости от параметров каждой функциональной части объекта в соответствии с таблицей 20.1 региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного круга - Югры, с учетом корректирующих коэффициентов, а затем суммируется для всего объекта.

2. Размещение велостоянок и стоянок СИМ следует предусматривать у объектов массового посещения, станций скоростного внеуличного транспорта, на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах, при условии обеспечения пропускной способности одной полосы пешеходного движения согласно пункту 7.2.4 СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования. Велостоянки и стоянки СИМ допускается располагать рядом друг с другом».

## Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке МНГП

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Нормативные акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- Закон ХМАО – Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке его изменения»;

- Закон ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Закон ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и торговых объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Нормативные акты Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городского поселения Талинка

- Устав муниципального образования городское поселение Талинка (принят решением Совета депутатов городского поселения Талинка от 02.09.2008 № 183);

- Постановление администрации городского поселения Талинка от 25.08.2020 № 235 «Об основных показателях прогноза социально-экономического развития городского поселения Талинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/14);

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 860/пр);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр);

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32);

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 798/пр);

- СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Минстроя России от 28.11.2018 № 763/пр);

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 ноября 2014 г. N 705/пр);

Иные документы

- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

- ГОСТ Р 50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ 32846-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

- ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;

- ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция (приняты постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74).

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2);

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 № 113);

Интернет-источники

- Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – https://fgistp.economy.gov.ru/;

- Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru;

- Официальный сайт Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – http://oktregion.ru/;

- Официальный портал Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - https://admhmao.ru/.

# Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части

## Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Талинка Октябрьского района распространяется на всю территорию городского поселения Талинка; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП городского поселения Талинка устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского поселения населения городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения, установленные в МНГП городского поселения Талинка, применяются при подготовке генерального плана городского поселения, правил землепользования и застройки городского поселения, документации по планировке территории, а также программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.

## Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки генерального плана городского поселения Талинка необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения городского поселения и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах городского поселения Талинка следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения городского поселения.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения поселения в генеральном плане городского поселения Талинка (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения городского поселения.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского поселения в целях подготовки генерального плана городского поселения Талинка, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП городского поселения Талинка имеют приоритет перед РНГП ХМАО - Югры в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения муниципального района, установленные МНГП городского поселения Талинка выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП ХМАО - Югры. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения муниципального района, установленные МНГП городского поселения Талинка, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП ХМАО - Югры, то применяются предельные расчетные показатели РНГП ХМАО - Югры.

МНГП городского поселения Талинка имеют приоритет перед РНГП ХМАО - Югры в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения для населения муниципального района, установленные МНГП городского поселения Талинка ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП ХМАО - Югры. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения для населения муниципального района, установленные МНГП городского поселения Талинка, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП ХМАО - Югры, то применяются предельные расчетные показатели РНГП ХМАО - Югры.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.