Пояснительная записка

Пояснительная записка

УТВЕРЖДАЮ:

 

к ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ
                       
от   05.09..2008     №180
Генеральный план

Проект планировки и межевания

1 Введение. Цель и задачи проекта.

Генеральный план городского поселения Талинка выполнен в соответствии с договором  № 163/05 от 05.07.06 г. и техническим заданием на проектирование, выданным Управлением капитального строительства администрации Октябрьского района ХМАО-ЮГРЫ.
Генеральный план выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Земельный кодекс Российской Федерации;
· Водный кодекс Российской Федерации; 

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Закон Российской Федерации от 21.02.1992№ 2395-1 «О недрах»;

· Постановление Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
· Постановление Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78 «Об утверждении СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2003 № 38 «О введении в действии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

· Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
· Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

· Концепция градостроительного планирования территории Ханты-Мансийского автономного округа. НИИП градостроительства. Санкт-Петербург, 2002 год.

Цель работы – разработка генерального плана г. п. Талинка в соответствии с федеральным градостроительным законодательством как основы для разработки Правил землепользования и застройки, а также создания информационно-аналитических ресурсов в системе градостроительного кадастра.

Основные задачи проекта:

· На основе анализа параметров жилой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения выявление проблем градостроительного развития территории г. п. Талинка.

· Разработка разделов генплана в соответствии с требованиями новейшего законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации генерального плана.

· Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

2 Природные условия и ресурсы территории. 

2.1 Геологическое строение

В геологическом отношении территория сложена глубокозалегающими палеозойскими и мезозойскими пародами, представленными песчаниками, алевролитами, аргиллитами и глинами, перекрытыми мощной толщей осадочных пород эоцен-олигоценового возраста.

Они представлены переслаиванием песков, глин, алевролитов и мергелей. Эти отложения в свою очередь перекрыты флювиогляциальными, озерно-аллювиальными, аллювиальными и болотными отложениями четвертичного возраста, однотипными по литологическому составу, представленному суглинками, супесями, песками и гравийными прослоями.

Болотные отложения залегают с поверхности на заболоченных участках, представлены торфом мощностью от 0,5 до 6 м, иногда более.

Комплекс современных аллювиальных отложений довольно однообразен. В его строении основная роль принадлежит русловой и пой​менной фации. Русловая фация представлена песками, зернистость которых уменьшается вверх по разрезу. Пойменная фация сложена глинами, суглинками, супесями. Алмовиальные и флювиогляциональные отложения представлены суглинками, супесями, глинами, песками различной крупности и гравийными грунтами.

Все вышеописанные разновидности грунтов находятся в сложном взаимоотношении, часто замещая друг друга.
2.2 Рельеф

Район поселка Талинка расположен в долине реки Обь. Рельеф территории полого-холмисто-увалистый, местами ступенчатый, сформирован ледниковой и вводно-ледниковой деятельностью и расчленен местной гидросетью.

2.3 Климат

Рассматриваемый район расположен в климатическом подрайоне I, в зоне с резким континентальным климатом, холодной продолжительной зимой, теплым коротким летом.
На состояние атмосферы преобладающее влияние оказывает западная циркуляция. В ветровом режиме четко выражены муссонообразные ветры: зимой дующие с охлажденного материка на океан, летом – с океана на сушу.

При этом наибольшая повторяемость ( 21% ) приходится на ветры юго-западного направления, дующие вдоль оси долины. Значительная повторяемость ( 20% ) приходится на северные ветры и несколько мень​шая ( 15%) на южные.
Среднегодовая скорость ветра 2-2,5 м/с, летом до 5м/с, макси​мальная 5% обеспеченности - 28 м/с.

За зиму насчитывается 28-40 метельных дней, в среднем 4 раза в зиму – бураны при скорости 15 м/с, вызывающие снежные заносы высотой до З м. С апреля по октябрь сильные ветры северного направления 7-9 м/с с порывами 20-34 м/с. При ливнях наблюдается шквальный ветер до 40 м/с.

Особенностью климатических условий является наличие темпе​ратурных инверсий, как приземных, так и приподнятых в свободной атмосфере (в нижнем 2х км слое). Характерным признаком инверсионного состояния атмосферы является безветрие или очень слабый ветер. При этом происходит накопление водяных паров, продуктов сгорания топлива и прочее, что приводит к образованию густых туманов. Наибольшая мощность инверсий наблюдается в ноябре – феврале. Продолжительность туманов зимой до несколько суток, летом – до суток. За год насчитывается 20-30 суток с туманами.

Среднегодовая температура воздуха составляет - 2… - 3° С. Самый холодный месяц январь со среднемесячной t -14… -32 °С, самый теплый месяц июль со среднемесячной 
t +10…+20 °С, абсолютный минимум -54 °С, абсолютный максимум + 34 °С.

В начале и конце зимы наблюдаются оттепели до +13 °С. Летом возможны заморозки. Разница между дневной и ночной температурой может достигать 25°С. После 20 октября устанавливается отрицательная температура.

Влажность воздуха за год составляет 75%, в холодный период уве​личивается до 90%, в теплый уменьшается до 65%.
Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле > 75%

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (до 78%) в виде моросящих дождей или сильных ливней. За год в сумме выпадает 588 мм. Суточный максимум достигает 70мм. Летом в месяц бывает 11-14 дней с дождями, из них 7-9 с ливнями. Зимой 15-20 дней в месяц со снегом или снежной крупой.

Внутригодовое распределение осадков в год 95% обеспеченности.
Снежный покров появляется в начале октября. Устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде октября и сохраняется 190-200 дней до третьей декады мая. Высота  снежного покрова, в среднем, 50-55 см. Максимальная до 100 см.

Нормативная глубина промерзания составляет для глинистых грунтов 2,4 м, песчаных 2,9 м.

2.4 Гидрография

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ендырь. 

Берега песчаные с умеренной степенью деформации. Дно песчаное с примесью гравия. Глубина в межень 1-1,5 м. Скорость течения – 0,6 м/сек.
Питается река преимущественно талыми снеговыми водами, существенную роль играют также дождевое и грунтовое питание.

Четко выражен весенний паводок и устойчива зимняя межень. 

В годовом ходе уровней отмечается весеннее повышение во второй половине апреля и продолжается 50-60 дней; подъем составляет 3-4 м, в многоводные годы до 5,5 м.

Пик половодья приходится на начало мая. Короткая летняя межень прерывается дождевыми паводками и стоит до середины сентября.

Ледообразование начинается с середины сентября. Зимняя межень 180-200 дней. Ледостав устойчивый, завершается ледоходом в первой половине мая в течение 4-5 дней.

2.5 Инженерно-геологические условия.

Большая часть территории поселка представляет собой всхолм​ленную ледниковую равнину, сложенную ледниковыми и водноледниковыми отложениями, состоящими из суглинков, супесей и песков. Глины встречаются редко, в виде линз.
Супеси и суглинки от твердой до мягкопластичной консистенции с прослоями и гнездами песка и с включением гравия, гальки, валунов. 

Подмыв береговых склонов приводит к обрушению блоков суглинистых грунтов и к оползанию песков.

Подтоплению грунтовыми водами подвержены пойменные и частично территории первой надпойменной террасы. Глубина залегания грунтовых вод до 2-х м от поверхности земли. Ориентировочно амплитуда колебания уровня грунтовых вод по данным различных наблюдений сос​тавляет 1,5-2 м.

3 Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории населенного пункта. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния села. 

Состояние жилищно-социального и промышленного комплекса непосредственно влияет на градостроительную ценность территорий. 

 При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

3.1 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.
Расчет численности населения п.г.т. Талинка на период до 2026 г. производился на основе предоставленных данных об общей численности населения в 2005 г., сведений о естественном движении населения в п.г.т. Талинка в 1996-2004 гг., сведений о миграции в населенном пункте в 2004-2005 гг.

Прогнозирование численности населения п.г.т. Талинка на период до 2026 г. осуществлялось на основе следующей методики.

В качестве базового периода прогнозирования был установлен 2005 г. Существующая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по возрастам с шагом в один год. Однако данные 2005 г. о половозрастном составе населения в п.г.т. Талинка отсутствуют. В связи с этим, численность населения п.г.т. Талинка в 2005 г. (5615 человек) была разбита на три основные возрастные группы (младше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста) в пропорции 30%, 60% и 10% соответственно. С демографической точки зрения, такая пропорция считается типичной для условной популяции. Затем полученные основные возрастные группы были разбиты на однолетние в предположении, что внутри каждой из основных возрастных групп численность населения распределена по отдельным возрастам равномерно. Полученная половозрастная структура численности населения 2005 г. послужила основой для прогнозирования численности населения на период до 2026 г.

Изменение численности населения в каждой из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год и скорректированные с учетом смертности в п.г.т. Талинка в период 2001 – 2005 гг.
Для определения численности новорожденных на каждый из прогнозируемых лет используется специальный коэффициент рождаемости. Умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15-49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Примем соотношение новорожденных мальчиков и девочек примерно равным 1:1. В рамках предлагаемого прогноза специальный коэффициент рождаемости, учитывающий среднее значение численности новорожденных за период 2001-2005 гг. и составляющий примерно 0,046, принимается за константу в течение расчетного срока.

Определим механический прирост (сальдо миграции) населения в п.г.т. Талинка в расчетный период. Учитывая данные о миграции в 2004-2005 гг., будем считать, что в период с 2006 по 2026 гг. ежегодный чистый приток населения будет составлять 40 человек. В рамках существующей модели необходимо определить половозрастной состав миграции. Допустим, что ежегодная численность мигрантов в населенный пункт распределена  равномерно между однолетними возрастными группами от 25 до 44 года. Также предположим, что количество мигрирующих мужчин и женщин одинаково. Тогда половозрастной состав сальдо миграции населения в п.г.т. Талинка можно представить следующим образом (табл. 1):
Половозрастной состав ежегодного сальдо миграции населения 
в п.г.т. Талинка, человек

	Возрастная группа
	Сальдо миграции людей одного возраста в каждой группе
	Сальдо миграции мужчин одного возраста в каждой группе
	Сальдо миграции женщин одного возраста в каждой группе

	25-34 лет
	2
	1
	1

	35-44 лет
	2
	1
	1


На основании всего вышеизложенного, результаты прогноза численности населения на 2011 г., 2016 г. и 2026 г. по возрастным группам, имеющим ключевое значение для оценки перспектив социально-экономического развития территории, будут выглядеть следующим образом:
Прогноз численности постоянного населения п.г.т. Талинка, человек

	Возрастные группы, используемые при расчете
	Факт
	Прогноз

	
	2005 г.
	2011 г.
	2016 г.
	2026 г.

	Общая численность населения
	5615
	6180
	6635
	7430

	в том числе
	
	
	
	

	дошкольного возраста (от 0 до 6 лет)
	713
	479
	544
	606

	в т.ч. до 1 года
	54
	75
	82
	87

	школьного возраста (от 7 до 16 лет)
	1054
	1091
	881
	798

	дети в возрасте от 4 до 17 лет
	1465
	1388
	1215
	1129

	младше трудоспособного возраста (до 16 лет)
	1685
	1462
	1316
	1331

	трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины)
	3369
	3765
	4106
	4470

	старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины)
	561
	953
	1213
	1629


Сведения о распределении  наличного населения п.г.т. Талинка по возрасту в 2011 г., 2016 г. и 2026 г. по сравнению с 2005 г., %, человек
	Возрастные группы, используемые при расчете
	Темп прироста

	
	2011 г. по отношению к 2005 г.
	2016 г. по отношению к 2005 г.
	2026 г. по отношению к 2005 г.

	Общая численность населения
	10,06%
	18,17%
	32,32%

	в том числе
	
	
	

	младше трудоспособного возраста (до 16 лет)
	-13,23%
	-21,90%
	-21,01%

	трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины)
	11,75%
	21,88%
	32,68%

	старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины)
	69,88%
	116,22%
	190,37%


Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сказать, что в течение следующих двадцати трех лет следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 32,3% по сравнению с 2005 г. При этом наиболее существенным будет увеличение численности населения старше трудоспособного возраста. Численность детей сократиться примерно на 21%.
Следует также отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о возрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность наличного населения может быть отлична от расчетной. На реальный результат могут также повлиять изменения в интенсивности миграционных потоков в и из п.г.т. Талинка.

3.2 Предприятия промышленности.

Отраслевая специализация поселения представлена рядом промышленных предприятий: 
1. ООО "Кода-Лес" (филиал "Кода-Талинка Лес") представляет лесную промышленность, на территории предприятия расположены производственная база и множество ангаров;
2. ООО «КП» - цех по переработке мяса и рыбы, база комплектации, электроцех, база ПРЦЭиО, аккумуляторный цех, сварочный цех, автотранспортное предприятие, РММ, ангары и эстакада-слады;
3. МУ «Администрация  п. Талинка» - пилорама, ремонтно-строительный цех, автотранспортный цех;
4. ООО "УПНП и КРС" - токарный цех,  мастерские, эстакады;
5. ООО "Рембытсервис" - пилорама, эстакада-склад;
6. ДРСУ-7 – РММ;
7. ООО Геострой - ангары, эстакада-склад;

8. Джалилов М. С.  - свинарник, теплицы и столярная мастерская;

9. КФХ "Талинка" - сельское хозяйство.
3.3 Жилищная сфера.

Обеспечение качественным жильем населения городского поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение,  полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (результат - создание дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь жилищного фонда г.п. Талинка на 2006 г. составляет                 97,55 тыс. кв.м (254 дома). Структура жилищного фонда с привязкой  к проектным планировочным кварталам приведена на рисунке 1. Структура существующего жилфонда по  основным характеристикам приведена на рисунке 2 и в таблице 4.

Структура жилищного фонда п. Талинка на 2006 г.

	Наименование
	Этажность
	Кол-во домов
	Общая площадь, кв.м.
	% от общей площади
	В т.ч. со степенью износа >60%

	
	
	
	
	
	Кол-во домов
	Общая площадь, кв.м.

	Одноквартирный жилой дом
	1
	84
	8 228
	8
	-
	-

	
	2
	22
	4 525
	5
	-
	-

	
	3
	11
	3 459
	4
	-
	-

	Итого
	 
	117
	16 212
	17
	-
	-

	Двухквартирный жилой дом
	1
	7
	833
	1
	-
	-

	
	2
	4
	984
	1
	-
	-

	
	3
	1
	369
	0
	-
	-

	Итого
	
	12
	2 186
	2
	-
	-

	Многоквартирный жилой дом
	2
	34
	31 687
	32
	10
	9 825

	
	3
	2
	3 007
	3
	-
	-

	
	4
	4
	6 907
	7
	-
	-

	
	5
	3
	14 691
	15
	-
	-

	Итого
	 
	43
	56 292
	58
	10
	9 825

	Общежитие
	1
	19
	5 233
	5
	2
	1 153

	
	2
	18
	15 206
	16
	1
	830

	Итого
	 
	37
	20 439
	21
	3
	1 982

	Общежитие "ВАХТА"
	2
	1
	896
	1
	-
	-

	Балки
	 
	44
	1 512
	2
	-
	-

	ВСЕГО
	 
	254
	97 554
	100
	13
	11 808


Жилищный фонд представлен индивидуальными, двухквартирными и многоквартирными домами: 17%/2%/58% от общей площади соответственно. Этажность жилых домов – от 1 до 5. 21% общей площади приходится на общежития и 2% на инвентарное жилье. 
Жилая застройка представлена в основном многоквартирными жилыми домами, общей площадью 56,3 тыс. кв.м. (43 дома).  Дома характеризуются значительным процентом морального и физического износа. Материал стен домов – дерево, ж/б блоки.

Индивидуальная жилая застройка расположена в юго-западной части поселка (3-ий и 4-ый микрорайон). Общая площадь домов составляет 16,2 тыс. кв.м. (117 домов).  Все дома выполнены в коттеджном исполнении типа Тура.

21% от общей площади жил. фонда приходится на общежитиям (21,3 тыс. кв.м., 38 общежитий). Расположение данного вида застройки - центральная часть поселка (мкр-н Центральный).  Общежития представлены в  сборно-щитовом исполнении. 

Большая часть жилья выполнена из деревянных панельных и сборно-щитовых конструкций. Основная часть жилья построена в 1990-х годах. 

Аварийный и непригодный для проживания жилищный фонд поселка составляет порядка 11,8 тыс. кв.м. общей площади (12%).
На  момент оценки жилищного фонда гп. Талинка средний показатель жилищной обеспеченности на 2006 г. составляет 17 кв.м/ чел.

   Жилье в населенном пункте обеспеченно водоснабжением (95 %), тепловыми и электрическими сетями  (85 % и 100 %). Обеспеченность населения  газопроводом составляет  20  %. Система канализации развита на 70 %. Обеспеченность населения связью – 70%.
Анализ существующей ситуации в жилищной сфере муниципального образования   Талинка  позволяет сделать выводы о следующих сложившихся проблемах: 

1. Некапитальное исполнение жилья, что резко снижает срок эксплуатации и приводит к скорейшему изнашиванию. Актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.
2. Низкая обеспеченность жилищ инженерными сетями. 

3. Обеспеченность населения общей площадью не соответствует нормативной.

Структура существующего жилищного фонда г.п. Талинка

[image: image1.emf]8124

4525

3459

938

984

369

31687

3007

6907

14691

5233

16101

1528

83

22

11

8

4

1

34

2

4

3

19 19

44

1

10

100

1000

10000

100000

Однокв.жил.

дом, 1 эт.

Однокв.жил.

дом, 2 эт.

Однокв.жил.

дом, 3 эт.

Двухкв.жил.

дом, 1 эт.

Двухкв.жил.

дом, 2 эт.

Двухкв.жил.

дом, 3 эт.

Многокв. жил.

дом, 2 эт.

Многокв. жил.

дом, 3 эт.

Многокв. жил.

дом, 4 эт.

Многоква.жил.

дом, 5 эт.

Общежитие      

1 эт.

Общежитие      

2 эт.

Балок 1 эт.

Общая площадь, кв.м. Количество домов


Структура существующего жилищного фонда по планировочным кварталам гп. Талинка[image: image2.emf]148

1366

1447

1752

1041

4086

10777

836

5396

8741

5483

4022

16351

22251

1262

877

1830

879

1687

1543

76

1007

399

1392

45

973

927

239

721

2

1212

10

9

30

12

1

6

15

5 5

17

8 8

6

8

6

8

9

3

1 1

24

2

10

12

4

8

1

10

100

1000

10000

100000

 01:01:01  01:01:02  01:01:03  01:01:04  01:01:05  01:01:06  01:02:01  01:02:02  01:02:03  01:02:04  01:03:02  01:03:04  01:03:05  01:06:02  01:07:01  01:07:02  01:07:03  01:07:10  01:07:11  01:07:12  01:09:01  01:09:01  01:09:03  01:09:04  01:09:05  01:09:06  01:09:07  01:09:08  01:11:01

Общая площадь, кв.м. Количество домов 



3.4 Социальная сфера.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения. 

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (далее - объекты), обеспечивающих социально-гарантированный минимум поселения представлена в таблице 11. Необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок по генеральному плану, составить перечень необходимого строительства объектов. 

Фактическая обеспеченность населения гп. Талинка объектами социальной сферы на текущий момент представлена в таблице 5.
Обеспеченность населения объектами социальной сферы на 2006 год

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Существ. мощ-ность
	Норматив на 1000 жителей
	Требуемая емкость на сущ. население
	Фактическая обеспеченность, %
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	 6
	7 
	8

	 Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	210
	85% детей дошкольного возраста
	560
	37
	 

	 
	Детский сад №13 "Теремок"
	мест
	95
	85% детей дошкольного возраста
	 
	 
	Режим работы 12 час., типовое, деревянное, 2001г.,степень износа 17,5%, фактическая вместимость 105 чел.

	 
	Детский сад №14 "Лесная сказка"
	мест
	115
	85% детей дошкольного возраста
	 
	 
	Режим работы 12 час., типовое деревянное, 1990 г., фактическая вместимость 137 чел.

	2
	Школьные учреждения
	мест
	482
	100% детей школьного возраста
	1054
	46
	СОШ №7, 1микрорайон,50. Режим работы - в 2 смены, фактическая пропуск. способность - 747 чел. СШ: типовое, блочное, 2003г., степень износа 10%,  НШ: типовое, деревянное, 1991 г., степень износа 75%

	3
	Внешкольные учреждения:
	мест
	72
	10% общего числа школьников
	105
	68
	МОУ "Детская школа искусств", III микрорайон, 80, режим работы- в 2 смены, приспособленное, деревянное, 1982г., факти-ческая вместимость 201 чел.

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	4
	Больничный комплекс
	объект
	7
	по заданию на проектирование
	 
	100
	7 корусов: роддом, лаборатория, педиатрия, женская консультация, стоматология, терапия, хирургия, здание рентгена строящееся

	5
	Станция скорой медицинской помощи
	а/маш
	н/д
	1 а/маш. на 5 тыс. чел
	 
	100
	 

	Физкультурно-спортивные сооружения

	6
	Спортивные залы общего пользования
	м2 площ. пола
	н/д
	200
	1123
	100
	в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65%

	7
	Крытые бассейны
	м2 зеркала воды
	н/д
	100
	562
	100
	в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65%

	
	
	
	
	
	
	
	

	Учреждения культуры и искусства

	8
	Центр досуга
	посет. мест
	н/д
	190
	1067
	 
	строящийся

	 9
	Молодежный центр (школа подготови-тельных классов)
	мест
	36
	 
	 
	 
	3 микр-н, 81, деревянное, 1997г., степень износа 30%, 

	10
	Библиотека
	тыс.экз.
	н/д
	4,5
	25,27
	-
	в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65%

	Предприятия торговли

	11
	Магазины продовольственных товаров
	м2 торг. площ.
	 
	100
	562
	 
	 

	12
	Магазины непродовольственных товаров
	м2 торг. площ.
	 
	200
	1123
	 
	 

	13
	Итого магазинов
	м2 торг. площ.
	1973
	300
	1685
	117
	19 магазинов

	14
	Рыночный комплекс
	м2торг. площ. 
	300
	40
	225
	134
	строящийся

	Предприятия общественного питания

	15
	Столовая
	посад. мест
	н/д
	40
	225
	 
	столовая, ресторан "Таежный"

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	16
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочих мест
	-
	7
	39
	-
	 

	17
	Прачечная
	кг белья в смену 
	н/д
	60
	337
	 
	строящееся

	18
	Химчистка
	кг вещей в смену
	н/д
	3,5
	20
	 
	строящееся

	19
	Баня
	мест
	-
	7
	39
	0
	 

	Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи

	20
	Администрация 
	объект
	1
	по заданию на проектирование
	 
	100
	 

	21
	 Административные здания
	объект
	 21
	по заданию на проектирование
	 
	 -
	

	22
	Отделение связи (почта, телеграф, телефон)
	объект
	1
	по нормам министерств связи РФ
	 
	 -
	 

	23
	Отделение Сбербанка
	объект
	1
	 1 операц. место на 1-2 тыс. чел.
	1
	100
	в здании жилого дома

	Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства

	24
	Жилищно-эксплуатационная служба
	объект
	-
	1 объект на 20 тыс. чел.
	1
	-
	 

	25
	Гостиницы
	мест
	-
	6
	34
	-
	 

	26
	Пожарное депо
	а/машин
	4
	1
	1
	100
	 

	27
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	9,6
	0,24
	1,35
	100
	2 кладбища


Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной  инфраструктуры поселка по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» позволяет сделать выводы о  следующих проблемах  социальной инфраструктуры:

1. Дефицит объектов:

· образования (недостаточная мощность объектов, существующая мощность детских садов – 210 мест, требуемая – 560 мест; мощность общеобразовательных школ – 482 места, требуемая – 1054 места),

· бытового обслуживания (отсутствует баня и предприятие бытового обслуживания);

· жилищно-коммунального хозяйства (отсутствуют гостиница и ЖКХ).  

2. Ветхость следующих объектов:

· культурно-оздоровительный центр, в составе которого размещаются библиотека, спортивный  зал, бассейн – 65% износа;

· начальная школа – 75% износа.

3.5 Транспортное обеспечение территории.

3.5.1 Внешний транспорт.

Населенный пункт п. Талинка расположен в 190 км южнее районного центра                   п. Октябрьский. Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге до пгт. Приобье, а далее в зимнее время по ледовой переправе до п. Андра и далее по автомобильной дороге до п. Октябрьское. В переходный период года действует вертолетное сообщение из пгт. Приобье Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Нягань – около 100 км. Ближайший аэропорт расположен в г. Нягань – около 100 км.

Близ поселка проходит автомобильная дорога Ханты-Мансийск – Нягань – Приобье. По данной дороге налажено автобусное сообщение между пгт. Приобье, г. Нягань, п. Талинка.
3.5.2 Улично-дорожная сеть.

Уровень автомобилизации поселка достаточно высокий. Личный автотранспорт представлен различными типами автомобилей: легковыми  и грузовыми автомобилями, мототехникой. Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на территории гаражных кооперативов расположенных в западной части населенного пункта. 

Основные улицы и дороги поселка имеют асфальтобетонное покрытие. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии. 

Вдоль основных улиц и дорог для движения пешеходов предусмотрены тротуары в капитальном исполнении.

Основные характеристики существующей улично-дорожной сети представлены в таблице 6.ть ул. лодежная ()йении выполнены: часть ул. овом исполнении. 

































































Основное деление улиц и дорог пгт. Талинка по типу покрытия
	№ п/п
	Тип покрытия
	Площадь покрытия, м2

	1
	2
	3

	1
	Сборное цементобетонное покрытие
	154 270

	2
	Асфальтобетонное покрытие
	95 310

	3
	Щебеночное покрытие
	2 660


Заправка автотранспортных средств производится на АЗС расположенной в северной части населенного пункта. На юге поселка расположена вертолетная площадка, предназначенная для обслуживания организаций, занимающихся добычей углеводородного сырья (доставка оборудования к месторождениям).

3.6 Коммунальное обслуживание.

3.6.1 Водоснабжение.

Источником водоснабжения пгт. Талинка  являются подземные воды, система водоснабжения - централизованная
Водозабор производится артезианскими скважинами (14 штук), расположенными на территории водопроводных очистных сооружений (ВОС) 

Вода из скважин поступает по напорным водоводам на водопроводные очистные сооружения.
На территории ВОС расположено два блока водоочистных сооружений «ВОС-1» и «ВОС-2».

«ВОС-1»:
Производительностью «ВОС-1» 1600 м3/сут. 
Схема технологического процесса «ВОС-1» включает: гребёнку, компрессорную (АВШ-6/8, 2 шт.), аэрацию, напорные фильтры (4 группы Ø-1300 мм х 24 шт., Ø 1000 мм х 8 шт.), резервуары чистой воды (РЧВ). 
«ВОС-2»:

«ВОС-2» производительностью 3200 м3/сут. 
Схема технологического процесса «ВОС-2» включает: гребёнку, компрессор (4 ВУ 41-9, 2 шт.) аэрацию, напорные фильтры (2 группы Ø-1400 мм х 6 шт.), резервуары чистой воды (РЧВ).

Технологический процесс очистки: 

· техническая вода со скважин подается на гребёнку;

· с гребенки вода поступает в аэратор;

· в аэратор подаётся воздух с компрессоров, происходит переход двухвалентного железа в трехвалентное;

· далее вода поступает на напорные фильтры, где фильтруется через слой зернистой загрузки;

· после фильтров очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). 

 Водоочистные сооружения «ВОС-2» были введены в эксплуатацию в1999 году.

Качество питьевой воды после прохождения очистки  на «ВОС-1», «ВОС-2» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 559 – 96 « Вода питьевая » и ГОСТ 2874 – 82, особенно по показаниям - железа и марганца. 
Причиной некачественной очистки воды на  «ВОС-2» является проведение монтажных работ с отклонениями от проекта. Объем воды проходящий очистку составляет примерно 60% от производительности очистных сооружений.

Для повышения производительности «ВОС-1», «ВОС-2»  и доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4. 559 – 96 « Вода питьевая » и ГОСТ 2874 – 82, требуется выполнить реконструкцию и внедрение новых технологий по очистке воды.

Водопроводная сеть комбинированного типа, состоит из колец и тупиков подводящих воду к отдельным водопотребителям. 

Кольцевые сети выполнены диаметром 76-219 мм, тупиковые диаметром 25-150 мм, материал труб – сталь. 

Для противопожарных мероприятий на сетях водопровода установлены пожарные гидранты.  

3.6.2 Водоотведение (канализация).

Основная часть посёлка оборудована централизованной системой канализации. 

Индивидуальна жилая застройка южной части посёлка канализуется по внутриквартальным самотечным сетям в уличный коллектор, расположенный вдоль ул. Афлитунова, отводящий стоки на КНС-1.

Центральная часть посёлка по внутри квартальным сетям канализуется в магистральный коллектор идущий вдоль ул. Пушкина на КНС-1. 
Далее стоки по напорному коллектору Ø 325 мм  перекачивается на КОС.

Северная часть посёлка канализуется в уличный коллектор по ул. Молодёжная. Хозяйственно-бытовые стоки поступают на КНС-2, КНС-3 и перекачиваются по напорному коллектору Ø 219 мм на КОС.
Канализационные очистные сооружения (КОС) расположены севернее посёлка.

КОС построены  по проекту финской компании «Весто». Строительство велось в 1988-1989 г.г. Проектная производительность 400 м3/сут (две очереди по 200 м3/сут).

Технологическая схема очистных сооружений: 

· накопительная ёмкость, три по 50 м3;

· машинный блок (барабанные сетки 2 шт., компрессорная станция 2 шт., узел реагентного хозяйства 2 шт.);

· 1 и 2-й блок (аэротенки 4шт., вторичные отстойники 4 шт.);

· 3-й блок (реакторный сектор 2 шт., двухслойные песчаные фильтры 2 шт., хлоро-контактный сектор 2 шт.), 4-й блок состоит из аэробного стабилизатора  и илоуплотнителя.

Технология очистки сточных вод: 

· сточные воды с накопительных ёмкостей поступают в приёмные колодцы;

· из приемных колодцев сточные воды погружными насосами подаются на барабанную сетку;

· на барабанной сетке происходит разделение грубодисперсной примеси;

· разделенная грубодисперсная примесь собирается в специальные контейнеры и вывозится в специально отведённые места;

· очищенные стоки от крупных примесей поступают на две параллельно работающие технологические линии биологической очистки – ёмкостью 4.5 м3;

· далее стоки поступают на аэротенки, осветлители и вторичные отстойники;

· самотёком вода поступает в третий блок (емкость фильтрования), здесь происходит глубокая доочистка стоков с помощью химико-физической очистки, флотации и фильтрования;

· далее загрязнения через водосборный лоток удаляются в емкость аэробного стабилизирования;

· очищенные стоки самотёком отводятся к месту водосброса;

· избыточный ил из ёмкости аэрации самотёком поступает в ёмкость аэробной стабилизации, где происходит минерализация осадка и его уплотнение;

· осадок вывозится машинами на специально отведённые места. Надиловая вода самотёком поступает в приёмный колодец.

Часть сточных вод сбрасывается в р. Ендырь без очистки, это составляет 58 % от общего объема стоков.

Для полной очистки сточных вод от вредных загрязнений требуется строительство новых мощностей канализационных очистных сооружений.
3.6.3 Теплоснабжение.

Система теплоснабжения поселка Талинка централизованная от существующих котельных.

Источниками централизованного теплоснабжения являются:

Котельная № 1:

· установленная мощность 10,32 Гкал/час;
· котлоагрегаты «ВИТЕРМО», 4×3 МВт, КПД 85 %; 
· топливо -  попутный газ, нефть; 
· температурный график  95 / 70º С. 
Котельная обеспечивает весь поселок горячим водоснабжением.
Котельная № 2 «АРИ»:

· установленная мощность 15,99 Гкал/час;
· котлоагрегаты «КВГМ-4», 4×4,65 МВт, КПД 85 %; 

· топливо -  попутный газ, нефть; 
· температурный график 95 / 70º С. 

Котельная обеспечивает часть поселка теплоснабжением.
Котельная № 3:

· установленная мощность 33,34 Гкал/час; 
· котлоагрегаты «ДЕ 25/14», 3×13 МВт; КПД 85 %; 
· топливо -  попутный газ, нефть; 
· температурный график 95 /70º С.
Котельная обеспечивает поселок теплоснабжением.
Схема теплоснабжения поселка закрытая. 

Прокладка тепловых сетей выполнена подземно. 
Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии, глубина заложения достигает 2-5 метров. 
Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата. 
3.6.4 Газоснабжение.

Источником газоснабжения рабочего поселка является попутный газ Талинского месторождения с теплотворной способностью 8500 ккал/нм3.

Тупиковые газопроводы осуществляют подачу газа к газораспределительным  пунктам  котельных.

Жилая застройка населенного пункта не газифицирована. 

Для целей пищеприготовления используется сжиженный газ, привозимый в баллонах. 

Прокладка газопровода выполнена – подземно и по эстакаде.
Материал газопровода – сталь.

Анализируя, существующее состояние системы газоснабжения выявлено  наличие следующих проблем:

отсутствие централизованного газоснабжения жилой застройки вследствие низкого качества попутного газа.
3.6.5  Связь и информатизация.

На период разработки проекта населенный пункт телефонизирован. 

Емкость АТС составляет 608 номеров. 

Магистральная и распределительная сеть выполнена телефонными кабелями.

Прокладка сетей выполнена в телефонной канализации или надземным способом - по опорам связи.

Междугородная связь осуществляется при помощи радиорелейной станции и станции спутниковой связи. Так же в поселке имеется кабельное телевизионное вещание.  

Анализируя существующие состояние системы связи, установлено  наличие следующих проблем:

· существующие кабельные линии связи имеют ограниченный ресурс пропускной способности;

· отсутствие сетей связи в кварталах перспективной жилой застройки.

3.6.6 Электроснабжение.

Электроснабжение г.п. Талинка осуществляется от ПС 500/220/100/6 кВ, расположенной на севере поселения и запитанной от ВЛ-500 кВ, а так же ПС 110/6 кВ располагаемой на юге поселения и питаемой линией 110 кВ.

Передача мощности осуществляется по ВЛ-6 кВ на трансформаторные подстанции. Опоры ВЛ -6 кВ в основном железобетонные, провод – стале-алюминиевый голый. Общая длина ВЛ-6 кВ составляет   40850 м.

На территории поселка расположены 57 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ. Основная часть ТП располагаются на территории промышленных объектов и в настоящем проекте не рассматриваются. На жилую часть г. п. Талинка работают 19 трансформаторных подстанций. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Общая протяженность линий 0,4 кВ – 32200 м.

4.7 Экологическое состояние территории.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий является наличие охранных и санитарно-защитных зон от производственных, перерабатывающих и коммунально-складских предприятий, транспортных объектов и инженерных сетей. В процессе функционирования, предприятия в разной степени оказывают влияние на прилегающие территории. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от технологии производства или переработки продукции, а также от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Помимо санитарно-защитных зон на территории поселка находится водоохранная зона реки Ендырь,  на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности, в соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории поселка Талинка.

Воздействие г. п. Талинка на водные объекты выражается в следующем:

Состояние водных экосистем реки Ендырь обусловлено уровнем и характером антропогенного воздействия в пределах водосборной площади и способностью экосистем к самоочищению. Чрезмерно высокие антропогенные нагрузки на водные экосистемы, имеющих пониженный потенциал самоочищения (обусловленный низким температурным ингредиентом, длительным ледоставным периодом и т.д.) подорвали самоочищающую способность природных вод. 

Однако и сам поселок вносит существенный вклад в загрязнение природных вод. От организованных источников неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются непосредственно в водные объекты.

Существенный вклад в ухудшение санитарного состояния водных объектов вносят талые и дождевые воды с неблагоустроенных селитебных и промышленных территорий поселка, полигона ТБО, вертодрома, кладбищ, производственных баз, канализационных очистных сооружений и других объектов поселковой инфраструктуры.

Одним из приоритетных загрязнителей водных объектов являются нефтепродукты. Основными источниками их являются льяльные, балластные и подсланевые воды речного флота, сбрасываемые непосредственно в реки.

Воздействие г. п. Талинка на атмосферный воздух выражается в следующем:

В настоящее время на территории поселка находятся в основном объекты производственного, перерабатывающего, коммунально-складского, транспортного и инженерного назначения, имеющие в своем составе источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Основная масса выбросов от стационарных источников приходится на котельные, автозаправочную станцию, вертодром и автотранспортные предприятия.
К передвижным источникам загрязнения атмосферы в поселке Талинка относятся автомобильный, авиационный и речной транспорт. 
Воздействие г. п. Талинка на почвы выражается в следующем:

Большая часть токсикантов поступает в почву из атмосферы, поэтому почва наиболее точно характеризует усредненное многолетнее состояние приземного слоя воздуха. 

Причинами и источниками загрязнения почв в селе Талинка являются:

· несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов;

· несовершенная система учета и сбора отходов;

· полигон ТБО, вертодром и промышленные площадки не оборудованы должным образом;

· не соблюдение регулярного вывоза отходов, согласно требованиям экологической безопасности.

3.7 Анализ муниципальной правовой базы городского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в составе Октябрьского района образовано и наделено статусом городского поселения муниципальное образование Талинка (далее - поселение). Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий, переданных поселению Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 декабря 2005 года № 118-оз «О порядке решения вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в переходный период» на сегодняшний день отсутствуют. 

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Не приняты муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок проведения публичных слушаний по вопросам местного значения, отнесенных к таковым федеральным и окружным законодательством.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения – землей. 

  Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

8) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

 9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию уже имеющихся муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Необходимо широко обмениваться опытом правового обеспечения градостроительной деятельности, землепользования и застройки между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
3.8 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли населенных пунктов

Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о внесении изменений) внесены изменения в документы, являющиеся правовой основой земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности – Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ) и Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрадК РФ), соответственно, а также в иные нормативные правовые акты в области земельно-имущественных, градостроительных и иных отношений. Изменения направлены на приведение в соответствие нормативных правовых актов с ГрадК РФ и совершенствование законодательства для устранения административных барьеров при осуществлении градостроительной деятельности в целях реализации приоритетных национальных проектов.

Изменения внесены в ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Закон о переводе земель) которые регламентируют, что установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

В ч. 3 ст. 8 Закона о переводе земель установлено, что сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов (при наличии кадастровых карт (планов) таких земельных участков), в порядке, предусмотренном ст.5 Закона о переводе земель, направляются в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного земельного кадастра, для внесения соответствующих изменений в документы государственного земельного кадастра.

Таким образом, в ч. 1 ст. 8 Закона о переводе земель регламентируется, что установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов, а перевод происходит автоматически после установления или изменения границ населенных пунктов.

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов определен в ст. 84 ЗК РФ. 

Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Соответственно, в результате утверждения представительным органом местного самоуправления генерального плана поселения, городского округа, схемы территориального планирования муниципального района в порядке, установленном ГрадК РФ, утверждаются и границы населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований. Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, отображаются на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах поселений, городских округов (п. 2 ч. 6 ст. 23 ГрадК РФ), схеме территориального планирования муниципального района в части границ населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях, входящих в муниципальный район (п. 7 ч. 4 ст. 19 ГрадК РФ).

В результате, установления или изменения границ населенных пунктов при подготовке проекта генерального плана поселения, городского округа или проекта внесения изменения в генеральный план поселения, городского округа происходит перевод земель иных категорий (земель сельскохозяйственного использования, земель водного фонда, земель лесного фонда и др.) в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, находящихся за границами населенного пункта, осуществляется в порядке определенном Законом о переводе земель.

4 Архитектурно-планировочная организация территории.
В результате структурно-функционального анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, предусмотренные решениями действующего генерального плана, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе. 

Архитектурно - планировочные решения определяются несколькими положениями:                                                                                                                              

─ эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения этажности и плотности застройки, снос ветхого фонда и строительство современного жилья в соответствии с проектами планировки;

─  расширение и совершенствование улично-дорожной сети с целью организации удобного транспортного обслуживания территории;

─ обновление существующего, сложившегося общественно-делового центра поселения, разработка мероприятий по его адаптации к требованиям современной жизни путем  регенерации застройки, частичной реконструкции и строительства новых  объектов жилого и общественного назначения;

· формирование зон отдыха населения;

· полное инженерное обеспечение поселка с учетом существующих сетей и проектных разработок.
Основными мероприятиями по благоустройству территории поселка определены: организация отвода дождевых и паводковых вод; озеленение и благоустройство застроенной части населённого пункта.

4.1 Планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана городского поселения  Талинка основаны на сложившейся планировочной структуре поселка с учетом ранее принятых градостроительных решений, природных факторов, существующего рельефа. Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. 
Поселение условно разделено на две крупные планировочные зоны: жилую и промышленную. Взаимосвязь планировочных зон обеспечивается системой основных улиц. Главные жилые улицы:  Молодежная, протянувшаяся с севера на юг, и улица Нефтяников – расположены перпендикулярно друг другу. 

Существующий административно-общественный центр, находящийся в центральной части поселка, предлагается развивать путём насыщения его объектами социально-бытового и культурного обслуживания, связанными между собой системой скверов и пешеходных аллей. Кроме этого, проектом предлагается выполнить реконструкцию и благоустройство площади у культурно-развлекательного центра и территории, прилегающей к зданию НГДУ – мемориального  сквера по ул. Нефтяников. Центральным элементом мемориального сквера является обелиск, посвященный героям ВОВ. Площадь и мемориальный сквер композиционно являются единым ансамблем и подчинены выявлению архитектуры здания культурно-развлекательного центра, здания НГДУ и раскрытию содержания монумента. При проведении  реконструкции площади и сквера предлагается выполнить новое покрытие, создать сеть пешеходных тротуаров и площадок с размещением малых архитектурных форм и зеленых насаждений, организовать парковки для автотранспорта. Положение дорожек определено направлением транзитного потока пешеходов, пересекающего сквер по кратчайшему пути.

Жилая застройка поселения Талинка  в основном сформирована 2- 3- 5-этажными домами в сборно-щитовом и железобетонном исполнении и одноэтажными одноквартирными усадебными домами. Большинство зданий имеют большой процент износа. 

Для организации жилой застройки поселка предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. Новые транспортные направления позволят обеспечить удобную связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки  экономичных инженерных сетей.
Развитие жилых зон в центральной части поселка планируется  за счет регенерации существующего жилья – сноса ветхой застройки и строительства новых благоустроенных домов. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в северном и южном направлениях кварталами усадебной застройки. В центральной части поселка предлагается сформировать комплекс жилых  четырех- и трехэтажных домов. В структуре квартала разместятся объекты административного назначения и первичного обслуживания, как во встроено-пристроенном варианте, так и в отдельно стоящих объектах. С западной стороны улицы Таежной генпланом предлагается предусмотреть участок под строительство индивидуальных гаражей. 
В западной части поселения формируется парковая зона, которая переходит в зону учебно-образовательных учреждений. Предлагается организация дополнительных рекреационных территорий внутри поселения: сквера напротив церковного комплекса; бульваров и площадок в центральной части у детских садов; сквера у больничного комплекса; сквера у часовни; природного парка у мечети.       

Композиционный прием создания системы взаимоувязанных пространств для проектируемого поселка, расположенного в условиях живописного ландшафта, позволяет в полной мере использовать не только природные условия данной местности но и дополнять их  элементами ландшафтного дизайна.  Таким образом, начавшаяся в северной части поселка зона поселкового парка с системой лыжных трасс у стадиона, продолжаясь в центральной части комплексом зеленых насаждений, в южной части дополняется сквером и благоустроенными площадками, игровыми аттракционами.

Проектом предлагается создание зоны отдыха и спорта на бывшей территории карьера. Строительство турбазы, пляжа, мотодрома  сделает эту территории привлекательной для посещения. Под  садово-огородные участки выделяется территория в юго-восточной части, наличие которой определено высоким процентом многоквартирного жилья в Талинке и отсутствием приквартирных  участков. 

Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории посёлка с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Коммунально-складская зона в поселке представлена следующими объектами: прачечная-химчистка, пекарня, пожарное депо, котельная, СТО, АЗС, вертодром, комплекс гаражей индивидуального транспорта. Предусматривается размещение площадок коммунально-складского назначения. В общую планировочную структуру поселения включаются территории водозаборных и очистных сооружений, расположенных соответственно в юго-западной и северо-восточной частях поселка, а также полигона ТБО, расположенного к юго-западу от жилой застройки. Кладбище расположено к северу от зоны жилой застройки. 

В производственной зоне находятся такие общественные объекты, как узел связи, телецентр, рыночный комплекс, автовокзал. Проектом предлагается выполнить благоустройство территорий, прилегающих к этим объектам. С целью строительства нового здания автовокзала предусмотрен снос старого здания автовокзала ангарного типа.
Важным элементом экологического благополучия поселения является озеленение территории.  Система озеленения поселка складывается из следующих составляющих: поселковые скверы и бульвары, озеленение улиц, благоустроенная территория между поселковой застройкой и производственной зоной, существующие леса в границах поселковой черты, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон и коммунально-складских территорий.
Таким образом, существующая планировочная структура посёлка генпланом. Проектом предлагается ее дальнейшее развитие путем упорядочения застройки жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

5 Основные решения генерального плана.

5.1 Жилищная сфера.

На протяжении всего расчетного срока наблюдается рост численности постоянного населения муниципального образования, но в то же время, в результате старения и изменения планировочной структуры поселения в соответствии с генеральным планом идет уменьшение жилищного фонда. Таким образом, при формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

1) строительство жилья для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью, на свободной территории, а также на территории сносимого жилфонда с учетом пространственного и временного размещения;

2) повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

3) увеличение средней жилищной обеспеченности до 31 кв.м на человека;

4) рациональное распределение объемов строительства жилфонда (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий; соблюдение средних годовых темпов строительства в интервале от 7,4 до 10,5  тыс. кв.м).

Распределение объемов жилищного фонда  по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для проживания дома и повысить качество проживания населения за счет капитального исполнения и полного инженерного обеспечения. Определение очередности по сносу жилья и строительству нового жилья назначено по трем периодам, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса  и платежеспособности частных инвесторов:

· 1 очередь……………..2006-2010 гг.

· 2 очередь……………..2011-2015 гг.

· 3 очередь……………..2016-2026 гг.

Оценка потребности общей площади в течение трех периодов с учетом изменения численности населения, рациональное распределение объемов сноса и строительства жилья приведены в таблице 7. 
Оценка потребности жилищного фонда гп. Талинка

	Наименование показателей
	Ед.             изм.
	Значения по годам

	
	
	2005
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2026
	Всего

(без оценки на 2006 г.)

	Расчетная численность населения
	чел.
	5615
	6180
	6635
	7430
	-

	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	м2/чел.
	17
	19
	22
	31
	-

	Расчетная общая площадь жилищного фонда
	м2
	-
	117420
	145970
	230330
	-

	Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода
	м2
	97554
	97554
	117420
	145970
	-

	Снос жилья по ГП (в том числе по износу и в аварийном состоянии)
	м2
	-
	11325
	11325
	22650
	45300



	Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода
	м2
	-
	86229
	106095
	123320
	-

	Дефицит жилья на периоде
	м2
	-
	31192
	39875
	107010
	-

	Общая площадь нового строительства (с учетом сноса)
	м2
	-
	31192
	39875
	107010
	178077

	Сохраняемая общая площадь к концу периода
	м2
	97554
	117420
	145970
	230330
	230330


На первую очередь ликвидации жилищного фонда запланировано жилье,  находящееся в аварийном состоянии. На вторую очередь к сносу запланированы дома с максимальной ветхостью и часть жилфонда, на территории которого запроектировано строительство объектов социальной и жилищной сфер. В течение третьей очереди ликвидируется оставшаяся часть жилья, запланированная к сносу. Структура жилищного фонда гп. Талинка, запланированного под снос, представлена на рисунке 3. Распределение ликвидируемого жилфонда поэтапно выглядит следующим образом:
· 1 очередь     26% - 11 923 кв.м. – 58 домов; 

· 2 очередь     28% - 12 535 кв.м. – 20 домов; 

· 3 очередь     46% - 20 843 кв.м. – 26 домов.

Структура ликвидируемого жилищного фонда г.п. Талинка.

[image: image3.emf]1489,4

347,9

95,8

27905,1

3218

3002,6

9242,3

42

7

1

30

3

10

11

1

10

100

1000

10000

100000

Балок, 1эт. 1кв.,1эт. 2-х кв.,1эт.

Многокв.,2эт.Многокв.,4эт.

Общежитие, 1эт.Общежитие, 1эт.

Общая площадь, кв.м. количество домов


К строительству в течение расчетного срока запланировано 347 домов суммарной общей площадью 183,06 тыс. кв.м. Решением генерального плана проектный жилищный фонд превышает требуемый объем жилья согласно проведенной оценке (см. табл.8)  с целью создания резервного фонда. Резервный фонд предназначен для обеспечения жильем населения при благоприятных условиях дальнейшего развития населенного пункта, что гарантирует  прирост численности. 

Строительство проектного жилья осуществляется и на свободной территории  и взамен ликвидируемого жилфонда. 

Соотношение объемов строительства по очередям следующее:

· 1 очередь     20% - 36 832 кв.м. – 41 дом; 

· 2 очередь     25% - 46 369 кв.м. – 44 дома; 

· 3 очередь     55% - 99 855 кв.м. – 262 дома.
Структура проектного жилищного фонда приведена на рисунке 4.
Распределение объемов строительства и сноса жилищного фонда по характеру застройки с учетом проектных параметров приведено в таблице 8.  Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории. 

Структура проектного жилищного фонда

[image: image4.emf]21434,6

95007,8

27690,5

19951,2

18972,2

45

48

14

9

231

1

10

100

1000

10000

100000

многокв. жил.

дом, 2эт.

многокв. жил.

дом, 3эт.

многокв. жил.

дом, 4эт.

многокв. жил.

дом, 5эт.

однокв. жил.

Дом, 1эт.

Площадь общая Количество домов


Изменение существующего жилищного фонда за расчетный период (по кварталам) приведено в таблице 9. 

В течение расчетного срока изменение обеспеченности жилья инженерными сетями запланировано следующее:

· газоснабжение 20 %.

· теплоснабжение 100%,

· водопровод 100%,
· канализация 100%,

· электроснабжение 100%,

· связь 100%.
В конце расчетного срока (на 2026 г.), при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарный объем составит 235,3 тыс.  кв.м (или 497 домов). Процент сохраняемого жилья (с учетом текущего строительства) от общего объема проектного составит 54%. Средняя обеспеченность населения общей площадью достигнет – 31 кв.м на человека. 
Распределение объемов строительства  и сноса жилищного фонда

	Характеристика жилья
	Всего
	2006 -2010 гг.
	2011 -2015 гг.
	2016 -2026 гг.
	ИТОГО строитель-ство 2006-2026 гг.
	За расчетный срок

	
	Существующий жилищный фонд
	Снос по генплану
	Снос
	Строительство
	Снос
	Строительство
	Снос
	Строительство
	
	

	
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Sобщ, м2
	Nд, ед.

	1 квартир.
	8124
	83
	348
	7
	132
	4
	1936
	22
	216
	3
	1651
	18
	0
	0
	15385
	191
	18972
	231
	2880
	36

	2 квартир.
	938
	8
	96
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общежитие
	5233
	19
	3003
	10
	768
	2
	0
	0
	1231
	5
	0
	0
	1004
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Балок
	1528
	44
	1489
	42
	1489
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого  1 этажные
	15823
	154
	4936
	60
	2389
	48
	1936
	22
	1447
	8
	1651
	18
	1100
	4
	15385
	191
	18972
	231
	2880
	36

	1 квартир.
	4525
	22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2 квартир.
	984
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Много-квартирные
	31687
	34
	27905
	30
	8704
	9
	0
	0
	5990
	6
	9446
	8
	13211
	15
	11989
	45
	21435
	45
	0
	0

	Общежитие
	16101
	19
	9242
	17
	830
	1
	0
	0
	5098
	6
	0
	0
	3314
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого  2  этажные
	53298
	79
	37147
	47
	9534
	10
	0
	0
	11088
	12
	9446
	8
	16525
	25
	11989
	45
	21435
	45
	0
	0

	1 квартир.
	3459
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2 квартир.
	369
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные
	3007
	2
	0
	0
	0
	0
	13921
	9
	0
	0
	13893
	6
	0
	0
	67194
	48
	95008
	48
	0
	0

	Итого  3 этажные
	6834
	14
	0
	0
	0
	0
	13921
	9
	0
	0
	13893
	6
	0
	0
	67194
	48
	95008
	48
	0
	0

	Много-квартирные
	6907
	4
	3218
	3
	0
	0
	9717
	5
	0
	0
	17974
	9
	3218
	3
	0
	0
	27691
	14
	0
	0

	Итого  4 этажные
	6907
	4
	3218
	3
	0
	0
	9717
	5
	0
	0
	17976
	9
	3218
	3
	0
	0
	27691
	14
	0
	0

	Много-квартирные
	14691
	3
	0
	0
	0
	0
	11258
	5
	0
	0
	3396
	2
	0
	0
	5298
	2
	19952
	9
	0
	0

	Итого  5 этажные
	14691
	3
	0
	0
	0
	0
	11258
	5
	0
	0
	3396
	2
	0
	0
	5298
	2
	19952
	9
	0
	0

	ВСЕГО
	97554
	254
	45301
	110
	11923
	58
	36832
	41
	12535
	20
	46362
	43
	20843
	32
	99866
	286
	183058
	347
	2880
	36


Изменение существующего жилищного фонда в течение расчетного периода
	№ планировочного квартала / назначение объекта
	Существующий жилищный фонд
	Проектный жилищный фонд
	Сохраняемый жилищный фонд на конец расчетного срока
	Перспек-тивная застройка

	
	Всего 
	Сохра-няемый
	Ликвиди-руемый
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	кв.м.
	шт. 
	кв.м.
	шт. 
	кв.м.
	шт. 
	кв.м.
	шт. 
	кв.м.
	шт. 
	кв.м.
	шт. 

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	148
	2
	148
	2
	0
	0
	346
	3
	494
	5
	0
	0

	Итого 01:01:01
	148
	2
	148
	2
	0
	0
	346
	3
	494
	5
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	711
	8
	711
	8
	0
	0
	0
	0
	711
	8
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	447
	3
	447
	3
	0
	0
	0
	0
	447
	3
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 2 эт.
	208
	1
	208
	1
	0
	0
	0
	0
	208
	1
	0
	0

	Итого 01:01:02
	1366
	12
	1366
	12
	0
	0
	0
	0
	1366
	12
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	922
	9
	922
	9
	0
	0
	0
	0
	922
	9
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	186
	1
	186
	1
	0
	0
	0
	0
	186
	1
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 1 эт.
	116
	1
	116
	1
	0
	0
	0
	0
	116
	1
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 2 эт.
	223
	1
	223
	1
	0
	0
	0
	0
	223
	1
	0
	0

	Итого 01:01:03
	1447
	12
	1447
	12
	0
	0
	0
	0
	1447
	12
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	648
	6
	648
	6
	0
	0
	230
	2
	879
	8
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	435
	2
	435
	2
	0
	0
	0
	0
	435
	2
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 3 эт.
	668
	2
	668
	2
	0
	0
	0
	0
	668
	2
	0
	0

	Итого 01:01:04
	1752
	10
	1752
	10
	0
	0
	230
	2
	1982
	12
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	576
	6
	576
	6
	0
	0
	0
	0
	576
	6
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	207
	1
	207
	1
	0
	0
	0
	0
	207
	1
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 1 эт.
	258
	2
	258
	2
	0
	0
	0
	0
	258
	2
	0
	0

	Итого 01:01:05
	1041
	9
	1041
	9
	0
	0
	0
	0
	1041
	9
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	1830
	18
	1830
	18
	0
	0
	0
	0
	1830
	18
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	2008
	10
	2008
	10
	0
	0
	0
	0
	2008
	10
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 1 эт.
	248
	2
	248
	2
	0
	0
	0
	0
	248
	2
	0
	0

	Итого 01:01:06
	4086
	30
	4086
	30
	0
	0
	0
	0
	4086
	30
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	480
	6
	480
	6
	0
	0

	Итого 01:01:07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	480
	6
	480
	6
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	880
	11
	880
	11
	0
	0

	Итого 01:01:08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	880
	11
	880
	11
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1280
	16
	1280
	16
	0
	0

	Итого 01:01:09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1280
	16
	1280
	16
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1600
	20
	1600
	20
	0
	0

	Итого 01:01:10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1600
	20
	1600
	20
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1280
	16
	1280
	16
	0
	0

	Итого 01:01:11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1280
	16
	1280
	16
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10181
	4
	10181
	4
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	4345
	4
	1079
	1
	3266
	3
	944
	1
	2023
	2
	0
	0

	Общежитие, 1 эт.
	381
	1
	0
	0
	381
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общежитие, 2 эт.
	6051
	7
	4422
	5
	1629
	2
	0
	0
	4422
	5
	0
	0

	Итого 01:02:01
	10777
	12
	5501
	6
	5276
	6
	11125
	5
	6445
	7
	0
	0

	Общежитие, 2 эт.
	836
	1
	0
	0
	836
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 01:02:02
	836
	1
	0
	0
	836
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	3728
	4
	0
	0
	3728
	4
	972
	1
	972
	1
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8592
	5
	8592
	5
	0
	0

	Общежитие, 2 эт.
	1667
	2
	0
	0
	1667
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 01:02:03
	5396
	6
	0
	0
	5396
	6
	9564
	6
	9564
	6
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 1 эт.
	96
	1
	0
	0
	96
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7301
	8
	7301
	8
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13253
	6
	13253
	6
	0
	0

	Общежитие, 1 эт.
	1995
	6
	0
	0
	1995
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общежитие, 2 эт.
	6651
	8
	2437
	3
	4214
	5
	0
	0
	2437
	3
	0
	0

	Итого 01:02:04
	8741
	15
	2437
	3
	6304
	12
	20554
	14
	22991
	17
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	3050
	3
	2050
	2
	1000
	1
	2909
	3
	4959
	5
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	1537
	1
	1537
	1
	0
	0
	8861
	5
	10398
	6
	0
	0

	Общежитие, 2 эт.
	896
	1
	0
	0
	896
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 01:03:02
	5483
	5
	3587
	3
	1896
	2
	11770
	8
	15357
	11
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13917
	6
	13917
	6
	0
	0

	Итого 01:03:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13917
	6
	13917
	6
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	4022
	5
	0
	0
	4022
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18638
	10
	18638
	10
	0
	0

	Итого 01:03:04
	4022
	5
	0
	0
	4022
	5
	18638
	10
	18638
	10
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	14881
	16
	0
	0
	14881
	16
	3933
	4
	3933
	4
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	1470
	1
	1470
	1
	0
	0
	12689
	6
	14159
	7
	0
	0

	Итого 01:03:05
	16351
	17
	1470
	1
	14881
	16
	16622
	10
	18092
	11
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12
	960
	12
	0
	0

	Итого 01:04:02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12
	960
	12
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12
	960
	12
	0
	0

	Итого 01:04:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12
	960
	12
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5376
	28
	5376
	28
	0
	0

	Итого 01:05:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5376
	28
	5376
	28
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12
	960
	12
	0
	0

	Итого 01:05:02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12
	960
	12
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12
	960
	12
	0
	0

	Итого 01:05:03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12
	960
	12
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12

	Итого 01:05:04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12

	Итого 01:05:05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12

	Итого 01:05:06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	960
	12

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1360
	17
	1360
	17
	0
	0

	Итого 01:06:01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1360
	17
	1360
	17
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	653
	1
	653
	1
	0
	0
	0
	0
	653
	1
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8877
	6
	8877
	6
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 4 эт.
	6907
	4
	3689
	1
	3218
	3
	27691
	14
	31380
	15
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 5 эт.
	14691
	3
	14691
	3
	0
	0
	19951
	9
	34642
	12
	0
	0

	Итого 01:06:02
	22251
	8
	19033
	5
	3218
	3
	56519
	29
	75552
	34
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	697
	6
	697
	6
	0
	0
	346
	3
	1043
	9
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	196
	1
	196
	1
	0
	0
	0
	0
	196
	1
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 3 эт.
	369
	1
	369
	1
	0
	0
	0
	0
	369
	1
	0
	0

	Итого 01:07:01
	1262
	8
	1262
	8
	0
	0
	346
	3
	1607
	11
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	564
	5
	564
	5
	0
	0
	506
	5
	1069
	10
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 3 эт.
	314
	1
	314
	1
	0
	0
	0
	0
	314
	1
	0
	0

	Итого 01:07:02
	877
	6
	877
	6
	0
	0
	506
	5
	1383
	11
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	319
	3
	319
	3
	0
	0
	400
	5
	719
	8
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	320
	1
	320
	1
	0
	0
	0
	0
	320
	1
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 3 эт.
	858
	3
	858
	3
	0
	0
	0
	0
	858
	3
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 2 эт.
	333
	1
	333
	1
	0
	0
	0
	0
	333
	1
	0
	0

	Итого 01:07:03
	1830
	8
	1830
	8
	0
	0
	400
	5
	2230
	13
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	905
	10
	905
	10
	0
	0

	Итого 01:07:04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	905
	10
	905
	10
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800
	10
	800
	10
	0
	0

	Итого 01:07:05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800
	10
	800
	10
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800
	10
	800
	10
	0
	0

	Итого 01:07:06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800
	10
	800
	10
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800
	10
	800
	10
	0
	0

	Итого 01:07:07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	800
	10
	800
	10
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1680
	21
	1680
	21
	0
	0

	Итого 01:07:08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1680
	21
	1680
	21
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1040
	13
	1040
	13
	0
	0

	Итого 01:07:09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1040
	13
	1040
	13
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	545
	5
	545
	5
	0
	0
	160
	2
	705
	7
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 3 эт.
	334
	1
	334
	1
	0
	0
	0
	0
	334
	1
	0
	0

	Итого 01:07:10
	879
	6
	879
	6
	0
	0
	160
	2
	1039
	8
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	351
	3
	351
	3
	0
	0
	160
	2
	511
	5
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	473
	2
	473
	2
	0
	0
	0
	0
	473
	2
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 3 эт.
	641
	2
	641
	2
	0
	0
	0
	0
	641
	2
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 2 эт.
	221
	1
	221
	1
	0
	0
	0
	0
	221
	1
	0
	0

	Итого 01:07:11
	1687
	8
	1687
	8
	0
	0
	160
	2
	1847
	10
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	428
	4
	428
	4
	0
	0
	80
	1
	508
	5
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	251
	1
	251
	1
	0
	0
	0
	0
	251
	1
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 3 эт.
	643
	2
	643
	2
	0
	0
	0
	0
	643
	2
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 1 эт.
	221
	2
	221
	2
	0
	0
	0
	0
	221
	2
	0
	0

	Итого 01:07:12
	1543
	9
	1543
	9
	0
	0
	80
	1
	1623
	10
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	38
	1
	38
	1
	0
	0
	0
	0
	38
	1
	0
	0

	Балок, 1 эт.
	38
	2
	38
	2
	0
	0
	0
	0
	38
	2
	0
	0

	Итого 01:09:01
	76
	3
	76
	3
	0
	0
	0
	0
	76
	3
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	1007
	1
	0
	0
	1007
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 01:09:02
	1007
	1
	0
	0
	1007
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общежитие, 1 эт.
	399
	1
	399
	1
	0
	0
	0
	0
	399
	1
	0
	0

	Итого 01:09:03
	399
	1
	399
	1
	0
	0
	0
	0
	399
	1
	0
	0

	Общежитие, 1 эт.
	724
	2
	724
	2
	0
	0
	0
	0
	724
	2
	0
	0

	Балок, 1 эт.
	667
	22
	0
	0
	667
	22
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 01:09:04
	1392
	24
	724
	2
	667
	22
	0
	0
	724
	2
	0
	0

	Балок, 1 эт.
	45
	2
	0
	0
	45
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 01:09:05
	45
	2
	0
	0
	45
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	324
	6
	0
	0
	324
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общежитие, 1 эт.
	627
	3
	0
	0
	627
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Балок, 1 эт.
	22
	1
	0
	0
	22
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 01:09:06
	973
	10
	0
	0
	973
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	24
	1
	0
	0
	24
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общежитие, 1 эт.
	708
	4
	708
	4
	0
	0
	0
	0
	708
	4
	0
	0

	Балок, 1 эт.
	196
	7
	0
	0
	196
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 01:09:07
	927
	12
	708
	4
	220
	8
	0
	0
	708
	4
	0
	0

	Балок, 1 эт.
	239
	4
	0
	0
	239
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 01:09:08
	239
	4
	0
	0
	239
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Балок, 1 эт.
	321
	6
	0
	0
	321
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общежитие, 1 эт.
	400
	2
	400
	2
	0
	0
	0
	0
	400
	2
	0
	0

	Итого 01:11:01
	721
	8
	400
	2
	321
	6
	0
	0
	400
	2
	0
	0

	ИТОГО
	97554
	254
	52253
	150
	45301
	104
	183057
	347
	235309
	497
	2880
	36

	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	8124
	83
	7776
	76
	348
	7
	18972
	231
	26748
	307
	2880
	36

	Одноквартир. жил. дом, 2 эт.
	4525
	22
	4525
	22
	0
	0
	0
	0
	4525
	22
	0
	0

	Одноквартир. жил. дом, 3 эт.
	3459
	11
	3459
	11
	0
	0
	0
	0
	3459
	11
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 1 эт.
	938
	8
	843
	7
	96
	1
	0
	0
	843
	7
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 2 эт.
	984
	4
	984
	4
	0
	0
	0
	0
	984
	4
	0
	0

	Двухквартир. жил. дом, 3 эт.
	369
	1
	369
	1
	0
	0
	0
	0
	369
	1
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	31687
	34
	3782
	4
	27905
	30
	21435
	45
	25217
	49
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	3007
	2
	3007
	2
	0
	0
	95008
	48
	98015
	50
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 4 эт.
	6907
	4
	3689
	1
	3218
	3
	27691
	14
	31380
	15
	0
	0

	Многоквартир. жил. дом, 5 эт.
	14691
	3
	14691
	3
	0
	0
	19951
	9
	34642
	12
	0
	0

	Общежитие 1 эт.
	5233
	19
	2231
	9
	3003
	10
	0
	0
	2231
	9
	0
	0

	Общежитие 2 эт.
	16101
	19
	6859
	8
	9242
	11
	0
	0
	6859
	8
	0
	0

	Балок 1 эт.
	1528
	44
	38
	2
	1489
	42
	0
	0
	38
	2
	0
	0


5.2 Социальная сфера.

Проектные решения генерального плана г.п. Талинка в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

· снос объектов соцкультбыта по причине ветхости здания;

· строительство новых объектов в соответствии с расчетными требуемыми мощностями и взамен ликвидируемых объектов.

На периоде 2006-2026 гг. запланирован снос следующих объектов: 2 административных здания (мкр. Центральный), Администрация (мкр. Центральный), ветеринарная станция, детская школа искусств (3 мкр.), детский сад "Теремок" (1 мкр.), детский сад №14 "Лесная сказка" (мкр. Центральный), женская консультация (4 мкр.), культурно-оздоровительный центр (мкр. Центральный), лаборатория (4 мкр.), педиатрия, терапия, хирургия, стоматология и скорая помощь (4 мкр.), родильный дом (3 мкр), 11 магазинов (1 мкр., мкр. Центральный),  молодежный центр (школа подготовительных классов) (3 мкр.), НГЦ СЭС (4 мкр.), средняя общеобразовательная школа №7, музыкальная (1 мкр.), столовая (мкр. Центральный), шесть торговых павильонов  и центр досуга. 

С учетом изменения численности в течение расчетного срока и ликвидации действующих объектов проектными решениями генерального плана к строительству предложены объекты социальной сферы, представленные в таблице 10.

Распределение объемов и стоимости строительства  объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения
	Наименование объекта
	2006 -2010 гг.
	2011 -2015 гг.
	2016 -2025 гг.

	
	Ст-сть, млн.руб
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Ст-сть, млн.руб
	Sобщ, м2
	Nд, ед.
	Ст-сть, млн.руб
	Sобщ, м2
	Nд, ед.

	Административное здание, 2 эт.
	31,449
	1174
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Библиотека, 1 эт.
	15,157
	354
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Больничный комплекс, 2 эт.
	93,137
	3478
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Детский сад на 200 мест, 2 эт.
	72,616
	2227
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Комбинат бытового обслуживания, 2 эт.
	6,614
	247
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Магазин, 2 эт.
	33,628
	704
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Начальная школа на 125 мест, 

2 эт.
	35,418
	1827
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Офисы, 5 эт.
	30,148
	1760
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Спортивный зал, 1 эт.
	71,509
	1020
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Автовокзал, 1 эт.
	-
	-
	-
	17,058
	637
	1
	-
	-
	-

	Административно- общественное здание, 2 эт.
	-
	-
	-
	16,796
	627
	1
	-
	-
	-

	Административное здание, 2 эт.
	-
	-
	-
	68,075
	1761;

781
	2
	-
	-
	-

	Администрация, 2 эт.
	-
	-
	-
	43,355
	1619
	1
	-
	-
	-

	АЗС, 1 эт.
	-
	-
	-
	7,446
	85
	1
	-
	-
	-

	База отдыха, 1 эт.
	-
	-
	-
	77,203
	130;

1166;

692;

697;

198
	5
	-
	-
	-

	Детский сад с бассейном на 50 мест, 2 эт.
	-
	-
	-
	43,570
	1075
	1
	-
	-
	-

	Культурно развлекательный центр  на 560 мест, 2 эт.
	-
	-
	-
	147,064
	2985
	1
	-
	-
	-

	Магазин, 2 эт.
	-
	-
	-
	55,055
	680;

473
	2
	-
	-
	-

	Молодежный центр

 на 250 мест, 2 эт.
	-
	-
	-
	65,654
	1031
	1
	-
	-
	-

	Столовая на 250 мест, 2 эт.
	-
	-
	-
	42,146
	1127
	1
	-
	-
	-

	Банк, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,844
	511
	1

	Ветеринарная больница, 1 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,072
	349
	1

	Гостиница на 20 мест, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,487
	480
	1

	Детский сад на 150 мест, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58,093
	1288
	1

	Детский, юношеский центр, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,864
	331
	1

	Магазин, 1 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29,874
	96; 96; 200;

234
	4

	Мечеть, 1 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по инд. проекту
	299
	1

	Салон красоты, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,553
	252
	1

	Школа на 220 мест, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	38,960
	2437
	1

	Школа на 150 мест, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26,563
	728
	1

	Досуговый центр на 650 мест,

 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	170,699
	3526
	1

	Кемпинги, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,482
	2929
	1

	Лыжная база, 1 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,102
	601
	1

	Магазин, 1 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30,138
	631
	2

	Магазин, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21,441
	449
	1

	Мотодром, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,641
	310
	1

	Общежитие гостиничного типа на 50 чел., 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,275
	972
	1

	Ресторан на 50 мест, 1 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,346
	138
	1

	Спортивный клуб, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48,183
	1853
	1

	СТО, 1 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,581
	327
	1

	Торговый комплекс, 2 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	63,264
	2433
	1

	Торговый павильон, 1 эт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,970
	65; 65; 75; 75; 

65
	5

	Трибуна
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,831
	1145
	3

	Церковный комплекс
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	по инд. проекту
	-
	1

	ИТОГО:
	389,676
	12791
	9
	583,423
	15765
	17
	652,263
	22919
	34


Изменение потребности населения в объектах соцкультбыта в период 2006-2026 гг. и их количественное изменение представлено в таблице 11.

Поскольку в настоящее время направления развития сферы культуры и досуга разнообразны, то строительство объектов данной сферы предусматривается не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных капиталов.

Стоимость строительства церковного комплекса и мечети не рассчитана в связи с  индивидуальным проектированием здания.
Для организованного хранения личного транспорта населения предусмотрено строительство восьми гаражей общей площадью 8,5 тыс. кв.м. 

Изменение потребности населения в объектах соцкультбыта в период 2006-2026 гг.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измере-ния
	Сущ.  мощ-ность
	Норматив на 1000 жителей
	Требуемая емкость
	Предусмотрено проектом
	Факти-ческая обеспе-ченность, %
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	на сущ. население
	1 оч.
	2 оч.
	расчет. срок
	сущ. сохран.
	1 оч.
	2 оч.
	расчет. срок
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	210
	85% детей дошкольного возраста
	560
	343
	393
	441
	210
	375
	425
	460
	37
	 

	1.1
	Детский сад №13 "Теремок"
	мест
	95
	-//-//-//-
	 
	 
	 
	 
	95
	60
	110
	110
	 
	Режим работы 12 час., типовое, деревянное, 2001г.,степень износа 17,5%, фактическая вместимость 105 чел.

	1.2
	Детский сад №14 "Лесная сказка"
	мест
	115
	-//-//-//-
	 
	 
	 
	 
	115
	115
	115
	-
	 
	Режим работы 12 час., типовое деревянное, 1990 г., фактическая вместимость 137 чел.

	1.3
	Детский сад в планировочном квартале 01:06:02
	мест
	200
	-//-//-//-
	 
	 
	 
	 
	-
	200
	200
	200
	 
	 

	1.4
	Детский сад в планировочном квартале 01:05:04
	мест
	150
	-//-//-//-
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	150
	 
	 

	2
	Школьные учреждения
	мест
	482
	100% детей школьного возраста
	1054
	1091
	881
	798
	340
	465
	465
	835
	46
	СОШ №7, 1микрорайон,50. Режим работы - в 2 смены, фактическая пропуск. спосоюность - 747 чел. СШ:типовое, блочное, 2003г., степень износа 10%,  НШ: типовое, деревянное, 1991 г., степень износа 75%

	3
	Внешкольные учреждения:
	мест
	72
	10% общего числа школьников
	105
	109
	88
	80
	105
	105
	200
	200
	68
	МОУ "Детская школа искусств", III микрорайон,80, режим работы- в 2смены, приспособленное, деревянное, 1982г., фактическая вместимость 201 чел.

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	4
	Больничный комплекс
	объект
	7
	по заданию на проектирование
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	150
	150
	100
	7 корусов: роддом, лаборатория, педиатрия, женская консультация, стоматология, терапия, хирургия, здание рентгена строящееся

	5
	Станция скорой медицинской помощи
	а/маш
	н/д
	1 а/маш на 5 тыс.чел
	2
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	100
	 

	Физкультурно-спортивные сооружения

	6
	Спортивные залы общего пользования
	м2 площ. пола
	н/д
	200
	1123
	1236
	1327
	1486
	-
	918
	918
	1487
	100
	в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65%

	7
	Крытые бассейны
	м2 зеркала воды
	н/д
	25
	140
	154
	166
	186
	-
	-
	-
	250
	100
	в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65%


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Учреждения культуры и искусства

	8
	Центр досуга
	посет. мест
	н/д
	190
	1067
	1174
	1261
	1412
	-
	-
	810
	1460
	 
	строящийся

	8.1
	Молодежный центр (школа подготовительных классов)
	мест
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	36
	36
	-
	-
	 
	3 микр-н, 81, деревянное, 1997г., степень износа 30%, 

	9
	Библиотека
	тыс.экз.
	н/д
	4,5
	25
	28
	30
	33
	-
	35
	35
	35
	-
	в составе культурно-оздоровительного центра, 1988 г., степень износа 65%

	Предприятия торговли

	10
	Магазины продовольственных товаров
	м2 торг. площ.
	 
	100
	562
	618
	664
	743
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Магазины непродовольственных товаров
	м2 торг. площ.
	 
	200
	1123
	1236
	1327
	1486
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Итого магазинов
	м2 торг. площ.
	1973
	300
	1685
	1854
	1991
	2229
	283
	422
	1114
	3721
	117
	19 магазинов

	13
	Рыночный комплекс
	м2торг. площ. 
	300
	40
	225
	247
	265
	297
	300
	300
	300
	300
	134
	строящийся

	Предприятия общественного питания

	14
	Столовая
	посад. мест
	н/д
	40
	225
	247
	265
	297
	н/д
	н/д
	250
	300
	 
	столовая, ресторан "Таежный"

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания 

	15
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочих мест
	-
	7
	39
	43
	46
	52
	-
	10
	10
	10
	-
	 

	16
	Прачечная
	кг белья в смену 
	н/д
	60
	337
	371
	398
	446
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	 
	строящееся

	17
	Химчистка
	кг вещей в смену
	н/д
	3,5
	20
	22
	23
	26
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	 
	строящееся

	Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи

	18
	Администрация 
	объект
	1
	по заданию на проектирование
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	100
	 

	19
	Административно-общественные организации
	объект
	21
	по заданию на проектирование
	-
	-
	-
	-
	19
	21
	21
	21
	 
	 

	20
	Отделение связи (почта, телеграф, телефон)
	объект
	1
	по нормам министерств связи РФ
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	 
	 

	21
	Отделение Сбербанка
	объект
	1
	 1 операц. место на 1-2 тыс. чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	100
	в здании жилого дома

	Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства

	22
	Жилищно-эксплуатационная служба
	объект
	-
	1 объект на 20 тыс. чел.
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	 

	23
	Гостиницы
	мест
	-
	6
	34
	37
	40
	45
	-
	-
	20
	70
	-
	 

	24
	Пожарное депо
	а/маш.
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	4
	4
	4
	100
	 

	25
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	9,6
	0,24
	1,35
	1,48
	1,59
	1,78
	9,6
	9,6
	9,6
	9,8
	100
	2 кладбища


5.3 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.
6.3.1 Внешний транспорт.

Основных изменений во внешней транспортной сети района генеральным планом не предусмотрено.
6.3.2 Улично-дорожная сеть.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов расположения города в северных регионах России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения, и исключались имеющиеся недостатки.
В генеральном плане принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог и положения в транспортной схеме поселка:

· магистральная дорога;

· магистральная улица районного значения;

· улица местного значения;

· в жилой застройке;

· в коммунально-складской и промышленной зоне;
· проезды (основные и второстепенные).
Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.
Баланс улично-дорожной сети
	№ п/п
	Тип улицы и дороги по классификации
	Протяжен-ность, м
	Ширина проезжей части, м
	Площадь проезжей части, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Магистральная дорога регулируемого движения

- строительство и реконструкция
	23 620
	8,0
	188 960

	2
	Магистральная улица районного значения

- строительство и реконструкция
	1 220
	8,0
	9 760

	3
	Улица местного значения

- строительство и реконструкция
	17 380
	6,0
	104 270

	4
	Проезды

- строительство и реконструкция
	16 670
	6,0
	101 410

	ИТОГО строительство и реконструкция
	58 890
	
	404 400


Проектом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов: 

· покрытие из двухслойного асфальтобетона толщиной – верхний слой 5-6см, нижний слой – 12-14см;
· основание из щебеночной смеси, укрепленной битумом толщиной 0,18-0,25 м.

· дополнительный слой основания из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,25 м.
Для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров. Вдоль основных улиц в качестве покрытия предлагается сборный железобетон, а вдоль второстепенных улиц деревянный настил. 

Генеральным планом, для удовлетворения возрастающих потребностей населения поселка иметь личный автотранспорт, предложено строительство гаражных кооперативов в северной части поселка (в районах среднеэтажной жилой застройки – до 4 этажей()овные и второстепенныепромышленной зоне сети района значенная для обслуживания организаций занимающихся добычей углеводородно), а также в западной части поселка в районе существующих гаражных кооперативов. Также предлагается строительство нового комплекса по обслуживанию транзитного автотранспорта (АЗС, СТО, мотель).

Существующий мотодром генеральным планом предлагается вынести в район карьера №20.

Месторасположение существующей вертолетной площадки предлагается сохранить.
5.4 Инженерное оборудование территории.

5.4.1 Водоснабжение.

Проектом предлагается для бесперебойного водоснабжения п. Талинка выполнить при необходимости водозаборные сооружения, провести реконструкцию существующих двух блоков ВОС-1 и ВОС-2, установить дополнительный блок ВОС-3 с установкой марки «Лотос» с производительностью 805 м3/сут. Для обезжелезивания воды с содержанием железа до 10 мг/л предусмотрена двухступенчатая очистка, технологическая схема включает в себя следующие процессы: дегазацию, вакуумно-эжекционную аэрацию, озонирование, отстаивание и фильтрование. 

Производительность ВОС на расчётный срок составляет  3685 м3/сут.
Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Дополнительно предусмотрен ряд датчиков давления, потока, расхода, установленных в наиболее критичных участках цепи прохождения воды по блокам обработки. 

На водопроводной насосной установке (ВНУ) второго подъёма установить устройство частотного регулирования (УЧР), для работы в автоматическом режиме и поддержания в сетях водопровода оптимального гидравлического режима.
На первую очередь строительства предлагается обеспечить население в индивидуальной жилой застройке необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. 

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.
В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Нормы водопотребления и расчетные  расходы воды.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях приведены в таблице 13. 
	№ п/п
	Наименование

водопотребителей
	Население, чел
	Норма

водопот-ребления, л.сут./чел.
	Количество потребляемой  воды м3/сут.

	
	
	Сущ.
	расчетный срок
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

К=1.2

	1
	Жилые дома квартирного типа, с централизованным горячим водоснабжением 
	5615
	7430
	300
	2229
	2674,8

	3
	Расход воды на полив территории
	-
	7430
	50
	371,5
	445,8

	4
	Неучтенные расходы 10%.
	-
	-
	-
	222,9
	267,5

	Всего:
	2823,4
	3388,1

	5
	Местная промышленность 10%.
	
	
	-
	245,2
	294,2

	Итого по поселку:
	3068,6
	3682,3


Водопотребление посёлка составит 3682,3 м3/сут, производительность ВОС на расчётный срок принимаем 3685 м3/сут.

На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 1420 м3.

Схема водоснабжения – кольцевая. Сети водопровода диаметром 32 - 250 мм сталь, прокладываются самостоятельно и совместно, вдоль дорог в железобетонных лотках, перекрытия лотков используются как пешеходные дорожки. 

В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать пенополиуретановый (ППУ) изолятор.

Сохраняемые сети на первую очередь требуется постепенно заменить на трубопроводы в ППУ изоляции. 

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым, для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установит пожарные гидранты северного исполнения, в количестве 72 шт.

Расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 15 л/с, на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. 

Не прикосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.  

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды на тушение пожаров составляет:

(15+2.5)х3,6х3= 189 м3
5.4.2 Водоотведение (канализация).

Проектом предусматривается оборудовать всю проектную и существующую  застройку поселка централизованной системой канализации. 

Проектом предлагаются следующие мероприятия: 

· сточные воды существующей и проектной застройки кварталов 01:07:05 - 01:07:11 и части кварталов 01:07:03 и 01:07:04  юго-восточной части посёлка по уличным коллекторам   Ø 160-225 мм поступают на проектную КНС-4 производительностью 145 м3/сут. Далее по двум напорным коллекторам Ø 110 мм стоки перекачиваются в самотечный проектный коллектор по ул. Сибирская в КНС-7.    

· сточные воды существующей и проектной застройки кварталов 01:07:01, 01:07:02, 01:07:12, 01:06:01, 01:01:07 – 01:01:11 по уличным коллекторам   Ø 160 мм поступают на проектную КНС-7 производительностью 370 м3/сут. Далее по двум напорным коллекторам Ø 110 мм стоки перекачиваются в самотечный проектный коллектор по ул. Молодёжная в КНС-5.    

· КНС-5 производительностью 950 м3/сут. аккумулирует хозяйственно-фекальные стоки с южной части квартала 01:06:02 и стоки от КНС-7, далее по двум напорным коллекторам Ø 160  мм перекачиваются в существующий коллектор через дорогу вдоль ул. Молодёжная – Благодатная до КНС 2-3. 

· стоки от северной часть проектной застройки квартала 01:06:02 канализуются в КНС -6, производительностью 650 м3/сут., далее по двум напорным коллекторам Ø 160 мм перекачиваются в существующий самотечный коллектор по ул. Благодатная до КНС 2-3.

· в КНС 2-3 аккумулируются основной объём 2465 м3/сут. стоков от посёлка, по существующему магистральному самотечному коллектору вдоль ул. Благодатная, стоки поступают на станцию и перекачиваются по существующим напорным ниткам  на КОС. 

· в селитебную зону КНС -1 входит проектная застройка микрорайона 2 и существующая индивидуальная застройка кварталов 01:01:02–01:01:06, хозяйственно-фекальные стоки собираются внутриквартальными и межквартальными  коллекторами Ø 160 – 225 мм и канализуются в КНС-1, далее перекачиваются по существующим напорным коллекторам вдоль ул. Пушкина на КОС.

При необходимости выполнить реконструкцию КНС 1, 2, 3 с доведением мощности до расчётной.

Материал канализационных труб - полиэтилен в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 

Канализационные очистные сооружения расположены севернее посёлка. Существующая мощность КОС 400 м3/сут, на расчётный срок объём стоков составляет 3240 м3/сут, требуется увеличение мощности на 2800 м3/сут. 
Проектом предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод марки ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) производства ООО «Стандарт Экология» мощностью 2800 м3/сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод. 

Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течение нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды сбрасываются в ближайший водоем ниже по течению реки, или повторно используются для полива и технических нужд.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления. 
5.4.3 Теплоснабжение.

Климатические данные.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43° С. 

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9( С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями составит:

· на отопление и вентиляцию  37,7 Гкал/час (109291 Гкал/год);

· на горячее водоснабжение 9,6 Гкал/час (27830 Гкал/год).

Итого: 47,3 Гкал/час (137121 Гкал/год).

Расход тепла  с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 47,4 Гкал/час (137411 Гкал/год). 
Проектом предлагается 2-х ступенчатая схема теплоснабжения: котельная – ЦТП, ЦТП – потребитель.

В качестве основного источника теплоснабжения  и ГВС использовать существующую котельную № 3. На котельной выполнить реконструкцию оборудования - замена паровых котлов на водогрейные ДЕВ-25-14 (4 шт.), суммарной установленной мощностью 62,5 Гкал/ч. 

Топливо - попутный газ

Три котла ДЕВ-25-14 рабочие, один котёл ДЕВ-25-14 резервный. Резерв тепловой мощности составит 15, 5 Гкал/ч. 

Водогрейные котельные №№1, 2 использовать для отопления и ГВС промзоны.

На территории поселения предусматривается строительство 5-ти ЦТП: 

· ЦТП 1 – 6,4 Гкал/ч;

· ЦТП 2 – 12,3 Гкал/ч;

· ЦТП 3 – 6,4 Гкал/ч;

· ЦТП 4 – 9,2 Гкал/ч;

· ЦТП 5 – 13,2 Гкал/ч.

В ЦТП установить  водоводяные теплообменники для отопления и ГВС, насосное оборудование выполнить с частотным регулированием. 

Работа ЦТП в автоматизированном режиме.

Температурный график от котельной до ЦТП 130/700С, после ЦТП 95/700С.
Тепловые сети проложить наземно в железобетонных лотках совместно с водопроводом вдоль дорог, под пешеходными дорожками. Верх перекрытия железобетонных лотков использовать под пешеходные дорожки.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов. 

Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Расчет тепловых нагрузок по потребителям приведен в таблице 14.

	 №
	Наименование здания
	Улица
	Дом
	Этажность
	Площадь застройки, м2
	Площадь общая здания, м2
	Теплопотребление, Гкал/ч
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	

	ЦТП-1

	1
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	2
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	3
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	4
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	5
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	6
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	7
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	8
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	9
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	10
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	11
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	12
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	13
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	14
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	15
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	16
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	17
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	18
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	19
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	20
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	21
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	22
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	23
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	24
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	25
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0623
	0.292
	пр.

	26
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	975.9
	2342.2
	0.228
	0.0000
	0.0618
	0.290
	пр.

	27
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	534.9
	1283.8
	0.125
	0.0000
	0.0339
	0.159
	пр.

	28
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	662.2
	1059.5
	0.174
	0.0000
	0.0280
	0.202
	пр.

	29
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	982.8
	1572.5
	0.259
	0.0000
	0.0415
	0.300
	пр.

	30
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0623
	0.292
	пр.

	31
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0376
	0.176
	пр.

	32
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0623
	0.292
	пр.

	33
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0623
	0.292
	пр.

	34
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0376
	0.176
	пр.

	35
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0376
	0.176
	пр.

	36
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0376
	0.176
	пр.

	37
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0376
	0.176
	пр.

	38
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	1413.2
	3391.7
	0.330
	0.0000
	0.0895
	0.420
	пр.

	39
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	1517.5
	3642
	0.354
	0.0000
	0.0961
	0.451
	пр.

	40
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	1517.5
	3642
	0.354
	0.0000
	0.0961
	0.451
	пр.

	41
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	42
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	43
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	44
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	45
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	46
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	47
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	48
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	49
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	50
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	51
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	52
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	53
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	54
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	55
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	56
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	57
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	58
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	59
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	60
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	61
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	62
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	63
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	64
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	65
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	66
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	67
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	68
	сблокированный жилой дом
	
	
	2
	120
	192
	0.032
	0.0000
	0.0051
	0.037
	пр.

	69
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	70
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	71
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	72
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	73
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	74
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	75
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	76
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	77
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	78
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	79
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	80
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	81
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	82
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	83
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	84
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	85
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	86
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	87
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	88
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	89
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	90
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	91
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	92
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	93
	Церковь
	
	
	1
	300.5
	240.4
	0.023
	0.0046
	0.0003
	0.028
	сущ.

	94
	Церковь
	
	
	1
	665.9
	532.7
	0.051
	0.0102
	0.0007
	0.062
	сущ.

	95
	Церковь
	
	
	1
	186.4
	149.1
	0.014
	0.0029
	0.0002
	0.017
	сущ.

	96
	магазин
	
	
	1
	292.6
	234.1
	0.019
	0.0000
	0.0042
	0.023
	пр.

	97
	Храм на 50 прихожан
	
	
	2
	86
	138
	0.013
	0.0027
	0.0002
	0.016
	сущ.

	98
	Южные ворота , крестильня
	
	
	1
	187.6
	131.32
	0.011
	0.0000
	0.0023
	0.013
	пр.

	99
	Общежитие гостиничного типа на 50 чел.
	
	
	2
	607.6
	972
	0.078
	0.0000
	0.0174
	0.096
	пр.

	100
	Дом священника
	
	
	1
	229
	183
	0.015
	0.0000
	0.0033
	0.018
	пр.

	101
	Заподные ворота, часозвон
	
	
	1
	285.2
	199.64
	0.016
	0.0000
	0.0036
	0.020
	пр.

	102
	магазин
	
	
	1
	120
	96
	0.008
	0.0000
	0.0017
	0.009
	пр.

	103
	магазин
	
	
	1
	120
	96
	0.008
	0.0000
	0.0017
	0.009
	пр.

	104
	Восточные ворота, часовня
	
	
	1
	343
	240.1
	0.019
	0.0000
	0.0043
	0.024
	пр.

	Всего по ЦТП-1
	5.226
	0.020
	1.167
	6.414
	

	ЦТП-2

	105
	Многоквартирный жилой дом
	2 мкр.
	1
	5
	1233.3
	4933.2
	0.662
	0.0000
	0.1809
	0.843
	сущ.

	106
	Многоквартирный жилой дом
	2 мкр.
	3
	5
	1208.1
	4832.4
	0.648
	0.0000
	0.1772
	0.825
	сущ.

	107
	Многоквартирный жилой дом
	2 мкр.
	2
	5
	1231.4
	4925.6
	0.661
	0.0000
	0.1806
	0.841
	сущ.

	108
	Многоквартирный жилой дом
	2 мкр.
	5
	2
	408.2
	653.1
	0.135
	0.0000
	0.0239
	0.159
	сущ.

	109
	Многоквартирный жилой дом
	2 мкр.
	
	4
	1152.8
	3689
	0.495
	0.0000
	0.1353
	0.630
	сущ.

	110
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	5
	593.6
	2374.4
	0.231
	0.0000
	0.0627
	0.294
	пр.

	111
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	5
	593.6
	2374.4
	0.231
	0.0000
	0.0627
	0.294
	пр.

	112
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	5
	593.6
	2374.4
	0.231
	0.0000
	0.0627
	0.294
	пр.

	113
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	593.6
	1899.5
	0.185
	0.0000
	0.0501
	0.235
	пр.

	114
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	5
	593.6
	2374.4
	0.231
	0.0000
	0.0627
	0.294
	пр.

	115
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	593.6
	1899.5
	0.185
	0.0000
	0.0501
	0.235
	пр.

	116
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	593.6
	1899.5
	0.185
	0.0000
	0.0501
	0.235
	пр.

	117
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	593.6
	1899.5
	0.185
	0.0000
	0.0501
	0.235
	пр.

	118
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0376
	0.176
	пр.

	119
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0376
	0.176
	пр.

	120
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0376
	0.176
	пр.

	121
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0376
	0.176
	пр.

	122
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	593.6
	1899.5
	0.185
	0.0000
	0.0501
	0.235
	пр.

	123
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	593.6
	1899.5
	0.185
	0.0000
	0.0501
	0.235
	пр.

	124
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	593.6
	1899.5
	0.185
	0.0000
	0.0501
	0.235
	пр.

	125
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	662.2
	2119
	0.206
	0.0000
	0.0559
	0.262
	пр.

	126
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	662.2
	2119
	0.206
	0.0000
	0.0559
	0.262
	пр.

	127
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	662.2
	2119
	0.206
	0.0000
	0.0559
	0.262
	пр.

	128
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	662.2
	1589.3
	0.155
	0.0000
	0.0420
	0.197
	пр.

	129
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	662.2
	1589.3
	0.155
	0.0000
	0.0420
	0.197
	пр.

	130
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	593.6
	1899.5
	0.185
	0.0000
	0.0501
	0.235
	пр.

	131
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	593.6
	1899.5
	0.185
	0.0000
	0.0501
	0.235
	пр.

	132
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	662.2
	2119
	0.206
	0.0000
	0.0559
	0.262
	пр.

	133
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	4
	662.2
	2119
	0.206
	0.0000
	0.0559
	0.262
	пр.

	134
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	5
	662.2
	2648.8
	0.258
	0.0000
	0.0699
	0.328
	пр.

	135
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	5
	662.2
	2648.8
	0.258
	0.0000
	0.0699
	0.328
	пр.

	136
	многоквартирный жилой дом с магазином
	
	
	5
	440
	1760
	0.171
	0.0000
	0.0465
	0.218
	пр.

	137
	многоквартирный жилой дом с магазином
	
	
	5
	409
	1636
	0.159
	0.0000
	0.0432
	0.202
	пр.

	138
	многоквартирный жилой дом с магазином
	
	
	5
	440
	1760
	0.171
	0.0000
	0.0465
	0.218
	пр.

	139
	Здание ренгента
	
	
	2
	331
	529.6
	0.045
	0.0098
	0.0010
	0.055
	сущ.

	140
	Школа
	2 мкр.
	
	1
	361.9
	289.5
	0.024
	0.0054
	0.0006
	0.030
	сущ.

	141
	Средняя общеобразовательная школа №7
	2 мкр.
	6
	2
	2008.1
	3213
	0.229
	0.0464
	0.0062
	0.281
	сущ.

	142
	Администативное здание
	
	
	2
	734
	1174.4
	0.113
	0.0226
	0.0015
	0.137
	пр.

	143
	спортивный зал
	
	
	1
	1274.7
	1019.8
	0.081
	0.0526
	0.0224
	0.156
	пр.

	144
	детский сад
	
	
	2
	1392
	2227.2
	0.174
	0.0491
	0.0214
	0.245
	пр.

	145
	Начальная школа
	
	
	2
	1141.9
	1827
	0.138
	0.0302
	0.0035
	0.172
	пр.

	146
	Администативное здание
	
	
	2
	1101
	1761
	0.149
	0.0301
	0.0023
	0.181
	пр.

	147
	Администативно- общественное здание
	
	
	2
	392.2
	627.2
	0.060
	0.0121
	0.0008
	0.073
	пр.

	148
	магазин
	
	
	2
	440.1
	704.2
	0.057
	0.0000
	0.0126
	0.069
	пр.

	149
	офисы
	
	
	5
	440.1
	1760
	0.149
	0.0301
	0.0023
	0.181
	пр.

	150
	библиотека
	
	
	1
	441.9
	354
	0.034
	0.0068
	0.0005
	0.041
	пр.

	152
	досуговый центр
	
	
	2
	2203.8
	3526.1
	0.275
	0.0527
	0.0045
	0.332
	пр.

	Всего по ЦТП-2
	9.629
	0.348
	2.270
	12.246
	

	ЦТП-3

	153
	Многоквартирный жилой дом
	1 мкр.
	46
	2
	640.8
	1025.3
	0.212
	0.0000
	0.0376
	0.249
	сущ.

	154
	Многоквартирный жилой дом
	1 мкр.
	45
	2
	640.5
	1024.8
	0.211
	0.0000
	0.0376
	0.249
	сущ.

	155
	Многоквартирный жилой дом
	1 мкр.
	44
	3
	640.4
	1537
	0.206
	0.0000
	0.0564
	0.263
	сущ.

	156
	Многоквартирный жилой дом, банк
	1 мкр.
	43
	3
	612.4
	1469.8
	0.197
	0.0000
	0.0539
	0.251
	сущ.

	157
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	593.6
	949.8
	0.156
	0.0000
	0.0251
	0.181
	пр.

	158
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	593.6
	949.8
	0.156
	0.0000
	0.0251
	0.181
	пр.

	159
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	607.6
	1458.2
	0.142
	0.0000
	0.0385
	0.180
	пр.

	160
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0623
	0.292
	пр.

	161
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	607.6
	1458.2
	0.142
	0.0000
	0.0385
	0.180
	пр.

	162
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	1197.8
	2874.7
	0.280
	0.0000
	0.0759
	0.356
	пр.

	163
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	607.6
	972.2
	0.160
	0.0000
	0.0257
	0.185
	пр.

	164
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	607.6
	972.2
	0.160
	0.0000
	0.0257
	0.185
	пр.

	165
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0623
	0.292
	пр.

	166
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	982.8
	1572.5
	0.259
	0.0000
	0.0415
	0.300
	пр.

	167
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0623
	0.292
	пр.

	168
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	982.8
	1572.5
	0.259
	0.0000
	0.0415
	0.300
	пр.

	169
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0623
	0.292
	пр.

	170
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	607.6
	972.2
	0.160
	0.0000
	0.0257
	0.185
	пр.

	171
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	904
	2169.6
	0.211
	0.0000
	0.0573
	0.268
	пр.

	172
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	227.6
	364.2
	0.060
	0.0000
	0.0096
	0.069
	пр.

	173
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	970
	2328
	0.227
	0.0000
	0.0615
	0.288
	пр.

	174
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	227.8
	546.7
	0.053
	0.0000
	0.0144
	0.068
	пр.

	175
	Детский сад "Теремок"
	1 мкр.
	6
	1
	692.5
	554
	0.048
	0.0134
	0.0053
	0.067
	сущ.

	176
	Ресторан "Таежный"
	1 мкр.
	16
	1
	183.6
	146.9
	0.011
	0.0212
	0.0616
	0.094
	сущ.

	177
	Офис НГДУ
	Молодежная
	
	5
	1464.6
	5860
	0.418
	0.2252
	0.0075
	0.651
	сущ.

	178
	Ресторан
	
	
	1
	172.4
	137.9
	0.010
	0.0199
	0.0578
	0.088
	пр.

	179
	Спортивный клуб
	
	
	2
	592.8
	948.5
	0.076
	0.0490
	0.0209
	0.145
	пр.

	180
	магазин
	
	
	1
	282.4
	225.9
	0.018
	0.0000
	0.0040
	0.022
	пр.

	181
	детский сад с бассейном
	
	
	2
	672.1
	1075.4
	0.094
	0.0261
	0.0104
	0.131
	пр.

	Всего по ЦТП-3
	4.844
	0.355
	1.108
	6.307
	

	ЦТП-4

	182
	Общежитие
	мкр. Центральный
	2
	2
	510.5
	816.8
	0.169
	0.0000
	0.0175
	0.186
	сущ.

	183
	Общежитие
	мкр. Центральный
	49
	2
	638.3
	1021.3
	0.211
	0.0000
	0.0218
	0.233
	сущ.

	184
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0219
	0.161
	пр.

	185
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	589.7
	943.5
	0.155
	0.0000
	0.0145
	0.170
	пр.

	186
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	1293.5
	3104.4
	0.302
	0.0000
	0.0478
	0.350
	пр.

	187
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	593.6
	949.8
	0.156
	0.0000
	0.0146
	0.171
	пр.

	188
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	593.6
	1424.6
	0.139
	0.0000
	0.0219
	0.161
	пр.

	189
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	662.2
	1589.3
	0.155
	0.0000
	0.0245
	0.179
	пр.

	190
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	662.2
	1589.3
	0.155
	0.0000
	0.0245
	0.179
	пр.

	191
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	1045.2
	2508.5
	0.244
	0.0000
	0.0386
	0.283
	пр.

	192
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0363
	0.266
	пр.

	193
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	607.6
	972.2
	0.160
	0.0000
	0.0150
	0.175
	пр.

	194
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	227.6
	546.2
	0.053
	0.0000
	0.0084
	0.062
	пр.

	195
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0363
	0.266
	пр.

	196
	многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0363
	0.266
	пр.

	197
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	662.2
	1059.5
	0.174
	0.0000
	0.0163
	0.191
	пр.

	198
	многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	662.2
	1059.5
	0.174
	0.0000
	0.0163
	0.191
	пр.

	199
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	904.4
	2170.6
	0.211
	0.0000
	0.0334
	0.245
	пр.

	200
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	1111.7
	2668.1
	0.260
	0.0000
	0.0411
	0.301
	пр.

	201
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	1293.5
	3104.4
	0.302
	0.0000
	0.0478
	0.350
	пр.

	202
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0363
	0.266
	пр.

	203
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	662.2
	1059.5
	0.174
	0.0000
	0.0163
	0.191
	пр.

	204
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	662.2
	1059.5
	0.174
	0.0000
	0.0163
	0.191
	пр.

	205
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	662.2
	1059.5
	0.174
	0.0000
	0.0163
	0.191
	пр.

	206
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	593.6
	949.8
	0.156
	0.0000
	0.0146
	0.171
	пр.

	207
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	593.6
	949.8
	0.156
	0.0000
	0.0146
	0.171
	пр.

	208
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	607.6
	1458.2
	0.142
	0.0000
	0.0225
	0.164
	пр.

	209
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	3
	982.8
	2358.7
	0.230
	0.0000
	0.0363
	0.266
	пр.

	210
	Многоквартирный жилой дом
	
	
	2
	607.6
	972.2
	0.160
	0.0000
	0.0150
	0.175
	пр.

	211
	Административное здание
	мкр. Центральный
	18
	1
	273.2
	218.6
	0.021
	0.0042
	0.0003
	0.025
	сущ.

	212
	Офис строительной компании. Гостиница
	мкр. Центральный
	
	1
	287.4
	229.9
	0.022
	0.0044
	0.0003
	0.027
	сущ.

	213
	Административное здание
	
	
	2
	488.2
	781.1
	0.075
	0.0150
	0.0010
	0.091
	пр.

	214
	администрация
	
	
	2
	1012
	1619
	0.137
	0.0277
	0.0021
	0.167
	пр.

	215
	Банк
	
	
	2
	319.6
	511.4
	0.049
	0.0098
	0.0007
	0.059
	пр.

	216
	гостиница
	
	
	2
	300
	480
	0.079
	0.0000
	0.0148
	0.094
	пр.

	217
	детский сад
	
	
	2
	805
	1288
	0.123
	0.0247
	0.0017
	0.150
	пр.

	218
	Детский, юношеский центр
	
	
	2
	257.2
	411.5
	0.039
	0.0079
	0.0005
	0.048
	пр.

	219
	Комбинат бытового обслуживания
	
	
	2
	809.1
	1294.6
	0.122
	0.2102
	0.0356
	0.368
	пр.

	220
	Культурно развлекательный центр
	
	
	2
	1865.5
	2984.8
	0.212
	0.0431
	0.0148
	0.270
	пр.

	221
	магазин
	
	
	1
	506.5
	405.2
	0.033
	0.0000
	0.0072
	0.040
	пр.

	222
	Магазин
	
	
	2
	425.2
	680.3
	0.055
	0.0000
	0.0122
	0.067
	пр.

	223
	магазин
	
	
	1
	249.4
	199.5
	0.016
	0.0000
	0.0036
	0.020
	пр.

	224
	Магазин
	
	
	2
	280.6
	449
	0.036
	0.0000
	0.0080
	0.044
	пр.

	230
	Магазин
	
	
	2
	295.4
	472.6
	0.038
	0.0000
	0.0084
	0.047
	пр.

	231
	Мечеть
	
	
	1
	321.2
	257
	0.021
	0.0000
	0.0046
	0.025
	пр.

	232
	Салон красоты
	
	
	2
	319.3
	510.9
	0.041
	0.0000
	0.0091
	0.050
	пр.

	233
	Столовая
	
	
	2
	704.5
	1127.2
	0.085
	0.1629
	0.4724
	0.720
	сущ.

	234
	торговый комплекс
	
	
	2
	2855.5
	4568.8
	0.300
	0.2504
	0.0817
	0.632
	пр.

	Всего по ЦТП-4
	6.948
	0.761
	1.402
	9.111
	

	ЦТП-5

	235
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	49
	2
	89.4
	143
	0.030
	0.0000
	0.0052
	0.035
	сущ.

	236
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	58
	1
	127.2
	101.8
	0.021
	0.0000
	0.0037
	0.025
	сущ.

	237
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	59
	1
	129
	103.2
	0.021
	0.0000
	0.0038
	0.025
	сущ.

	238
	Двухквартирный жилой дом
	3 мкр.
	60
	2
	129.8
	207.7
	0.043
	0.0000
	0.0076
	0.050
	сущ.

	239
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	54
	1
	122.4
	97.9
	0.020
	0.0000
	0.0036
	0.024
	сущ.

	240
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	55
	1
	89.4
	71.5
	0.015
	0.0000
	0.0026
	0.017
	сущ.

	241
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	56
	1
	111.3
	89
	0.018
	0.0000
	0.0033
	0.022
	сущ.

	242
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	53
	2
	101.4
	162.2
	0.033
	0.0000
	0.0059
	0.039
	сущ.

	243
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	57
	1
	97
	77.6
	0.016
	0.0000
	0.0028
	0.019
	сущ.

	244
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	52
	1
	120.1
	96.1
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	245
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	51
	1
	92
	73.6
	0.015
	0.0000
	0.0027
	0.018
	сущ.

	246
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	50
	2
	88.9
	142.2
	0.029
	0.0000
	0.0052
	0.035
	сущ.

	247
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	48
	1
	143
	114.4
	0.024
	0.0000
	0.0042
	0.028
	сущ.

	248
	Двухквартирный жилой дом
	3 мкр.
	38
	2
	139.1
	222.6
	0.046
	0.0000
	0.0082
	0.054
	сущ.

	249
	Двухквартирный жилой дом
	3 мкр.
	37
	1
	144.6
	115.7
	0.024
	0.0000
	0.0042
	0.028
	сущ.

	250
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	42
	1
	121
	96.8
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.024
	сущ.

	251
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	41
	1
	138.6
	110.9
	0.023
	0.0000
	0.0041
	0.027
	сущ.

	252
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	40
	1
	123.8
	99
	0.020
	0.0000
	0.0036
	0.024
	сущ.

	253
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	39
	1
	150.5
	120.4
	0.025
	0.0000
	0.0044
	0.029
	сущ.

	254
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	46
	1
	122.2
	97.8
	0.020
	0.0000
	0.0036
	0.024
	сущ.

	255
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	45
	2
	116.5
	186.4
	0.038
	0.0000
	0.0068
	0.045
	сущ.

	256
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	44
	1
	122.8
	98.2
	0.020
	0.0000
	0.0036
	0.024
	сущ.

	257
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	43
	1
	101.8
	81.4
	0.017
	0.0000
	0.0030
	0.020
	сущ.

	258
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	36
	1
	119.2
	95.4
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	259
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	34
	1
	126.7
	101.4
	0.021
	0.0000
	0.0037
	0.025
	сущ.

	260
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	35
	2
	120
	192
	0.040
	0.0000
	0.0070
	0.047
	сущ.

	261
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	33
	1
	125.1
	100.1
	0.021
	0.0000
	0.0037
	0.024
	сущ.

	262
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	32
	1
	146.4
	117.1
	0.024
	0.0000
	0.0043
	0.028
	сущ.

	263
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	30
	2
	152.1
	243.4
	0.050
	0.0000
	0.0089
	0.059
	сущ.

	264
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	29
	3
	142
	340.8
	0.046
	0.0000
	0.0125
	0.058
	сущ.

	265
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	28
	3
	136.4
	327.4
	0.044
	0.0000
	0.0120
	0.056
	сущ.

	266
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	27
	1
	143.3
	114.6
	0.024
	0.0000
	0.0042
	0.028
	сущ.

	267
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	31
	1
	149.4
	119.5
	0.025
	0.0000
	0.0044
	0.029
	сущ.

	268
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	21
	1
	120.6
	96.5
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	269
	Двухквартирный жилой дом
	3 мкр.
	15
	1
	173.8
	139
	0.029
	0.0000
	0.0051
	0.034
	сущ.

	270
	Двухквартирный жилой дом
	3 мкр.
	25
	1
	148.5
	118.8
	0.025
	0.0000
	0.0044
	0.029
	сущ.

	271
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	16
	1
	122.3
	97.8
	0.020
	0.0000
	0.0036
	0.024
	сущ.

	272
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	24
	1
	119.7
	95.8
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	273
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	19
	1
	120.3
	96.2
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	274
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	18
	1
	120.2
	96.2
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	275
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	23
	2
	129.6
	207.4
	0.043
	0.0000
	0.0076
	0.050
	сущ.

	276
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	17
	1
	116.8
	93.4
	0.019
	0.0000
	0.0034
	0.023
	сущ.

	277
	Двухквартирный жилой дом
	3 мкр.
	1
	1
	164.9
	131.9
	0.027
	0.0000
	0.0048
	0.032
	сущ.

	278
	Двухквартирный жилой дом
	3 мкр.
	2
	1
	145.3
	116.2
	0.024
	0.0000
	0.0043
	0.028
	сущ.

	279
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	12
	2
	101.3
	162.1
	0.033
	0.0000
	0.0059
	0.039
	сущ.

	280
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	13
	1
	142
	113.6
	0.023
	0.0000
	0.0042
	0.028
	сущ.

	281
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	4
	1
	120.4
	96.3
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	282
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	5
	1
	120.1
	96.1
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	283
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	6
	1
	116.8
	93.4
	0.019
	0.0000
	0.0034
	0.023
	сущ.

	284
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	7
	1
	120.3
	96.2
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	285
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	10
	2
	136.7
	218.7
	0.045
	0.0000
	0.0080
	0.053
	сущ.

	286
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	9
	2
	139.3
	222.9
	0.046
	0.0000
	0.0082
	0.054
	сущ.

	287
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	61а
	1
	109.7
	87.8
	0.018
	0.0000
	0.0032
	0.021
	сущ.

	288
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	61
	1
	118.8
	95
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	289
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	69
	1
	112.1
	89.7
	0.019
	0.0000
	0.0033
	0.022
	сущ.

	290
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	70
	1
	120.8
	96.6
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	291
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	71
	1
	132.6
	106.1
	0.022
	0.0000
	0.0039
	0.026
	сущ.

	292
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	62
	1
	142.7
	114.2
	0.024
	0.0000
	0.0042
	0.028
	сущ.

	293
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	63
	1
	142.9
	114.3
	0.024
	0.0000
	0.0042
	0.028
	сущ.

	294
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	72
	1
	121.1
	96.9
	0.020
	0.0000
	0.0036
	0.024
	сущ.

	295
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	73
	1
	139.9
	111.9
	0.023
	0.0000
	0.0041
	0.027
	сущ.

	296
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	64
	1
	134.8
	107.8
	0.022
	0.0000
	0.0040
	0.026
	сущ.

	297
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	65
	2
	121
	193.6
	0.040
	0.0000
	0.0071
	0.047
	сущ.

	298
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	74
	1
	146.9
	117.5
	0.024
	0.0000
	0.0043
	0.029
	сущ.

	299
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	75
	1
	119
	95.2
	0.020
	0.0000
	0.0035
	0.023
	сущ.

	300
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	76
	2
	145.6
	233
	0.048
	0.0000
	0.0085
	0.057
	сущ.

	301
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	66
	2
	134.1
	214.6
	0.044
	0.0000
	0.0079
	0.052
	сущ.

	302
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	67
	2
	123.5
	197.6
	0.041
	0.0000
	0.0072
	0.048
	сущ.

	303
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	77
	2
	153.7
	245.9
	0.051
	0.0000
	0.0090
	0.060
	сущ.

	304
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	78
	2
	111.5
	178.4
	0.037
	0.0000
	0.0065
	0.043
	сущ.

	305
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	68
	2
	88.4
	141.4
	0.029
	0.0000
	0.0052
	0.034
	сущ.

	306
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	79
	1
	126.5
	101.2
	0.021
	0.0000
	0.0037
	0.025
	сущ.

	307
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	85
	1
	87.6
	70.1
	0.014
	0.0000
	0.0026
	0.017
	сущ.

	308
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	47
	1
	128.7
	103
	0.021
	0.0000
	0.0038
	0.025
	сущ.

	309
	Одноквартирный жилой дом
	3 мкр.
	83
	1
	97.3
	77.8
	0.016
	0.0000
	0.0029
	0.019
	сущ.

	310
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	33
	3
	150
	360
	0.048
	0.0000
	0.0132
	0.061
	сущ.

	311
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	32
	1
	161.2
	129
	0.027
	0.0000
	0.0047
	0.031
	сущ.

	312
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	31
	1
	147.5
	118
	0.024
	0.0000
	0.0043
	0.029
	сущ.

	313
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	37
	1
	129.9
	103.9
	0.021
	0.0000
	0.0038
	0.025
	сущ.

	314
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	36
	3
	117.2
	281.3
	0.038
	0.0000
	0.0103
	0.048
	сущ.

	315
	Двухквартирный жилой дом
	4 мкр.
	35
	2
	138.3
	221.3
	0.046
	0.0000
	0.0081
	0.054
	сущ.

	316
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	34
	2
	144.1
	230.6
	0.048
	0.0000
	0.0085
	0.056
	сущ.

	317
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	30
	2
	151.6
	242.6
	0.050
	0.0000
	0.0089
	0.059
	сущ.

	318
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	22
	1
	142.9
	114.3
	0.024
	0.0000
	0.0042
	0.028
	сущ.

	319
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	23
	1
	150.2
	120.2
	0.025
	0.0000
	0.0044
	0.029
	сущ.

	320
	Двухквартирный жилой дом
	4 мкр.
	41
	1
	131.9
	105.5
	0.022
	0.0000
	0.0039
	0.026
	сущ.

	321
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	40
	3
	116.5
	279.6
	0.038
	0.0000
	0.0103
	0.048
	сущ.

	322
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	42
	3
	151.4
	363.4
	0.049
	0.0000
	0.0133
	0.062
	сущ.

	323
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	43
	1
	143.4
	114.7
	0.024
	0.0000
	0.0042
	0.028
	сущ.

	324
	Двухквартирный жилой дом
	4 мкр.
	39
	1
	144.4
	115.5
	0.024
	0.0000
	0.0042
	0.028
	сущ.

	325
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	38
	1
	116.6
	93.3
	0.019
	0.0000
	0.0034
	0.023
	сущ.

	326
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	46
	1
	145.4
	116.3
	0.024
	0.0000
	0.0043
	0.028
	сущ.

	327
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	45
	2
	157.1
	251.4
	0.052
	0.0000
	0.0092
	0.061
	сущ.

	328
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	44
	1
	129.6
	103.7
	0.021
	0.0000
	0.0038
	0.025
	сущ.

	329
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	47
	1
	158.8
	127
	0.026
	0.0000
	0.0047
	0.031
	сущ.

	330
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	48
	1
	152.7
	122.2
	0.025
	0.0000
	0.0045
	0.030
	сущ.

	331
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	52
	1
	135.2
	108.2
	0.022
	0.0000
	0.0040
	0.026
	сущ.

	332
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	51
	3
	130.7
	313.7
	0.042
	0.0000
	0.0115
	0.054
	сущ.

	333
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	50
	1
	130.2
	104.2
	0.022
	0.0000
	0.0038
	0.025
	сущ.

	334
	Двухквартирный жилой дом
	4 мкр.
	9
	2
	207.9
	332.6
	0.069
	0.0000
	0.0122
	0.081
	сущ.

	335
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	10
	1
	147.6
	118.1
	0.024
	0.0000
	0.0043
	0.029
	сущ.

	336
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	11
	2
	199.8
	319.7
	0.066
	0.0000
	0.0117
	0.078
	сущ.

	337
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	8
	1
	122
	97.6
	0.020
	0.0000
	0.0036
	0.024
	сущ.

	338
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	7
	1
	158.4
	126.7
	0.026
	0.0000
	0.0046
	0.031
	сущ.

	339
	Двухквартирный жилой дом
	4 мкр.
	6
	3
	153.6
	368.6
	0.049
	0.0000
	0.0135
	0.063
	сущ.

	340
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	5
	1
	145.2
	116.2
	0.024
	0.0000
	0.0043
	0.028
	сущ.

	341
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	4
	1
	154.3
	123.4
	0.025
	0.0000
	0.0045
	0.030
	сущ.

	342
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	12
	1
	138.3
	110.6
	0.023
	0.0000
	0.0041
	0.027
	сущ.

	343
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	13
	3
	134.7
	323.3
	0.043
	0.0000
	0.0119
	0.055
	сущ.

	344
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	14
	3
	112.7
	270.5
	0.036
	0.0000
	0.0099
	0.046
	сущ.

	345
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	2
	1
	149.8
	119.8
	0.025
	0.0000
	0.0044
	0.029
	сущ.

	346
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	1
	1
	141.6
	113.3
	0.023
	0.0000
	0.0042
	0.028
	сущ.

	347
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	49
	1
	127.6
	102.1
	0.021
	0.0000
	0.0037
	0.025
	сущ.

	348
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	27
	1
	128
	102.4
	0.021
	0.0000
	0.0038
	0.025
	сущ.

	349
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	24
	1
	114
	91.2
	0.019
	0.0000
	0.0033
	0.022
	сущ.

	350
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	29
	1
	145.7
	116.6
	0.024
	0.0000
	0.0043
	0.028
	сущ.

	351
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	18
	3
	110.2
	264.5
	0.035
	0.0000
	0.0097
	0.045
	сущ.

	352
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	28
	3
	139.3
	334.3
	0.045
	0.0000
	0.0123
	0.057
	сущ.

	353
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	19
	1
	113.3
	90.6
	0.019
	0.0000
	0.0033
	0.022
	сущ.

	354
	Одноквартирный жилой дом
	4 мкр.
	60
	2
	122.6
	196.2
	0.040
	0.0000
	0.0072
	0.048
	сущ.

	355
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	356
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	357
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	358
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	359
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	360
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	361
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	362
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	363
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	364
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	365
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	366
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	367
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	368
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	369
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	370
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	371
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	372
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	373
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	374
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	375
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	376
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	377
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	378
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	379
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	380
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	381
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	382
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	383
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	384
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	385
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	386
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	387
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	388
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	389
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	390
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	391
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	392
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	393
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	394
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	395
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	396
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	397
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	398
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	399
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	400
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	401
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	402
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	403
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	404
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	405
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	406
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	407
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	408
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	409
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	410
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	411
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	412
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	413
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	414
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	415
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	416
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	417
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	418
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	419
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	420
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	421
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	422
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	423
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	424
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	425
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	426
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	427
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	428
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	429
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	430
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	431
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	432
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	433
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	434
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	435
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	436
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	437
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	438
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	439
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	440
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	441
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	442
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	443
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	444
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	445
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	446
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	447
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	448
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	449
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	450
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	451
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	452
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	453
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	454
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	455
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	456
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	457
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	458
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	459
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	460
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	461
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	462
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	463
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	464
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	465
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	466
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	467
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	468
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	469
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	470
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	471
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	472
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	473
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	474
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	475
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	476
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	477
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	478
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	479
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	480
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	481
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	482
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	483
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	484
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	485
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	486
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	487
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	488
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	489
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	490
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	491
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	492
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	493
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	494
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	495
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	496
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	497
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	498
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	499
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	500
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	501
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	502
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	503
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	504
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	505
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	506
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	507
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	508
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	509
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	510
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	511
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	512
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	513
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	514
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	515
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	516
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	517
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	518
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	519
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	520
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	521
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	522
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	523
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	524
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	525
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	526
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	527
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	528
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	529
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	530
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	531
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	532
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	533
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	534
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	535
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	536
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	537
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	538
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	539
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	540
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	541
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	542
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	543
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	544
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	545
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	546
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	547
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	548
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	549
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	550
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	551
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	552
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	553
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	554
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	555
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	556
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	557
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	558
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	559
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	560
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	561
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	562
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	563
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	564
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	565
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	566
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	567
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	568
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	569
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	570
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	571
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	572
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	573
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	574
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	575
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	576
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	577
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	578
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	579
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	580
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	581
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	582
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	583
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	584
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	585
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	586
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	587
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	588
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	589
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	590
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	591
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	592
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	593
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	594
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	595
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	596
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	597
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	598
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	599
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	600
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	601
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	602
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	603
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	604
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	605
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	606
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	607
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	608
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	609
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	610
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	611
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	612
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	613
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	614
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	615
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	616
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	617
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	618
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	619
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	620
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	621
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	622
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	623
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	624
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	625
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	626
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	627
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	628
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	629
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	630
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	631
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	632
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	633
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	634
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	635
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	636
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	637
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	638
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	639
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	640
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	641
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	642
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	643
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	644
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	645
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	646
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	647
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	648
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	649
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	650
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	651
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	652
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	653
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	654
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	655
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	656
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	657
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	658
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	659
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	660
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	661
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	662
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	663
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	664
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	665
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	666
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	667
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	668
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	669
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	670
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	671
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	672
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	673
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	674
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	675
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	676
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	677
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	678
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	679
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	680
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	681
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	682
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	683
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	684
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	685
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	686
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	687
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	688
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	689
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	690
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	691
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	692
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	693
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	694
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	695
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	696
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	697
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	698
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	699
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	700
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	701
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	702
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	703
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	704
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	705
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	706
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	707
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	708
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	709
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	710
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	711
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	712
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	713
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	714
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	715
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	716
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	717
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	718
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	719
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	720
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	721
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	722
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	723
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	724
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	725
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	726
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	727
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	728
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	729
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	730
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	731
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	732
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	733
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	734
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	735
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	736
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	737
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	738
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	739
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	740
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	741
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	742
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	743
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	744
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	745
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	746
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	747
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	748
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	749
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	750
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	751
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	752
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	753
	одноквартирный жилой дом
	
	
	1
	100
	80
	0.013
	0.0000
	0.0021
	0.015
	пр.

	755
	Молодежный центр
	
	
	2
	644.6
	1031.4
	0.082
	0.0532
	0.0011
	0.137
	пр.

	756
	больничный комплекс
	
	
	2
	2173.9
	3478
	0.256
	0.1994
	2.1042
	2.560
	пр.

	757
	школа
	
	
	2
	455.1
	728
	0.061
	0.0135
	0.0014
	0.076
	пр.

	758
	школа
	
	
	2
	1522.5
	2437
	0.184
	0.0403
	0.0047
	0.229
	пр.

	Всего по ЦТП-5
	9.252
	0.306
	3.611
	13.170
	

	По всем ЦТП
	35.900
	1.790
	9.558
	47.248
	


Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

5.4.4  Газоснабжение.

Учитывая низкое качество попутного газа населенного пункта п. Талинка создание централизованной системы газоснабжения проектом не предусматривается. 

Газоснабжение для пищеприготовления в кварталах жилой застройки будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах. 
Суточный расход газа для населения существующей и проектной застройки на расчетный срок составит 1457 кг/сут. (из расчета 0,196 кг/сут. на 1 чел), что составляет в месяц 1619 баллонов, емкостью по 27  литров.
5.4.5 Связь и информатизация.

Проектом предусматривается

· увеличение емкости существующей АТС до 2500 номеров;

· реконструкция существующих сетей связи;

· строительство сетей связи в кварталах перспективной застройки;

· строительство вышки сотовой связи в районе перспективной застройки.
Для предоставления  услуг связи: телефонной, факсимильной, Интернет, передача данных со скоростями до 32 кбит/с. – предпочтительнее технологии DECT, которые обеспечивают более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.
Краткое техническое описание:

Радиотехнология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). 
На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

· Более эффективное использование существующей кабельной емкости.

· Быстрое начальное предоставление услуг связи.

· Более простое расширение сети при увеличении количества абонентов.

· Мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

[image: image5.png]ATC

Il
[
[

TunoBble CXeMbl NOCTPOEHMUS CUCTEM
Ha 6a3e obopynosanua «MuHuKom-DECT».

Npunoxenue 1

Cuctema
"MunuKom-DECT"

o bl
BCHER abgE o8
el QLB‘C/.

Kowrponnep
DECT

0AHOBpeMEHHEX
neperosopos ans
Kaxa0n BC

S50 S

(]

AT e b

Patouee
onepatopa

BC - Gasoaas cranum
Tepmoukach (npn
TAPE - TepuiHanLHbIA HeoGxoaumocTh)

‘aBOHEHTOKMA PaaHOBOK

Puc. M.1. CTpyktypa cuctemsl "MununKom-DECT"

TAPE

el e

RSl athie dBGieron

ABorercroe
oBopyaosanne





5.4.6 Электроснабжение.

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения. 

Проектом предполагается использование существующих сетей 6 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности. Суммарная длина проектируемых участков сети 6 кВ равна 4910 м.

Трансформаторные подстанции мощностью: 

	ТП № 1н – 630 кВА (проект);

ТП № 2н – 2х400 кВА (проект);

ТП № 3н – 400+630 кВА (проект);

ТП № 4н – 2х400 кВА (проект);

ТП № 5н – 2х400 кВА (проект);

ТП № 6н – 2х400 кВА (проект);

ТП № 7н – 2х400 кВА (проект);

ТП № 8 – 250 кВА;

ТП № 9н – 2х400 кВА (проект);

ТП № 10н – 2х400 кВА (проект)
	ТП № 11н – 2х630 кВА (проект);

ТП № 12н – 2х400 кВА (проект);

ТП № 13н – 2х400 кВА (проект);

ТП № 14 – 250 кВА;

ТП № 15 – 250 кВА;

ТП № 16н – 400 кВА (проект);

ТП № 17н – 400 кВА (проект);

ТП № 18н – 2х160 кВА (проект);

ТП № 19 – 160 кВА


При несоответствии существующих мощностей ТП расчетным, необходима реконструкция трансформаторных подстанций до требуемого уровня мощности.
Распределительные сети  0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП- 2). Вводы в жилые дома с этажностью 3 и более, выполнить подземным кабелем. 

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории, но детские учреждения, учебные заведения с количеством учащихся более 200 человек, общежития, вместительностью более 50 человек, зрелищные и спортивные сооружения с числом мест в зале более 300, Канализационные очистные сооружения и насосные станции; водопроводные очистные сооружения и насосные станции (от 5000 жителей), установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории.
Для определения расчетных электрических нагрузок по г. п. Талинка выполнен расчет по зонам обслуживания ТП, результаты расчета приведены в таблице 15. По результатам расчета можно сделать вывод о величине нагрузки на каждую ТП и оценить степень ее загрузки.

Результаты расчета электрических нагрузок по зонам действия ТП

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Этаж-ность
	Общая площадь (м2.)
	Р уд эл.снабж (КВт/м2.)
	P уд отопл (кВт)
	Обществ. здания (кВт)
	К см
	Рр на шинах 0,4 кВ ТП

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП-1 (630 кВА)

	1
	Жилой дом 88 шт.
	1-2
	10176,00
	0,02
	
	
	0,9
	183,17

	2
	Церковь
	1
	240,40
	
	
	10,82
	0,6
	6,49

	3
	Церковь
	1
	532,70
	
	
	23,97
	0,6
	14,38

	4
	Церковь
	1
	149,10
	
	
	6,71
	0,6
	4,03

	5
	Северные врата-часовня
	
	208,8
	
	
	9,40
	0,6
	5,64

	6
	Лыжная база
	1
	601,30
	
	
	27,06
	0,8
	21,65

	7
	Храм на 50 прихожан
	2
	138,00
	
	
	6,21
	0,6
	3,73

	8
	Общежитие гостиничного типа на 50 чел.
	2
	972,00
	0,02
	
	
	0,9
	17,50

	9
	Дом священника
	1
	183,00
	0,02
	
	
	0,9
	3,29

	10
	магазин
	1
	96,00
	
	
	12,67
	0,8
	10,14

	11
	магазин
	1
	96,00
	
	
	12,67
	0,8
	10,14

	Итого по ТП № 1:
	280,14

	ТП-2 (2х400 кВА)

	1
	Жилой дом 37 шт.
	1-3
	26269,30
	0,02-0,0102
	
	
	0,9
	298,06

	2
	Ресторан
	1
	137,90
	
	
	6,21
	0,7
	4,34

	3
	Спортивный клуб
	2
	948,50
	
	
	42,68
	0,7
	29,88

	4
	Ресторан "Таежный"
	1
	146,90
	
	
	6,61
	0,7
	4,63

	Итого по ТП № 2:
	336,91

	ТП-3 (400+630 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 18 шт.
	3-5
	32270,00
	
	
	
	
	296,24

	2
	Администативно- общественное здание
	2
	627,20
	
	
	28,22
	0,6
	16,93

	3
	Администативное здание
	2
	1761,00
	
	
	79,25
	0,6
	47,55

	4
	Администативное здание
	2
	1174,40
	
	
	52,85
	0,6
	31,71

	5
	магазин
	2
	704,20
	
	
	92,95
	0,8
	74,36

	Итого по ТП № 3:
	466,79

	ТП-4 (2х400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом
	2-3
	18078,20
	0,02-0,0102
	
	
	0,9
	201,12

	2
	Офис НГДУ
	5
	5860,00
	
	
	263,70
	0,6
	158,22

	3
	Магазин
	1
	234,10
	
	
	30,90
	0,8
	24,72

	Итого по ТП № 4:
	384,06

	ТП-5 (2х400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом
	2-3
	24716,50
	0,02-0,0102
	
	
	0,9
	266,49

	2
	магазин
	1
	225,90
	
	
	29,82
	0,8
	23,86

	3
	Детский сад с бассейном
	2
	1075,40
	
	
	28,68
	0,8
	22,94

	4
	Детский сад "Теремок"
	1
	554,00
	
	
	14,77
	0,8
	11,82

	Итого по ТП № 5:
	325,11

	ТП-6 (2х400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 3 шт.
	4-5
	6648,30
	0,0102
	
	
	0,9
	61,03

	2
	Здание ренгента
	2
	529,60
	
	
	23,83
	0,8
	19,07

	3
	Средняя общеобразовательная школа №7
	2
	3213,00
	
	
	47,12
	0,4
	18,85

	4
	Детский сад
	2
	2227,20
	
	
	44,54
	0,8
	35,64

	5
	Досуговый центр
	2
	3526,10
	
	
	158,67
	0,8
	126,94

	6
	Начальная школа
	2
	1827,00
	
	
	26,80
	0,4
	10,72

	7
	Офисы
	5
	1760,00
	
	
	79,20
	0,6
	47,52

	8
	Спортивный зал
	1
	1019,80
	
	
	45,89
	0,8
	36,71

	9
	Школа
	1
	289,50
	
	
	4,25
	0,4
	1,70

	Итого по ТП № 6:
	358,17

	ТП-7 (2х400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 13 шт.
	2-5
	36633,70
	0,0102
	
	
	0,9
	342,06

	2
	Библиотека
	1
	354,00
	
	
	15,93
	0,6
	9,56

	Итого по ТП № 7:
	351,62

	ТП-8 (250 кВА)

	1
	Больничный комплекс
	2
	3478,00
	
	
	156,51
	0,7
	109,56

	2
	Магазин
	1
	112,60
	
	
	14,86
	0,8
	11,89

	Итого по ТП № 8:
	121,45

	ТП-9 (2х400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 4 шт.
	2-3
	6836,40
	0,0102
	
	
	0,9
	81,45

	2
	Административное здание
	2
	781,10
	
	
	35,15
	0,6
	21,09

	3
	Банк
	2
	511,40
	
	
	23,01
	0,6
	13,81

	4
	Культурно развлекательный центр
	2
	2984,80
	
	
	134,32
	0,8
	107,45

	5
	Магазин
	2
	472,60
	
	
	62,38
	0,8
	49,91

	6
	Магазин
	2
	449,00
	
	
	59,27
	0,8
	47,41

	Итого по ТП № 9:
	321,12

	ТП-10 (2х400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 6 шт.
	2-3
	9564,20
	0,0102
	
	
	0,9
	96,37

	2
	администрация
	2
	1619,00
	
	
	72,86
	0,6
	43,71

	3
	гостиница
	2
	480,00
	0,02
	
	
	0,9
	8,64

	4
	Магазин
	2
	680,30
	
	
	89,80
	0,8
	71,84

	5
	магазин
	1
	405,20
	
	
	53,49
	0,8
	42,79

	6
	Столовая
	2
	1127,20
	
	
	50,72
	0,7
	35,51

	Итого по ТП № 10:
	298,86

	ТП-11 (2х630 кВА)

	1
	Комбинат бытового обслуживания
	2
	1294,60
	
	
	252,45
	0,8
	201,96

	2
	торговый комплекс
	2
	4568,80
	
	
	603,08
	0,8
	482,47

	Итого по ТП № 11:
	684,42

	ТП-12 (2х400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 8 шт.
	2-3
	12613,60
	0,02
	
	
	0,9
	199,66

	2
	Общежитие
	2
	638,30
	0,02
	
	
	0,9
	11,49

	3
	Офис строительной компании, Гостиница
	1
	230,00
	
	
	44,85
	0,8
	35,88

	4
	Детский сад
	2
	1288,00
	
	
	25,76
	0,8
	20,61

	5
	Административное здание
	1
	218,60
	
	
	9,84
	0,6
	5,90

	6
	Салон красоты
	2
	510,90
	
	
	99,63
	0,8
	79,70

	Итого по ТП № 12:
	353,24

	ТП-13 (2х400 кВА)

	1
	Многоквартирный жилой дом 9 шт.
	2-3
	15402,30
	0,02-0,0102
	
	
	0,9
	186,38

	2
	Общежитие
	2
	816,80
	0,02
	
	
	0,9
	14,70

	3
	Детский, юношеский центр
	2
	411,50
	
	
	80,24
	0,8
	64,19

	4
	магазин
	1
	199,50
	
	
	26,33
	0,8
	21,07

	5
	Мечеть
	1
	257,00
	
	
	11,57
	0,6
	6,94

	Итого по ТП № 13:
	293,28

	ТП-14 (250 кВА)

	1
	Жилой дом 40 шт.
	1-3
	5664,20
	0,02
	
	
	0,9
	101,96

	2
	Контора Ендырского лесничества
	1
	109,00
	
	
	21,26
	0,6
	12,75

	Итого по ТП № 14:
	114,71

	ТП-15 (250 кВА)

	1
	Жилой дом 49 шт.
	1-3
	6376,50
	0,02
	
	
	0,9
	114,78

	ТП-16 (400 кВА)

	1
	Жилой дом 55 шт.
	1-3
	7462,60
	0,02
	
	
	0,9
	134,33

	ТП-17 (400 кВА)

	1
	Жилой дом 68 шт.
	1
	5545,00
	0,02
	
	
	0,9
	99,81

	2
	Ветеренарная клиника
	1
	348,90
	
	
	68,04
	0,7
	47,62

	Итого по ТП № 17:
	147,43

	ТП-18 (2х160 кВА)

	1
	Одноквартирный жилой дом 46 шт.
	1
	3680,00
	0,02
	
	
	0,9
	66,24

	2
	школа
	2
	728,00
	
	
	13,35
	0,4
	5,34

	3
	школа
	2
	2437,00
	
	
	44,68
	0,4
	17,87

	Итого по ТП № 18:
	89,45

	ТП-19 (160 кВА)

	1
	Жилой дом 45 шт.
	1-2
	4321,30
	0,02
	
	
	0,9
	77,78

	Итого по г.п. Талинка:
	5253,65


Суммарная электрическая нагрузка по г. п. Талинка составляет 5,25 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии суммарная электрическая нагрузка 6,56 МВт.
5.5 Охрана окружающей среды.

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах городских и иных поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны от объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы 3В, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов муниципального образования Талинка.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Класс вредности
	Размер СЗЗ, м.
	Мероприятия

	1
	Полигон ТБО
	2
	500
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	2
	Канализационные очистные сооружения
	-
	150
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	3
	Автовокзал
	4
	100
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны. 

	4
	Автотранспортное предприятие
	4
	100
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	5
	Автотранспортный цех
	4
	100
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	6
	Вертодром
	4
	300
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	7
	Автозаправочная станция
	4
	100
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	8
	Пекарня
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	9
	Прачечная, химчистка
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	10
	Пожарное депо
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	11
	Автосервис
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	12
	Производственная база
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	13
	Цех по переработке мяса и рыбы
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	14
	Овощехранилище
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	15
	Котельная
	-
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	16
	Электроподстанция
	-
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	17
	Фермерское хозяйство
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	18
	Кладбище
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	19
	Ветеринарная больница
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	20
	Станция технического обслуживания
	5
	50
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	21
	Газораспределительный пункт
	-
	20
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.

	22
	Гаражные кооперативы
	-
	10, 15, 25, 35
	Разработка проекта санитарно-защитной зоны.


Уточнение нормативного размера СЗЗ будет выполнено при разработке проектной документации на каждый объект. Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться специальный проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п.2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для точного установления СЗЗ котельных необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. 

Необходимо выполнение расчетов и разработка ПДВ для всех объектов, производящих выбросы в атмосферу.
5.5.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

· организация, благоустройство санитарно-защитных зон;

· организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры поселка, способствующая улучшению состояния воздушного бассейна;

·  проведение работ по нормированию выбросов;

·  контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

5.5.2  Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Гидрографическая сеть поселка Талинка представлена рекой Ендырь.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранная зона реки Ендырь установлена 100 метров, прибрежная защитная полоса  - 35 метров.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин, радиус которого принимаем равным 50 метрам, в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» запрещается:

· размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

· все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

· прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Восстановление и сохранение качества вод речных экосистем возможно только при условии уменьшения, а в перспективе и полного прекращения сброса неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод в водные объекты.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

· усовершенствование полигона ТБО, с целью предотвращения попадания поверхностного и подземного стока в водные объекты;

· организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос на прилегающих к рекам территории, с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения вод;

·  организация поверхностного стока на территории поселка с очисткой вод на выпуске, при этом особое внимание должно быть уделено более полной очистке вод от нефтепродуктов, взвешенных и органических веществ;

· канализирование жилой и общественной застройки;

· предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

·  организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов поселка Талинка.
5.5.3 Охрана и рациональное использование почв.

В целях сохранения почв от загрязнения намечается проведение следующих мероприятий:

· рекультивация территории карьера, для последующего строительства на ней туристической базы;

· усовершенствование полигона ТБО;

· организация планово-регулярной очистки территории поселка от жидких и твердых отходов;

· строительство ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, с очистными сооружениями;

· осуществление высадки зелёных насаждений, организация лесополос;

· повышение низкого плодородия почв, при строительных работах и сохранение верхнего питательного слоя почвы;

· контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

·  учет и статистическое наблюдение за нарушенными землями;

·  ликвидация участков затопления и подтопления;
·  организация химического и бактериологического исследования почв.

6 Зонирование территории.

Градостроительное зонирование территории поселения (далее–зонирование) – установление обязательных требований к функциональному использованию (функциональному назначению), застройке (строительному назначению), ландшафтной организации (ландшафтному назначению) планировочных районов, кварталов, участков территории поселка.

Установленные градостроительным зонированием требования распространяются на все объекты недвижимости независимо от форм собственности на указанные объекты, а также сохраняют действие при перемене собственника, владельца, пользователя, арендатора недвижимого имущества.

Схема зонирования разработана на основе генерального плана развития п. Талинка. 

Градостроительная деятельность, противоречащая установленному схемой зонирования функциональному, строительному, ландшафтному назначению территории, запрещается.

На схеме зонирования отображены границы территориальных зон и их кодовые обозначения.

Границы территориальных зон  установлены с учетом:

· сложившейся планировочной организации территории и существующего землепользования;

· планируемых изменений сложившегося землепользования;

· требований о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости. 

Границы территориальных зон на схеме зонирования установлены по:

·  красным линиям;

· границам земельных участков;

· естественным границам природных объектов;

· поселковой черте;

· иным обоснованным границам.

На схеме зонирования отображены также границы зон градостроительных  ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии со схемой градостроительных ограничений, разработанной на основе комплексной оценки территории села и её планируемого функционального назначения. 

Границы территориальных зон, отображаемые на схеме зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к ним установлены  с учетом:

· особенностей расположения и условий развития п. Талинка, частей его территории; 

· возможности территориального сочетания различных видов существующего и будущего использования земельных участков;

· функциональных зон, определенных генеральным планом развития поселения;

На территории поселка установлены следующие виды функциональных  зон: 

· жилые зоны;

· общественно-деловые зоны;

· производственные зоны;

· зоны инженерной инфраструктуры;

· зоны транспортной инфраструктуры;

· рекреационные зоны;

· зоны сельскохозяйственного использования;

· зоны специального назначения;

· зоны акваторий.

Жилые зоны  (код зоны ЖЗ) предназначены для застройки многоквартирными, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта. 

  Общественно - деловые зоны (код зоны ОДЗ) предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, спортивного назначения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений, административных, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно- деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, служебные гаражи.

 Производственные зоны (код зоны ПЗ) предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.   

В санитарно-защитной зоне коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно- оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

  Зоны инженерной инфраструктуры (код зоны  ИЗ) предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

 Зоны транспортной инфраструктуры (код зоны ТЗ)  предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

 Рекреационные зоны (код зоны  РЗ) предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя скверы, парки, лесопарки, пляжи, а также включают особо охраняемые природные территории. На территориях рекреационных зон допускается строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно - развлекательного назначения в соответствии с градостроительными нормативами.

  Зоны специального назначения (код зоны  СНЗ) предназначены для размещения кладбищ, складирования и захоронения отходов.

  Зоны акваторий (код зоны АЗ) включают в себя земли занятые водными объектами и прибрежными территориями, а также водоохранные территории водозаборов, гидротехнических, водохозяйственных сооружений и иных водных объектов. В зонах акваторий могут быть размещены аквапарки, лодочные станции, яхт-клубы и другие сооружения спортивно-оздоровительного назначения, для функционирования которых необходимы водные объекты. 

С целью установления наиболее точных градостроительных регламентов в  каждом виде зон создаются зоны в соответствии с классификатором функционального зонирования.

 В составе жилых зон – зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания.

 В составе общественно-деловых зон – зоны: административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, здравоохранения, соцобеспечения.  

 В составе производственных зон –  зона коммунально-складского назначения (склады различного назначения).

 В составе зон инженерной инфраструктуры –  зоны: энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи.

 В составе зон транспортной инфраструктуры – зоны: внешнего транспорта,  поселкового транспорта (гаражи и автостоянки, СТО, АЗС),  индивидуального транспорта,  улично-дорожной сети.

 В составе  рекреационных зон –  зоны: места отдыха общего пользования, природных территорий.

В составе зон специального назначения –  зоны: ритуального назначения, складирования и захоронения отходов.

Зона акваторий включает русло и территорию прибрежной полосы реки и протоки.

7 Основные технико-экономические показатели проекта.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	
	Общая площадь земель                    гп Талинка в границах застройки
	га
	638,38
	2122,46

	
	
	%
	100,00
	100,00

	
	в том числе
	
	
	

	1.1
	жилые зоны
	га
	34,40
	117,72

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах поселка (…)
	5,39
	5,55

	
	в том числе
	
	
	

	1.1.1
	жилая застройка средней этажности
	га
	14,24
	41,69

	
	
	%
	41,40
	37,3

	1.1.2
	индивидуальной жилой застройки постоянного проживания
	га
	18,79
	70,21

	
	
	%
	54,62
	62,7

	1.1.3
	индивидуальной жилой застройки сезонного проживания
	га
	1,37
	0

	
	
	%
	3,98
	0

	1.2
	общественно-деловые зоны
	га
	28,44
	33,66

	
	
	(…)
	4,46
	1,6

	
	в том числе
	
	
	

	1.2.1
	административно-делового назначения
	га
	0,86
	1,29

	
	
	%
	3,02
	3,8

	1.2.2
	социально-бытового назначения
	га
	2,40
	3,08

	
	
	%
	8,44
	9,2

	1.2.3
	торгового назначения
	га
	2,37
	2,78

	
	
	%
	8,33
	8,3

	1.2.4
	учебно-образовательного назначения
	га
	6,86
	8,56

	
	
	%
	24,12
	25,4

	1.2.5
	культурно-досугового назначения
	га
	13,86
	1,81

	
	
	%
	48,73
	5,4

	1.2.6
	спортивного назначения
	га
	1,09
	8,09

	
	
	%
	3,83
	24,00

	1.2.7
	здравоохранения
	га
	1,00
	2,08

	
	
	%
	3,52
	6,2

	1.2.8
	городского центра
	га
	0,00
	2,35

	
	
	%
	0,00
	7,00

	1.2.9
	культового назначения
	га
	0,00
	3,63

	
	
	%
	0,00
	10,8

	1.3
	производственная зона
	га
	84,11
	129,91

	
	
	(…)
	13,18
	6,1

	
	в том числе
	
	
	

	1.3.1
	промышленности
	га
	70,57
	0,00

	
	
	%
	83,90
	0,00

	1.3.2
	коммунально-складского назначения
	га
	13,54
	129,91

	
	
	%
	16,10
	100,00

	1.4
	зоны инженерной инфраструктуры
	га
	52,45
	54,89

	
	
	(…)
	8,22
	2,6

	
	в том числе
	
	
	

	1.4.1
	энергообеспечения
	га
	4,39
	5,19

	
	
	%
	8,37
	9,5

	1.4.2
	водоснабжения и очистки стоков
	га
	46,45
	47,48

	
	
	%
	88,56
	86,5

	1.4.3
	связи
	га
	1,61
	2,22

	
	
	%
	3,07
	4,00

	1.5
	зоны транспортной инфраструктуры
	га
	125,25
	246,65

	
	
	(…)
	19,62
	11,62

	
	в том числе
	
	
	

	1.5.1
	внешнего транспорта
	га
	14,80
	15,97

	
	
	%
	11,82
	6,47

	1.5.2
	поселкового транспорта
	га
	24,33
	27,61

	
	
	%
	19,43
	11,19

	1.5.3
	индивидуального транспорта
	га
	0,03
	4,25

	
	
	%
	0,02
	17,48

	1.5.4
	улично-дорожной сети
	га
	86,09
	185,59

	
	
	%
	68,73
	75,24

	1.6
	рекреационные зоны
	га
	306,77
	1374,26

	
	
	(…)
	48,06
	64,7

	
	в том числе
	
	
	

	1.6.1
	мест отдыха общего пользования
	га
	0,00
	27,27

	
	
	%
	0,00
	2,00

	1.6.2
	природные территории
	га
	306,77
	1245

	
	
	%
	100,00
	90,6

	1.6.3
	учреждений отдыха и туризма
	га
	0,00
	96,65

	
	
	%
	0,00
	7,00

	1.6.4
	природных территорий
	га
	0,00
	5,35

	
	
	%
	0,00
	0,4

	1.7
	зоны сельскохозяйственного использования
	га
	6,95
	137,66

	
	
	(…)
	1,09
	6,5

	
	в том числе
	
	
	

	1.7.1
	сельскохозяйственных  угодий
	га
	6,95
	76

	
	
	%
	100,00
	55,2

	1.7.2
	животноводства
	га
	0,00
	61,66

	
	
	%
	0,00
	44,8

	1.8
	зона специального назначения
	га
	0,00
	9,80

	
	
	(…)
	0,00
	0,46

	
	в том числе
	
	
	

	1.8.1
	ритуального назначения
	га
	0,00
	9,80

	
	
	%
	0,00
	100,00

	1.9
	зона акваторий
	га
	0,00
	34,76

	
	
	(…)
	0,00
	1,64

	
	в том числе
	
	
	

	1.9.1
	поселковые акватории
	га
	0,00
	23,73

	
	
	%
	0,00
	100,00

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	чел.
	5615
	7430

	
	
	% роста от существующей численности постоянного населения
	-
	132,3

	2.2
	Плотность населения
	чел. на га
	8,8
	3,5

	2.3
	Возрастная структура населения
	
	
	

	2.3.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	1685
	1331

	
	
	%
	30
	18

	2.3.2
	население в трудоспособном возрасте
	чел.
	3369
	4470

	
	
	%
	60
	60

	2.3.3
	население  старше  трудоспособного возраста
	чел.
	561
	1629

	
	
	%
	10
	22

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения Sобщ
	м2 / чел.
	17
	31

	3.2
	Общий объем жилищного фонда
	Sобщ., м2
	97554
	235309

	
	
	кол-во домов
	254
	490

	
	в т. ч. в общем объеме жилищного фонда
	
	
	

	3.2.1
	1-квартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., м2
	8124
	26748

	
	
	кол-во домов
	83
	307

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	8
	11

	3.2.2
	1-квартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., м2
	4525
	4525

	
	
	кол-во домов
	22
	22

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	5
	2

	3.2.3
	1-квартир. жил. дом, 3 эт.
	Sобщ., м2
	3459
	3459

	
	
	кол-во домов
	11
	11

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	4
	1

	3.2.4
	2-квартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., м2
	938
	842

	
	
	кол-во домов
	8
	7

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	1
	0

	3.2.5
	2-квартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., м2
	984
	984

	
	
	кол-во домов
	4
	4

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	1
	0

	3.2.6
	2-квартир. жил. дом, 3 эт.
	Sобщ., м2
	369
	369

	
	
	кол-во домов
	1
	1

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	0
	0

	3.2.7
	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., м2
	31687
	25217

	
	
	кол-во домов
	34
	49

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	32
	11

	3.2.8
	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	Sобщ., м2
	3007
	98015

	
	
	кол-во домов
	2
	50

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	3
	42

	3.2.9
	Многоквартир. жил. дом, 4 эт.
	Sобщ., м2
	6907
	31380

	
	
	кол-во домов
	4
	15

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	7
	13

	3.2.10
	Многоквартир. жил. дом, 5 эт.
	Sобщ., м2
	14691
	34642

	
	
	кол-во домов
	3
	12

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	15
	15

	3.2.11
	Общежитие, 1 эт.
	Sобщ., м2
	5233
	2230

	
	
	кол-во домов
	19
	9

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	5
	1

	3.2.12
	Общежитие, 2 эт.
	Sобщ., м2
	16102
	6860

	
	
	кол-во домов
	19
	8

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	17
	3

	3.2.13
	Балки, 1 эт.
	Sобщ., м2
	1528
	39

	
	
	кол-во домов
	44
	2

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	2
	0

	3.3
	Общий объем нового жилищного строительства
	Sобщ., м2
	0
	183057

	
	
	кол-во домов
	0
	347

	
	
	% от сущ. общ. объема жил. фонда
	0
	188

	
	в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва:
	
	
	

	3.3.1
	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., м2
	0
	18972

	
	
	кол-во домов
	0
	231

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	0
	10

	3.3.2
	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., м2
	0
	21435

	
	
	кол-во домов
	0
	45

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	0
	12

	3.3.3
	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	Sобщ., м2
	0
	95008

	
	
	кол-во домов
	0
	48

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	0
	52

	3.3.4
	Многоквартир. жил. дом, 4 эт.
	Sобщ., м2
	0
	27691

	
	
	кол-во домов
	0
	14

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	0
	15

	3.3.5
	Многоквартир. жил. дом, 5 эт.
	Sобщ., м2
	0
	19951

	
	
	кол-во домов
	0
	9

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	0
	11

	3.4
	Общий объем убыли жилищного фонда
	Sобщ., м2
	-
	45301

	
	
	кол-во домов
	-
	104

	
	
	% от общ. объема убыли жил. фонда
	-
	46

	
	в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда
	
	
	

	3.4.1
	Одноквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., м2
	-
	348

	
	
	кол-во домов
	-
	7

	
	
	% от общ. объема убыли жил. фонда
	-
	1

	3.4.2
	Двухквартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., м2
	-
	96

	
	
	кол-во домов
	-
	1

	
	
	% от общ. объема убыли жил. фонда
	-
	0

	3.4.3
	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., м2
	-
	27905

	
	
	кол-во домов
	-
	30

	
	
	% от общ. объема убыли жил. фонда
	-
	62

	3.4.4
	Многоквартир. жил. дом, 4 эт.
	Sобщ., м2
	-
	3218

	
	
	кол-во домов
	-
	3

	
	
	% от общ. объема убыли жил. фонда
	-
	7

	3.4.5
	Общежитие, 1 эт.
	Sобщ., м2
	-
	3003

	
	
	кол-во домов
	-
	10

	
	
	% от общ. объема убыли жил. фонда
	-
	7

	3.4.6
	Общежитие, 2 эт.
	Sобщ., м2
	-
	9242

	
	
	кол-во домов
	-
	11

	
	
	% от общ. объема убыли жил. фонда
	-
	20

	3.4.7
	Балок, 1 эт.
	Sобщ., м2
	
	1489

	
	
	кол-во домов
	
	42

	
	
	% от общ. объема убыли жил. фонда
	
	3

	3.5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	Sобщ., м2
	-
	52253

	
	
	кол-во домов
	-
	150

	
	
	% от общего объема сущ. жил. фонда
	-
	54

	
	в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде
	
	
	

	3.5.1
	1-квартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., м2
	-
	7776

	
	
	кол-во домов
	-
	76

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	15

	3.5.2
	1-квартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., м2
	-
	4525

	
	
	кол-во домов
	-
	22

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	9

	3.5.3
	1-квартир. жил. дом, 3 эт.
	Sобщ., м2
	-
	3459

	
	
	кол-во домов
	-
	11

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	7

	3.5.4
	2-квартир. жил. дом, 1 эт.
	Sобщ., м2
	-
	842

	
	
	кол-во домов
	-
	7

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	2

	3.5.5
	2-квартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., м2
	-
	984

	
	
	кол-во домов
	-
	4

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	2

	3.5.6
	2-квартир. жил. дом, 3 эт.
	Sобщ., м2
	-
	369

	
	
	кол-во домов
	-
	1

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	1

	3.5.7
	Многоквартир. жил. дом, 2 эт.
	Sобщ., м2
	-
	3782

	
	
	кол-во домов
	-
	4

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	7

	3.5.8
	Многоквартир. жил. дом, 3 эт.
	Sобщ., м2
	-
	3007

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	6

	3.5.9
	Многоквартир. жил. дом, 4 эт.
	Sобщ., м2
	-
	3689

	
	
	кол-во домов
	-
	1

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	7

	3.5.10
	Многоквартир. жил. дом, 5 эт.
	Sобщ., м2
	-
	14691

	
	
	кол-во домов
	-
	3

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	28

	3.5.11
	Общежитие, 1 эт.
	Sобщ., м2
	-
	2230

	
	
	кол-во домов
	-
	9

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	4

	3.5.12
	Общежитие, 2 эт.
	Sобщ., м2
	-
	6860

	
	
	кол-во домов
	-
	8

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	13

	3.5.13
	Балок, 1 эт.
	Sобщ., м2
	-
	39

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	
	
	% от общ. объема жил. фонда
	-
	0

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	
	

	4.1.1
	Детское дошкольное учреждение
	объект (мест)
	2 (210)
	4 (460)

	4.1.2
	Школа
	объект (учащихся)
	3 (482)
	5 (835)

	4.1.3
	Внешкольные учреждения
	объект (мест)
	1 (72)
	1 (200)

	4.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	4.2.1
	Больничный комплекс
	объект
	1
	1

	4.2.2
	Станция скорой медицинской помощи
	объект (автомобилей)
	1
	1 (2)

	4.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	4.3.1
	Спортивный зал
	объект (кв.м. площади пола)
	1
	2 (1487)

	4.3.1
	Бассейн
	объект (кв. м. зеркала воды)
	1
	1 (250)

	4.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.4.1
	Клуб
	объект (мест)
	1 (190)
	3 (1460)

	4.4.2
	Библиотека
	объект (тыс. экз.)
	1 (н/д)
	1 (35)

	4.5
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	4.5.1
	Магазины
	объект (кв.м. торговой площади)
	19 (1970)
	18 (3721)

	4.5.2
	Рынок
	объект (кв.м. торговой площади)
	1 (300)
	1 (300)

	4.6
	Объекты общественного питания
	
	
	

	4.6.1
	Объекты общественного питания
	объект (мест)
	2 (н/д)
	3 (300)

	4.7
	Организации и учреждения управления
	
	
	

	4.7.1
	Администрация
	объект
	1
	1

	4.7.2
	Административные здания
	объект
	21
	21

	4.8
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	

	4.8.1
	Гостиница
	объект (мест)
	-
	1 (70)

	4.8.2
	Пожарное депо
	объект (машин)
	2 (4)
	2 (4)

	4.9
	Объекты бытового обслуживания
	
	
	

	4.9.1
	КБО
	объект (рабочих мест)
	-
	1 (10)

	4.10
	Объекты связи
	
	
	

	4.10.1
	Отделение связи (почта, телефон, телеграф)
	объект
	1
	1

	4.10.2
	Сбербанк
	объект
	1
	2

	4.11
	Религиозно-культовые объекты
	
	
	

	4.11.1
	Часовня, церковь
	объект
	4
	4

	4.11.2
	Церковный комплекс
	объект
	-
	1

	4.12
	Объекты специального назначения
	
	
	

	4.12.1
	Кладбище традиционного захоронения
	объект (га)
	2 (9,6)
	2 (9,8)

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта

- автобус
	км
	
	

	5.2
	Протяженность магистральных улиц и проездов
	
	
	

	
	-всего
	км
	-
	77,69

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- дорог общего пользования
	км
	-
	18,80

	
	- магистральных улиц общегородского значения
	км
	-
	23,62

	
	- магистральных улиц районного значения
	км
	-
	1,22

	
	- улиц местного значения
	км
	-
	17,38

	
	- проездов
	км
	-
	16,67

	5.3
	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	
	-

	5.4
	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах цент​ральных районов поселка
	%
	-
	-

	5.5
	Количество транспортных развязок в разных уров​нях
	единиц
	-
	-

	5.6
	Средние затраты времени на трудовые передвиже​ния в один конец
	мин.
	-
	-

	6


	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м./в сутки
	
	3,6823

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйствен​но-питьевые нужды


	тыс. куб. м./в сутки
	
	3,3881

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м./в сутки
	
	0,2942

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	
	

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб. м./в сутки
	
	3,685

	
	в том числе водозабо​ров подземных вод
	тыс. куб. м./в сутки
	
	

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление

на 1 человека
	л./в сутки на чел.
	
	300

	
	в том числе
	
	
	

	
	-на хо​зяйственно-питьевые нужды
	л./в сутки на чел.


	
	300

	6.1.5.
	Протяженность сетей
	км
	46,790
	81,720

	6.2.
	Канализация
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточ​ных вод
	
	
	

	
	- всего


	тыс. куб. м./в сутки
	-
	3,2365

	
	в том числе:


	
	
	

	
	- хозяйственно-быто​вые сточные воды
	тыс. куб. м./в сутки
	-
	2,9423

	
	- производственные сточные воды
	тыс. куб. м./в сутки
	-
	0,2942

	6.2.2.
	Производительность очистных сооружений ка​нализации
	тыс. куб. м./в сутки
	-
	3,240

	6.2.3.
	Протяженность сетей
	км
	17,9627
	43,489

	6.3.
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	- всего


	млн. кВт. ч./в год
	7,58
	12,63

	
	в том числе:


	
	
	

	
	- на производственные нужды


	млн. кВт. ч./в год
	
	

	
	- на коммунально-бы​товые нужды
	млн. кВт. ч./в год
	
	

	6.3.2.
	Потребление электроэ​нергии на 1 чел.

в год
	кВт. ч.
	1350
	1700

	
	в том числе:

-на комму​нально-бытовые нужды
	кВт. ч.
	1350
	1700

	6.3.3.
	Источники покрытия

электронагрузок
	МВт
	
	

	6.3.4.
	Протяженность сетей
	км
	73,05
	82,26

	6.4.
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1.
	Потребление тепла

-всего
	Гкал/год
	-
	137411

	
	в том числе:
	
	-
	-

	
	-на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год


	-
	137411

	
	-на производственные нужды
	Гкал/год
	-
	-

	6.4.2.
	Производительность

централизованных источ​ников теплоснабжения

-всего
	Гкал/час
	60
	87,5

	
	в том числе:

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

- районные котельные
	Гкал/час

Гкал/час
	-
	-

	6.4.3.
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	6.4.4.
	Протяженность сетей
	км
	109
	113

	6.5.
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1.
	Удельный вес газа в топливном балансе 
	%
	-
	-

	6.5.2.
	Потребление газа

- всего
	млн. куб. м./год
	-
	-

	
	в том числе:


	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды


	млн. куб. м./год
	-
	-

	
	- на производственные нужды
	млн. куб. м./год
	-
	-

	6.5.3.
	Источники подачи газа
	млн. куб. м./год
	-
	-

	6.5.4.
	Протяженность сетей
	км
	-
	-

	6.6.
	Связь
	
	
	

	6.6.1.
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	6.6.2.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	608
	2500

	7.
	Ориентировочная стоимость строительства по первооче-редным мероприятиям реалии-зации проекта
	
	
	

	7.1
	Всего
	млн. руб.
	
	9637,26

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- жилищное строительство
	млн. руб.
	
	4867,57

	
	- социальная инфраструктура
	млн. руб.
	
	1830,61

	
	- улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт
	млн. руб.
	
	1622,1

	
	- инженерное оборудование и благоустройство территории
	млн. руб.
	
	991,61

	
	- прочие
	млн. руб.
	
	325,38

	7.2
	Удельные затраты
	
	
	

	
	- на 1 жителя
	тыс. руб.
	
	1297,07

	
	- на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства
	тыс. руб.
	
	52,64

	
	- на 1 га территории
	тыс. руб.
	
	4545,67


8 Инженерно-технические мероприятия го и чс.

8.1 Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.

8.1.1 Местоположение объекта градостроительной деятельности. Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения.

Поселок Талинка является некатегорированным поселением по ГО в соответствии с постановлением Российской Федерации от 3.10.1998. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне». 

8.1.2 Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.

Электроснабжение села осуществляется от электроподстанции и ряда ТП 
6/0.4 кВ.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется за счет подземных вод. 

Теплоснабжение жилой, общественной и производственной застройки осуществляется централизованно от котельной и автономных источников тепла.

8.1.3 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения.

Чрезвычайные ситуации можно условно разделить на: ЧС техногенного, природного, экологического, социально- и военно-политического характера. По сложившейся обстановке и тяжести последствий  следует классифицировать ЧС на:  частные, локальные, местные, территориальные, региональные, глобальные. На территории поселка возможно развитие чрезвычайных ситуаций,  различных по характеру и степени тяжести.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

·  затопление территорий; 

·  пожары;

·  взрывы;

·  человеческие жертвы;

·  массовые заболевания населения;

·  перебои в  обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

На территории п. Талинка нет потенциально опасных и вредных объектов.

8.1.4 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана. 

На территории поселка убежища не предусмотрены.

8.2 Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

8.2.1 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

Проектом дополнительных инженерно-технических мероприятий не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЯ


4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ








ИТП  «Град»                                                      стр. 34
2

